## Лист1
Поставка измерительных и контрольных устройств для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети
Форма технического предложения
Требования заказчика |  |  |  | Предложение участника
№ п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Метрологический контроль (поверка / калибровка) | Наименование оборудования | Технические характеристики | Метрологический контроль (поверка / калибровка) | Характеристики и параметры эквивалента (в случае предложения эквивалентного товараа) | Производитель | Наименование страны происхождения товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Филиал АО Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень
1 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте:
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK
Специальные программы:
проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012)
проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014)
проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 (021 021)
проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ2607 022
проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031
проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084)
проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений
проверка шкафа ШДЭ 2801 (02)
проверка панели защит ДФЗ-201
проверка МП блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ–КЛ–05
проверка МП блока релейной защиты БМРЗ–ДЗ
проверка МП устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2
проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х
проверка устройств АЛАР
проверка устройств АЧР и ЧАПВ
проверка дифференциальных реле серии ДЗТ
проверка дифференциальных реле серии РНТ
проверка реле максимального тока РС 80 М2-11, 12, 13, 14, 18
проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ
проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2
проверка реле напряжения РН-53
проверка реле напряжения РН-54
проверка реле сдвига фаз РН-55
проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р
проверка реле максимального тока РТ 40
проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126
проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 125
проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ
проверка реле напряжения РН-58
2 | Тепловизор | Fluke TiX 660 с широкоугольным объективом Fluke FLK Xlens/Wide
3 | Установка измерительная для прогрузки первичным током в комплекте: | РЕТОМ-30кА
| Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами
4 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами
5 | Кабельный трассоискатель | SEBA vLoc ML2-SD-GPS-BT-10Вт (в комплекте с А-рамка для поиска повреждения кабелей, клещи индукционные 125 мм, перезаряжаемые аккумуляторы с з/у 220В для генератора (5Вт, 10Вт), 12В з/у от прикуривателя)
6 | Многоканальный переносной прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции в комплекте: датчик RFCT-6, ноутбук | R2200
7 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств | С.А 6472 + С.А 6474
8 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в базовой комлектации | Энерготестер ПКЭ-А
9 | Измеритель трехфазный | СА 540 (с ПК и установленным специальным программным обеспечением)
10 | Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел | Диатранс Комплектация: 1. Испытательное устройство в составе: 1.1. Герметичная цилиндрическая измерительная ячейка трехзажимного типа; 1.2. Термостат с электронным программируемым блоком управления; 1.3. Электронный термометр; 1.4. Сетевой стабилизатор напряжения; 1.5. Комплект соединительных кабелей; 1.6. Инструкция по эксплуатации; 2. Измеритель проводимости ИПМ-1.
11 | Мобильный индикаторный комплекс | МИК-2 в т.ч. ноутбук, штанга, принтер, материалы (этикетки, лента)
12 | Испытательный трансформатор | ИОГ-100/7.5
13 | Микромилликилоомметр | МИКО-2.3
14 | Тестер сопротивления изоляции | MIT525/2-EU
15 | Киловольтметр | СКВ-100-П-0,5
16 | Тепловизор | Fluke TiS45 9HZ
17 | Цифровой миллиомметр | ПТФ-1
18 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | РТ-2048-06
19 | Измеритель параметров заземляющих устройств | Sonel MRU-120
20 | Высокочастотный тестер | ВЧТ-25М
21 | Магазин затуханий | ВЧА-75М
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск
1 | Универсальный калибратор | Transmille 3010А (8РРМ) в комплекте: 1.Комплект прецизионных испытательных проводов 3000 LEAD, 2.Переходник RS232 на USB USBLEAD, 3.Интерфейс RS232, 4.Мягкая сумка для транспортировки Transmille 3000 SOFTCASE
2 | Прибор сравнения | КНТ-05
3 | Устройство переносное поверочное | УПП 801 М
4 | Устройство переносное поверочное | УПП 802 М
5 | Амперметр (с интерфейсом передачи данных) | СА3010/3
6 | Вольтметр | СВ3010/2
7 | Калибратор переменного тока | Ресурс-К2М
8 | Трансформатор тока эталонный двухступенчатый | ИТТ-3000.5 1-ый разряд
9 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами
10 | Установка для испытания трансформаторного масла | OTS 100AF
11 | Установка измерительная для прогрузки первичным током в комплекте: | РЕТОМ-30кА
| Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами
12 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК
13 | Мост переменного тока | СА7100-3
14 | Гранулометрический анализатор | ГРАН-152
15 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле | АТВ-21
16 | Тепловизор | Fluke TiS45 9HZ
17 | Цифровой миллиомметр | ПТФ-1
18 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2510 (с 2 дополнительными аккумуляторами батареями iCd SONEL-02 9,6V)
19 | Мегаомметр | C.A 6545
20 | Трассоискатель | Сталкер 75-14
21 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А (С) с двумя клещами
22 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | РТ-2048-06
23 | Измеритель параметров заземляющих устройств | MRU-120
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим
1 | Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 в комплекте:
| Устройство испытательное | РЕТОМ-61
| Управляющее устройство | на базе компьютера типа NOTEBOOK
Специальные программы:
проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012)
проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014)
проверка шкафа дистанционной и токовой защит линии ШЭ2607 021 (021 021)
проверка шкафа защит присоединений для обходного выключателя ШЭ2607 022
проверка шкафа направленной ВЧ защиты линии типа ШЭ2607 031
проверка шкафа дифференциально-фазной защиты линии типа ШЭ2607 081 (082, 083, 084)
проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений
проверка шкафа ШДЭ 2801 (02)
проверка панели защит ДФЗ-201
проверка МП блока релейной защиты воздушных или кабельных линий 6/10/35 кВ БМРЗ–КЛ–05
проверка МП блока релейной защиты БМРЗ–ДЗ
проверка МП устройства релейной защиты и автоматики УЗА-10А.2
проверка МП терминала ТЭМП 2501-1Х
проверка устройств АЛАР
проверка устройств АЧР и ЧАПВ
проверка дифференциальных реле серии ДЗТ
проверка дифференциальных реле серии РНТ
проверка реле максимального тока РС 80 М2-11, 12, 13, 14, 18
проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ
проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2
проверка реле напряжения РН-53
проверка реле напряжения РН-54
проверка реле сдвига фаз РН-55
проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р
проверка реле максимального тока РТ 40
проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126
проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 125
проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ
проверка реле напряжения РН-58
2 | Установка измерительная для прогрузки первичным током в комплекте: | РЕТОМ-30кА
| Блок выпрямительный | РЕТ-6КА с аксессуарами
3 | Установка поверочная универсальная | УППУ-МЭ 3.1 КМ-С-02-110-25/50-6/528
4 | Устройство испытательное | РЕТОМ-21.3 с аксессуарами
5 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК
6 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2510 ( с 1 дополнительным аккумулятором батарея iCd SONEL-02 9,6V)
7 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А (С) с двумя клещами
8 | Микромилликилоомметр | МИКО-2.3
9 | Прибор для контроля РПН трансформаторов | ПКР-2
10 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-5050
11 | Переносной цифровой измеритель сопротивлений | ПФИ24-10Р с соединительными проводами
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск
1 | Калибратор | Fluke 5522А в комплекте: провода 5520A-525A/LEADS, кейс 55xx/CASE
2 | Источник переменного тока и напряжения трехфазный | Энергоформа 3.3-100
3 | Трехфазная автоматическая установка для поверки электросчетчиков | НЕВА-ТЕСТ 3303Л 0,05 класс точности в комплекте с ПО и ноутбуком
4 | Вольтамперфазометр | Парма ВАФ-А (С) с двумя клещами)
5 | Установка для проверки сложных защит | Уран-2
6 | Переносное испытательное устройство для проверки сложных защит | Нептун-3
7 | Измеритель трехфазный | СА 540 (с ПК и установленным специальным программным обеспечением)
8 | Влагомер трансформаторного масла | ВТМ-МК
9 | Измеритель сопротивления заземляющих устройств | С.А 6472 + С.А 6474
10 | Микроомметр цифровой | DLRO10 HD
11 | Измеритель параметров электроизоляции | MIC-2510 ( с 1 дополнительным аккумулятором батарея iCd SONEL-02 9,6V)