| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31502828146 |  |
| --- | --- |
| Дата публикации сведений 21.10.2015 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская с заменой провода АЖ- 120 на АС-120/19 (1 этап) для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (46369) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 20.10.2015 19:11 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Здравствуйте. В п.6.1.1 ТЗ указано, что необходимо выполнить обследование переходной опоры №47. Правильно понимаем, что в этом месте спецпереход через водную преграду и опора является промежуточной переходной опорой высотой более 50 м? Необходимо выполнить обследование одной опоры, а не опор всего спецперехода? Разъяснения: На данном участке спецперехода нет, он расположен дальше по ВЛ. Обследование необходимо провести именно оп. № 47 исходя из последствий паводка 2015 г. до начала паводка 2016 г. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 20.10.2015 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 21.10.2015 |