Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству ВЛ 220кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети (завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию).
Вопрос: 
	
	Мельников Ярослав Павлович ( ООО "НСК Энтэр")  27.08.2015 11:37 

	В техническом задании обозначены сметные!!! объемы работ необходимые для реализации строительства объекта в целом, включающие общестроительные и монтажные.
Для монтажных работ приведен перечень оборудования, поставляемого подрядчиком. 
Является ли верным утверждение, что все материалы необходимые для выполнения заявленного объема работ, поставляются в полном объеме подрядчиком (т.е. требуют включения в комплектовочную ведомость)? Или все материалы поставляются Заказчиком на давальческой основе, не формируют цену договора и не нуждаются в расценивании?


Ответ: 
Все материалы необходимые для выполнения заявленного объема работ, поставляются в полном объеме Подрядчиком, за исключением материалов указанных как «Давальческие материалы».

А именно кабельная продукция 110 кВ и 220 кВ (силовые кабели) и кабельные муфты 110 кВ и 220 кВ приобретены Заказчиком и будут передаваться в монтаж как «Давальческие материалы». 

