Конкурс (тендер) № 42519

| Добрый день! Просим уточнить мощность устанавливаемого трансформатора на ТП -478 п. Килки. В тексте ТЗ указано следующее «ТР-Р 160 КВА НA TП-478 П.КИЛКИ (250 кВА)», инвентарный номер 21020. Заранее большое спасибо! |  |
| --- | --- |
| Прочитать ответ: | Ильина Анастасия Викторовна 06.11.2014 09:11 |
| Добрый день! КТП №478 н.п. Килки существующий силовой трансформатор мощностью 160 кВА. Согласно проектному решению устанавливаем новую КТП с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. С уважением,Москвитин Николай Начальник отдела кап. строительства Тюменского ТПО Филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети тел. (3452)59-62-82. |  |