Вопрос: [Исправить ответ]; ) 11.10.2018 14:47. В очереди 1) Какое покрытие наносить на ростверк и наголовники (лакокрасочн. или цинк) 2) Нужен чертеж (чтобы узнать, в каких метах делать отверстия) по следующим позициям: Рамка металлическая_312х312мм из уголка 20х20х3 Ст3, 4 отверстия под заклепку d 4,8 ГОСТ 8509-93 183 шт Рамка металлическая_612х412мм из уголка 20х20х3 Ст3, 8 отверстий под заклепку d 4,8 ГОСТ 8509-93 3613 Шт Планка из полосы _Ст3 160х40х6 с отв.д17м ГОСТ 103-2006 565 шт 3) Нет диаметра проволоки, просьба уточнить. Сетка рабица_50х50 ГОСТ 5336-80 303 м2 4) В номенклатуре проволока, гост на арматуру. По сути это одно и то же. Что будет проверяться при приемке – соответствие по наименованию или по ГОСТу? Проволока катанная_d 6мм ст3 класс А1 ГОСТ 5781-82 120 Кг Проволока катанная_d 6мм ст3 класс А1 ГОСТ 5781-82 1500 Кг 5) Нет размера ленты (ширина). Лента нержавеющая_б 1,0мм ст12Х18Н10т ГОСТ 4986-79 0,011 т 6) Номенклатура не соответствует чертежам; по ростверку Н-1, просьба указать не ГОСТ, а проект. Ростверк_Н-1 ГОСТ 8509-93 Наголовник_Н-35-2 (согласно чертежа №3) Наголовник_Н-35-4 (согласно чертежа №3) 7) Не указана марка металла Шина алюминиевая_50х5 ГОСТ 15176-89 12 м Шина алюминиевая_d 8х60мм ГОСТ 15176-89 179 м Шина медная_3х25 мм ГОСТ 434-78 8 м Шина медная_40х4 ГОСТ 434-78 30 кг Шина медная_4х25 мм ГОСТ 434-78 5 м Шина медная_4х30мм ГОСТ 434-78 20 м Круг медный_d 8мм ГОСТ 1535-91 2,4 кг Круг медный_d 8мм ГОСТ 1535-91 48 кг Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 8 пгм Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 134 пгм Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 30 пгм Круг медный_d 45мм ГОСТ 1535-2006 10 кг Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 6 пгм. Прочитать ответ:; 15.10.2018 15:56. Вопрос 1 Филиал Ноябрьские ЭС: Позиции ;14; №15 – Наголовник – покрытие цинк Филиал Энергокомплекс: Позиция № 2 – Наголовник – покрытие цинк Филиалам Когалымские ЭС: Позиция 12 –Ростверк – покрытие лакокрасочное Филиал Северные ЭС: Позиции № 7; № 8 – Наголовник - покрытие лакокрасочное Вопрос 2 Филиал Ноябрьские ЭС: Позиция №21 - Рамка металлическая_312х312мм из уголка 20х20х3 Ст3, 4 отверстия под заклепку d 4,8 ГОСТ 8509-93 – согласно информационному знаку. Позиция №22 - Рамка металлическая_612х412мм из уголка 20х20х3 Ст3, 8 отверстий под заклепку d 4,8 ГОСТ 8509-93 – согласно информационному знаку. Позиция №16 - Планка из полосы _Ст3 160х40х6 с отв.д17м ГОСТ 103-2006 - согласно схемы Вопрос 3 Филиал Нижневартовские ЭС: Позиция №33 - Сетка рабица_50х50 ГОСТ 5336-80– диаметр проволоки 1,6 мм Вопрос 4 Филиалам Сургутские ЭС: Позиция №3 – Проволока катанная 6мм ст3 класс А1 - изменен ГОСТ 7372-79, указан на проволоку. Филиал Нефтеюганские ЭС: Позиция №24 - Проволока катанная 6мм ст3 класс А1 - изменен ГОСТ 7372-79, указан на проволоку Вопрос 5 Филиал Тюменские распределительные сети, Южное ТПО Позиция №9 - Лента нержавеющая б 1,0мм ст12Х18Н10т ГОСТ 4986-79 - ширина ленты 20 мм. Вопрос 6 Филиал Когалымские ЭС: Позиция №12 - Ростверк Н-1 – согласно чертежа Позиция №7 - Наголовник Н-35-2 – согласно чертежа Позиция №8 - Наголовник Н-35-4 – согласно чертежа Вопрос 7 Филиал Нижневартовские ЭС: Позиция №65 - Шина алюминиевая_50х5 ГОСТ 15176-89 – марка металла АДО Позиция №67 - Шина медная_4х25 мм ГОСТ 434-78 – марка металла М1 Позиция №66 - Шина алюминиевая 8х60мм ГОСТ 15176-89 – марка металла АДО Позиция №68 - Шина медная_4х30мм ГОСТ 434-78 – марка металла М1 Позиция №25 - Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 – марка металла М1 Филиалам Нефтеюганские ЭС: Позиция №51 - Шина алюминиевая 8х60мм ГОСТ 15176-89 – марка металла АДО Филиал Ноябрьские ЭС: Позиция №48 - Шина алюминиевая 8х60мм ГОСТ 15176-89 – марка металла АД31Е Позиция №18 - Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 – марка металла М001Б Филиалам Когалымские ЭС: Позиция №1 - Круг медный 8мм ГОСТ 1535-91 – марка металла М1Е Позиция №9 - Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93 – марка металла М1 Позиция №27 - Шина медная_3х25 мм ГОСТ 434-78 – марка металла М1 Позиция №28 - Шина медная_40х4 ГОСТ 434-78– марка металла М1 Филиал Сургутские ЭС: Позиция №1 - Круг медный 8мм ГОСТ 1535-91 – марка металла М1 Филиал Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО: Позиция №23 - Шина алюминиевая 8х60мм ГОСТ 15176-89 – марка металла АДО Филиал Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО: Позиция №18 - Полоса медная_20х3 ГОСТ 1173-93– марка металла М1 Позиция №46 - Шина алюминиевая 8х60мм ГОСТ 15176-89 – марка металла АДО Филиал Тюменские распределительные сети Южное ТПО Позиция №42 - Шина медная_3х25 мм ГОСТ 434-78 – марка металла М1 Филиал Урайские ЭС: Позиция №7 - Круг медный 45мм ГОСТ 1535-2006 – марка металла М1 Скачать файл поз.7,8 Чертеж_Наголовник Н-35-2, Н-35-4_Северные ЭС.pdf (698 КБ) Скачать файл поз.12 Чертеж_Ростверк Н-1_Когалымские ЭС.pdf (480 КБ) Скачать файл поз.16 Схема_Планка из полосы_Ноябрьские ЭС.pdf (92 КБ) Скачать файл поз.21 Инф. знак _Рамка метал._Ноябрьские ЭС.pdf (219 КБ) Скачать файл поз.22 Инф. знак _Рамка метал._Ноябрьские ЭС.pdf (449 КБ).