Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31705433904 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ССПД «ЦРЭС-Леуши-Берёзовая» филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети». |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Урайские Электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 7-34676-53260, OkuntsevES@yec.te.ru |
| Контактное лицо: | Белозерцев Олег Константинович |
| Дата публикации извещения: | 05.09.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 21.09.2017 14:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 21.09.2017 14:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | т.к. объем текста запроса ограничен функционалом площадки, запрос представлен в файле формата .doc. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) запрос.docx |
| Текст разъяснения: | Добрый день. На Ваш запрос сообщаем, что допускается возможность предложения Участниками эквивалентного оборудования и материалов вместо запроектированных без ограничительного условия о снятии такого оборудования/материалов с производства, но при выполнении всех, без исключения, требований Приложения №1 «Технические требования к оборудованию» к техническому заданию. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с системой управления мультиплексорами «ОМС-О». Данные требования обязательны, в виду того, что на сетях АО «Тюменьэнерго» применяется единая лицензионная система управления и мониторинга «ОМС-О». |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) О_возможности_предложения_участников.pdf |

Конец формы