# Конкурс № 1047918

# Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по техническому перевооружению ПС 35 кВ Мегионского РЭС - ПС 35/10 кВ Новая, ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная (замена масляных выключателей...

Приём заявок завершается 18.07.2018 в 13:00 по московскому времени  (через 6 суток, 6 часов, 35 минут и 55 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Вопрос:; 11.07.2018 12:28. Согласно "Приложение 1.1 к КД - Тех требования к оборудованию" по ПС Новая требуются выкатные элементы на 630 А (таблица 1 и 2) и 1000 А (таблицы 3 и 4). Cогласно Спецификации оборудования в рабочей документации выкатной элемент в кол-ве 1 шт. должен быть на 1600 А. Какой из документов верный: Тех.требования к оборудованию или Спецификация и схема первичных соединений в РД?. Прочитать ответ:; 11.07.2018 14:10. Ответ в прикрепленных файлах Скачать файл разъяснение.pdf (404 КБ) Скачать файл ПС Новая Замена В-10 - ЭП.pdf (716 КБ) Скачать файл ПС Стройиндустриальная - Замена В-6 - ЭП.pdf (700 КБ).

Вопрос:; 11.07.2018 09:32. В "Приложение 1.1 к КД - Тех требования к оборудованию" указано, что необходимо наличие ЗИП комплекта. Просьба пояснить, что именно должно входить в состав ЗИП. Прочитать ответ:; 11.07.2018 12:20. ответ в прикрепленном файле Скачать файл предоставление разъяснений.pdf (387 КБ).

Вопрос:; 10.07.2018 13:04. В приложенном на конкурс комплекте ПСД в папке «РЗА Новая» выложены схемы по ПС Стройиндустриальная вместо схем по ПС Новая. Прошу предоставить схемы по ПС Новая.. Прочитать ответ:; 10.07.2018 13:37. Схемы по ПС Новая в прикрепленном файле Скачать файл Новая, Стройиндустриальная РЗ.zip (4.0 МБ).

Вопрос:; 10.07.2018 12:59. Прошу предоставить альбомы РД, локальные сметные расчеты, для верного формирования графика проведения работ к приложенному сводному сметному расчету организатора конкурса, который по требованиям КД участник не имеет права менять.. Прочитать ответ:; 11.07.2018 12:22. сметы в прикрепленных файлах Скачать файл Сметы в Excel.7z (193 КБ).