# Конкурс № 951655
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений филиалов АО «Тюменьэнерго».

Вопрос: []; ) 31.01.2018 15:20. Выгружено 01.02.2018 12:43 [Выгрузить] Уточните, пожалуйста: для требуемого Заказчиком сметного расчета не хватает информации: точный объем,высота по каждому наименованию указанному в документе приложения к ТЗ филиалы приложение 1-12, в краткой информации указаны не все подстанции по которым нужно произвести комплексное и техническое освидетельствование. К примеру: 1. Наименование объекта, 2. Площадь, 3. Высота, 4. Краткие характеристики( категория сложности сооружения, категория сложности выполнения работ), 5. Рекомендуемые коэффициенты. Так же не указаны в работах по определению осадка фундамента и проведения геодезической съемки где какая категория сложности: 1 - не блочная компоновка; 2 - блочная компоновка.. Прочитать ответ:; 01.02.2018 12:43. 1. Полный перечень объектов, в отношении которых необходимо произвести комплексное обследование (КО), техническое освидетельствование (ТО), геодезическую съемку (осадки фундаментов – ГС) и паспортизацию (ТП), указан в таблице 1.1. Приложений 1-12. 2. Раздел 1.2. Приложений 1-12: таблица «Сооружения (энергообъекты)» по видам сооружений указан строительный объем, с учетом коэффициента, учитывающего малые строительные объемы; в таблице «Здания (энергообъекты)» указана площадь, высота, строительный объем, с учетом коэффициента, учитывающего малые строительные объемы, и краткое описание конструктивных особенностей. Аналогичная информация приведена по зданиям и сооружениям, не относящимся к энергообъектам. В таблицах «Рекомендуемые коэффициенты для расчетов» приведены рекомендуемые коэффициенты для расчетов, также указаны данные по высоте объектов, категории сложности зданий и сооружений, категории сложности выполнения работ. Этих данных более чем достаточно для выполнения расчета стоимости по сборнику "Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъёмных кранов (подъёмников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов. Издание 3-е, переработанное и дополненное», "Сибпроектстальконструкция", 26.05.2008. 3. При расчете стоимости работ по определению осадок фундаментов применять категорию сложности – 2 (блочная компановка)..