# Конкурс (тендер) № 44429 (вскрытие конвертов 13.04.2015 в 07:00)

Вопрос:; 07.04.2015 08:28. Добрый день! В измененной конкурсной документации в ССР в графе по объектному сводному расчету №ОС 2-3 РУ-6 кВ существенно снижена стоимость материалов и оборудования. 1) Заложена ли стоимость КРУ-6 кВ в составе 8 ячеек в данной стоимости? 2) Прошу подтвердить или опровергнуть необходимость поставки КРУ-6 кВ (8 ячеек)?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 07.04.2015 12:07. КРУ-6 кВ у Заказчика в наличии, поставка от подрядчика в рамках КД не предусмотрена.