# Конкурс (тендер) № 46905 (вскрытие конвертов 11.11.2015 в 13:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 0 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Лисицын Сергей Валерьевич (АО "ТЭСС") 29.10.2015 11:58. Выгружено 05.11.2015 09:18 Добрый день, для точной оценки оборудования прошу Вас выложить на площадку опросные листы: 1. На привода РПН – 3 компл.; 2. На переключающее устройство РПН типа MSE-340A, MR – 1 шт.. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 05.11.2015 09:18. На ваш запрос сообщаем: Для проведения ремонтов трансформаторов необходимы Привода РПН МЗ-4 стандартного исполнения (или аналоги по согласованию) Для трансформатора ТДТН-25000 кВА – 2 шт. Для трансформатора ТДТН-10000 кВА – 1 шт. Переключающее устройство РПН типа MSE-340А, MR стандартного исполнения (или аналог по согласованию) для трансформатора ТДТН-40000 кВА – 1 шт..