| Вопрос: [Исправить ответ] | Явкин Сергей Владимирович (ООО "ЭнергоПромКомплект") 14.10.2014 12:44 |
| --- | --- |
| Выгружено 15.10.2014 14:51 Здравствуйте, прошу Вас по позициям: №1 ТМГ-250/6/0,4 и №2 ТМГ-160/10/0,4 - уточнить схему соединения обмоток. |  |
| Прочитать ответ: | Капустенко Алексей Владимирович 15.10.2014 14:51 |
| Здравствуйте! позиция №1 ТМГ-250/6/0,4 схема соединения обмоток Y /Yo -0 позиция №2 ТМГ-160/10/0,4 схема соединения обмоток Y /Yo -0 |  |