Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ПС-110кВ Северное Сияние в г.Салехард с питающей ВЛ-110кВ" в части ВЛ-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Для заполнения "Информационной таблицы об аттестации оборудования в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»" (форма 16) в составе конкурсной документации предоставлен перечень МТР (приложение 1 к ТЗ). Необходимо ли включить в состав "Информационной таблицы об аттестации оборудования в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»" (форма 16) все без исключения позиции данного перечня МТР? Если нет, то прошу пояснить, какие именно предлагаемые Участником материалы и оборудование необходимо включить.
Ответ: 
В состав "Информационной таблицы об аттестации оборудования в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»" (форма 16) необходимо включать следующие позиции, подлежащие аттестации: опоры; неизолированный провод; кабельная продукция (включая муфты); линейная изоляция; гасители вибрации; силовое оборудование, оборудование релейной защиты и связи. 

Аттестации не подлежат: электромонтажные изделия (стойки, скобы, узлы крепления и т.п.), а также стальные элементы и прочие материалы (хомуты, болты, шайбы, и т.п.).

