| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705279739 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 05.07.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объектов: «ПС 110/35/6 кВ Киняминская 2 с ВЛ 110 кВ» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (839188) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 04.07.2017 04:51 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Для определения стоимости проектно-изыскательских работ прошу сообщить ориентировочную дину проектируемой ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Киняминская 2 до врезки шлейфового захода BЛ 110 кВ Восточный - Угутский- I цепь с отпайками. Разъяснения: Заход на Киняминскую - 2 - 2х2,5 км |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 04.07.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 05.07.2017 |