## 01-01-04_СТП-15
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ (в настройках сметы должен быть регион местоположения объектов обслуживания) | [11 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт СТП-16, Упоровский РЭС, Южное ТПО, филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | [18 empty] | Восстановление распределительной сети 0,4-20 кВ г. Волноваха в зоне ответственности АО «Россети Тюмень»
(наименование стройки)
Справочно: все примененные в смете нормативы, расценки, коэффициенты на усложняющие условия работ и индексы, взяты условно с целью предоставления примера оформления сметы в соответствии с новыми требованиям к указанному типу документов
СТП-15 | [19 empty] | СТП-15
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-04
Демонтажные работы на СТП-15 | [20 empty] | Демонтажные работы на СТП-15, г. Волноваха
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов демонтажных работ на СТП-15, (номер и дата дефектной ведомости) | [20 empty] | Ведомость объемов демонтажных работ на СТП-15, г. Волноваха (16-00-00-2022-ВОР)
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV кв.2022 (01.01.2000) - в скобках указывается база нормативов | [19 empty] | IV кв.2022 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 75.8 | (1,22) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.23 | (0,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 27.55 | (0,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 75.58 | (1,2) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 38.47 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.24 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы на СТП-15, г. Волноваха | [23 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы на СТП-15, г. Волноваха
1 | ФЕРм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (Демонтаж старого трансформатора силового ТМГ 40/6/0,4 кВ) | [22 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (Демонтаж старого трансформатора силового ТМГ 40/6/0,4 кВ) | bar: 4; 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| п.2.5 Приложения 8 | Усложняющие условия производства работ пункт таблицы из приказа 421/пр в редакции 557 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [23 empty] | Усложняющие условия производства работ на особых территориях ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 189.51; 9: 1.0465; 10: 198.32; 11: 72.03; 12: 14284.99 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.26; 9: 1.0465; 10: 176.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.52; 9: 1.0465; 10: 24.61; 11: 72.03; 12: 1772.66 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 474.59; 9: 0; 10: 0 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.7; 6: 1.0465; 7: 20.6161 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 6: 1.0465; 7: 1.9674 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 832.36; 10: 374.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.93; 12: 16057.65 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 216.24; 12: 15575.92 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 113.69; 12: 8189.4 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.33 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-03-523-01 Применительно к демонтажу старых предохранителей 10 кВ в кол-ве 3 шт | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (Демонтаж старых предохранителей 10 кВ в кол-ве 3 шт) |  |  | 4: шт; 7: 3 | [11 empty] | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (Демонтаж старых предохранителей 10 кВ в кол-ве 3 шт)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| п.2.5 Приложения | Усложняющие условия производства работ ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [23 empty] | Усложняющие условия производства работ на особых территориях ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.9; 9: 1.0465; 10: 34.22; 11: 72.03; 12: 2464.87 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.07; 9: 1.0465; 10: 0.22 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.54; 9: 0; 10: 0 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 6: 1.0465; 7: 3.1709 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.51; 10: 34.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.22; 12: 2464.87 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.19; 12: 2390.92 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.45; 12: 1257.08 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.08 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-522-15 Применительно к демонтажу рубильников 0,4 кВ | Переключатель (рубильники переключающие) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (Демонтаж переключателя) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [11 empty] | Переключатель (рубильники переключающие) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (Демонтаж переключателя)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| п.2.5 Приложения | Усложняющие условия производства работ н ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [23 empty] | Усложняющие условия производства работ на особых территориях ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.6; 9: 1.0465; 10: 89.16; 11: 72.03; 12: 6422.19 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.35; 9: 1.0465; 10: 4.92 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.0465; 10: 0.54; 11: 72.03; 12: 38.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.9; 9: 0; 10: 0 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.0465; 7: 8.372 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.0465; 7: 0.04186 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64.85; 10: 94.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.7; 12: 6461.09 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 87.01; 12: 6267.26 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.75; 12: 3295.16 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.84 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 (Демонтаж изолятора) |  |  | 4: шт; 7: 9 | [11 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 (Демонтаж изолятора)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| п.2.5 Приложения | Усложняющие условия производства работ н ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [23 empty] | Усложняющие условия производства работ на особых территориях ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.0465; 10: 36.26; 11: 72.03; 12: 2611.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.27; 9: 1.0465; 10: 11.96 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.17; 9: 1.0465; 10: 1.6; 11: 72.03; 12: 115.25 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 9: 0; 10: 0 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.0465; 7: 3.7674 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.0465; 7: 0.094185 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.92; 10: 48.22 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.86; 12: 2727.06 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 36.72; 12: 2645.25 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.31; 12: 1390.8 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.25 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-01-056-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А (Демонтаж разъединителя трехполюсного) | [22 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А (Демонтаж разъединителя трехполюсного) | bar: 4; 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| п.2.5 Приложения | Усложняющие условия производства работ н ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [23 empty] | Усложняющие условия производства работ на особых территориях ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.38; 9: 1.0465; 10: 24.47; 11: 72.03; 12: 1762.57 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13; 9: 1.0465; 10: 13.6 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.61; 9: 1.0465; 10: 1.68; 11: 72.03; 12: 121.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.43; 9: 0; 10: 0 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.0465; 7: 2.543 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.0465; 7: 0.13604 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.81; 10: 38.07 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.15; 12: 1883.58 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.37; 12: 1827.07 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.34; 12: 960.63 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.78 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы на СТП-15 | [28 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы на СТП-15, г. Волноваха :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 589.21 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 382.43 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 206.78 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 28.43 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1197.28 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 382.43 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 206.78 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 28.43 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 398.53 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 209.54 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 410.86 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 398.53 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 209.54 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы на СТП-15 |  |  | 10: 1197.28 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы на СТП-15, г. Волноваха
Раздел 2. Перевозка демонтированных материалов и оборудования | [23 empty] | Раздел 2. Перевозка демонтированных материалов и оборудования
6 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.33; 8: 22.33; 10: 7.37 | [11 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [31 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=330/1000 | [32 empty] | Объем=330/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.37 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-01-022 Погрузка линейной арматуры и МТР на ТП | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.01; 8: 22.55; 10: 0.23 | [11 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [31 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.23 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-03-01-01-006 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.34; 8: 10.01; 10: 3.4 | [11 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км
|  | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) | [31 empty] | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)
|  | Объем=0,33+0,01 | [32 empty] | Объем=0,33+0,01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.4 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-02-015 Применительно к трансформатору силовому | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.33; 8: 22.33; 10: 7.37 | [11 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [31 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.37 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-01-01-02-022 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в ящиках |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.01; 8: 22.55; 10: 0.23 | [11 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в ящиках
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [31 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.23 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Перевозка демонтированных материалов и оборудования : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Перевозка демонтированных материалов и оборудования :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18.6 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 18.6 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18.6 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15.2 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 15.2 | [18 empty] | материалы
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.4 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого по разделу 2 Перевозка демонтированных материалов и оборудования |  |  | 10: 18.6 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Перевозка демонтированных материалов и оборудования
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 607.81; 12: 32002.31 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 382.43; 12: 27546.43 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 206.78; 12: 4230.72 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 28.43; 12: 2047.82 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 18.6; 12: 225.16 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18.6; 12: 225.16 | [23 empty] | Строительные работы
| IV кв 2022 (СМР) Письмо Минстрой от 27.12.2022 № 70980-АЛ/09 | Строительные работы |  |  | 10: 15.2; 11: 9.7; 12: 147.44 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
| IV кв 2022 (СМР) Письмо Минстрой от 27.12.2022 № 70980-АЛ/09 | материалы |  |  | 10: 15.2; 11: 9.7; 12: 147.44 | [23 empty] | материалы
| IV кв 2022 (Прв) Письмо Минстрой от 27.12.2022 № 70955-АЛ/09 (ЭМ) Автомобили бортовые | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.4; 11: 22.86; 12: 77.72 | [23 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1197.28; 12: 75576.64 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 382.43; 12: 27546.43 | [23 empty] | оплата труда
| IV кв 2022 (СМР) Письмо Минстрой от 27.12.2022 № 70980-АЛ/09 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 206.78; 11: 20.46; 12: 4230.72 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 28.43; 12: 2047.82 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 398.53; 12: 28706.42 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 209.54; 12: 15093.07 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 410.86; 12: 29594.25 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 398.53; 12: 28706.42 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 209.54; 12: 15093.07 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1215.88; 12: 75801.8 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
Фамилии указаны для примера
| Составил: | Инженер 1 кат. ОНЗиЦ ДПП |  |  | 6: Н.В. Крюкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ОНЗиЦ ДПП |  |  | 6: М.С. Сухенко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.