# Запрос цен (объявление о покупке) № 295597. Открытый запрос цен на право заключения договора на...

Вопрос: [Исправить ответ]; 05.11.2013 15:49. Добрый день! поз.3 Прошу уточнить исполнение РЭС-3: (стационарный; шкаф; переносной)?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 06.11.2013 06:43. Необходимо поставить блок электроники для регистратора аварийных событий РЭС-3 стационарного исполнения - 2 шт. Количество аналоговых входов 16, дискретных входов 48.