Запрос цен (объявление о покупке) № 275052.

Вопрос:. Добрый день. Напишите пожалуйста, обязательна ли сертификация ОАО «ФСК ЕЭС» от поставщика на оборудование? Также в опросном листе не указан номинал выпрямленного тока, уточните пожалуйста.. Прочитать ответ:; Расказчикова Лолита Мовлдиевна 19.08.2013 06:06. Сертификация ОАО "ФСК ЕЭС" от поставщика обязательна. Номинал выпрямленного тока - 80 А..