Приложение 1

к договору №__________________

от «          »                              2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технологических карт (карт организации труда) на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования и сооружений АО «Тюменьэнерго»

Общие положения

  - Заказчик: АО «Тюменьэнерго».

  - Настоящий документ содержит основные требования по разработке технологических карт (карт организации труда) на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования и сооружений АО «Тюменьэнерго».

  - Вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы: форматы документов, уточнение формулировок, в т.ч. в наименованиях технологических карт, определяется между Заказчиком и Исполнителем по устной договоренности.

Цель выполнения и использования результатов работ.

  - Повышение эффективности и качества выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию энергообъектов в зоне ответственности

  - Обеспечение безопасного производства и высокого качества выполняемых работ. Систематизация производственных процессов.

  - Повышение производительности труда, сокращение неэффективных расходов, формирование единых требований и порядка выполнения работ.

Объем работ.

  - Составление типовых технологических карт, обеспечивающих безопасное производство и высокое качество выполняемых работ по ремонту и техническому обслуживанию электросетевых установок (оборудования и сооружений) на виды работ в соответствии с Приложением к Техническому заданию.

Сроки выполнения работ.

  - Срок начала выполнения работ: с даты подписания договора. Срок окончания выполнения работ: 25.12.2017

Условия выполнения работ:

  - Типовые технологические карты должны быть разработаны в соответствии с требованиями «Методических указаний по составлению технологических карт на ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования», утвержденных ПАО «Россети» распоряжением от 12.01.2017 №1 и «Методических указаний по разработке технологических карт и проектов производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ» СТО 56947007-29.240.55.168-2014 ПАО «ФСК ЕЭС» утвержденных 02.04.2014; Методических рекомендаций по разработке и оформлению технологической карты   МДС 12-29.2006.

  - Типовые технологические карты должны содержать всю необходимую информацию, необходимую и достаточную для безопасного и качественного выполнения работ, которая должна соответствовать действующей нормативно-технической документацией и требованиям заводов-изготовителей.

Общие технические требования к качеству выполненных работ:

  - Типовые технологические карты на ремонт и техническое обслуживание оборудования должны разрабатываться с применением современных рациональных решений по технологии и организации работ в целях реализации передовых технологий при соблюдении требований качества, безопасности производства работ и эксплуатации, охраны окружающей среды и пожарной безопасности.

  - Типовые технологические карты на ремонт и техническое обслуживание оборудования должны содержать необходимое и достаточное обоснование статей и элементов затрат (товарно-материальных ценностей, трудозатрат) в соответствие с установленными требованиями отраслевых, нормативных документов, ГОСТов

  - Разработка технологических карт должна выполняться с учетом следующих требований:

6.3.1.  Состав технологических карт:

      - область применения, общие данные, вид работы (указывается наименование выполняемой работы);

      - исчерпывающие указания по технологии производства, составу работ;

      - указания по организации труда, количественному и качественному составу бригады, квалификации членов бригады с обоснованием требований;

      - групп по электробезопасности;

      - норму времени, которая определяется в соответствии со сметно-нормативными документами на монтажные и ремонтные работы для каждого этапа производства работ, номенклатуру и объём применяемых материалов;

      - механизмы и технологическое оборудование, требующиеся для выполнения работ, время работы машин и механизмов;

      - организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках (работы по наряд-допуску, распоряжению и по перечню работ в порядке текущей эксплуатации, со снятием напряжения, без снятия напряжения, под наведенным напряжением, и т.д.);

      - Требования на пооперационное выполнение работ с указанием исполнителей по проверке отсутствия напряжения и наложения переносных заземлений на провода ВЛ, по снятию переносных заземлений после окончания работ Требования на проведение проверки достаточной устойчивости и прочности опор с откапыванием на глубину не менее 0,5 м (с проверкой степени загнивания древесины у деревянных опор и отсутствия недопустимых трещин и разрушений бетона у железобетонных опор и приставок) с обратной засыпкой и трамбовкой грунта;

      - Требования на проведение проверки грунта вокруг опоры с целью выявления его оседания или вспучивания;

      - Требования на проведение проверки проволочных бандажей на обрыв или ослабление закреплённых на Ж/Б приставках опор;

      - Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности проведения работ на опорах ВЛ, срок эксплуатации которых превышает нормативный, вплоть до запрещения подъема персонала на опоры, вызывающие сомнение в их прочности (выполнение работ только с применением подъемников и вышек, либо применения для этого специальных раскрепляющих устройств, для навески которых не требуется подниматься по опоре);

      - Установление конкретной последовательности операций, исключающей возникновение непроектных нагрузок на опоры ВЛ, ослабление устойчивости промежуточных опор ВЛ, а также появление на них одностороннего тяжения проводов в процессе проведения работ;

      - Требования на выполнение работ на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением с указанием мер безопасности в соответствии с требованиями ОРД.

      - Опасные производственные факторы на объекте;

      - Особенности безопасного выполнения технологических операций при ремонте оборудования;

      - Перечень применяемых средств защиты, приборов, инструмента, приспособлений, вспомогательного оборудования (указывается номенклатурный и количественный состав средств защиты для безопасного выполнения работы - каска, спецодежда, указатель напряжения, штанга, переносное заземление и т.д. И указания по применению средств защиты при выполнении технологических процессов ремонта оборудования);

      - Требования на пооперационное выполнение работ с указанием исполнителей по проверке защитных средств, применяемых для безопасного выполнения работ на электросетевых объектах

      - Перечень применяемых приборов, инструмента, приспособлений, вспомогательного оборудования (указываются основные технические характеристики, типы, марки, назначение и количество инструмента, инвентаря, материалов и запасных частей для выполнения технологического процесса);

      - Ссылки на нормативно - техническую и справочную документацию, заводские инструкции;

      - Требования к выбору применяемых материалов (ГОСТ, ТУ и т.д.);

      - Подготовительные мероприятия перед производством работ;

      - Экологические требования к производству работ, ограничивающие уровень пыли, шума и вредных выбросов, мероприятия по сбору, удалению и транспортировке отходов, возникающих в процессе работ;

      - Мероприятия по пожарной безопасности, предусматривающие порядок подготовки и выполнения огневых работ, требования к применению и размещению горючих и взрывоопасных материалов, первичных средств пожаротушения;

      - Пред ремонтные и послеремонтные испытания;

      - Порядок производства работ, описательную часть выполнения работ со ссылками на приложенные чертежи, схемы;

      - Последовательность выполнения операций с указанием проверки пооперационного контроля заданных (требуемых) параметров, карты нормативных и (или) допустимых значений параметров;

      - Затраты времени на операцию в соответствии с ВУЕР-2000, ВЕПР, сметно-нормативными документами на монтажные и ремонтные работы;

      - Основные запрещающие требования для производства работ;

      - Схемы расстановки техники и оборудования, механизмов, чертежи (рабочие и исполнительные схемы), а также безопасное нахождение персонала при работе с ними в т.ч.:

      - Мероприятия плана производства работ (ППР) на высоте (при необходимости);

      - Схем (горизонтальная и вертикальная привязка) с указанием границ опасных зон, угловых размеров опасных зон, возникающих при работе подъемных сооружений (ПС);

      - Требования по определению и обозначению опасных зон, возникающих при работе ПС;

      - Требования по расстановке участников проведения работ, в том числе стропальщиков и сигнальщиков, при подготовительных работах и при непосредственной работе ПС с указанием безопасных расстояний для всех этапов работ;

      - Требования о запрете нахождения персонала в опасных зонах, возникающих при работе ПС;

      - Схемы строповки и решения по расстроповке перемещаемых грузов;

      - Меры, препятствующие падению перемещаемых грузов и потере устойчивости ПС в процессе производства работ;

      - Рисунки, эскизы, чертежи узлов и деталей оборудования, поясняющие выполнение ремонтных работ (места нанесения смазочных материалов, регулировочные размеры и зазоры и т.д.);

      - Схемы подключения приборов, технологического оборудования, измерений и т.д.

      - Графические изображения раздела «чертежи (рисунки, схемы, эскизы)» должны пояснять в достаточной мере выполняемые операции технологического процесса (контролируемые зазоры, размеры).

      - Чертежи могут быть приложены к ТК в виде приложений или приведены в ее текстовой части напротив соответствующей выполняемой операции.

      - Опробование оборудования после выполненных работ и требования к ним (в том числе требования по обеспечению безопасности персонала), ввод объекта в эксплуатацию;

      - Операционный контроль технологических операций (выполнение необходимых измерений, испытаний). Применяемые методики и средства измерений должны обеспечивать достоверность результатов;

      - Окончание работ, уборка рабочего места;

      - Порядок оформления и сдачи работ;

      - Мероприятия по контролю качества работ.

    - Состав бригады указывается в соответствии с действующим классификатором рабочих должностей, предоставляемым Заказчиком по запросу Исполнителя в процессе выполнения работ.

    - Трудозатраты (Человеко-часы) на выполнение работ указываются пооперационно.

    - Нормы времени должны соответствовать единичным расценкам фирменной сметно-нормативной базы АО «Тюменьэнерго» и на отдельном листе, справочно, нормативам ВУЕР, ВЕПР (в последней редакции, при наличии нормативов на перечисленные в технологической карте операции) без учета времени на выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности работ.

    - Применяемые машины, спецтехника и механизмы указываются в соответствии с классификатором автотранспорта, предоставляемым Заказчиком по запросу Исполнителя в процессе выполнения работ.

      - Время работы машин и механизмов (машино-часы) указываются отдельно для каждого вида техники, с учетом различных вариантов используемой спецтехники и механизмов.

Технические требования. Пояснительные записки, планы

  - Технические требования, пояснительные записки, запросы материалов, планы работ и другие документы направляются Сторонами в письменном виде с официальной регистрацией. Все выходные материалы первоначально предоставляются Заказчику в проекте для предварительного согласования в электронном виде по электронному адресу SukhenkoM@te.ru

Требования к безопасности оказываемых работ, экологии

  - Качество и безопасность выполняемых работ должны подтверждаться документами, подтверждающими соответствие выполняемых работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким работам.

Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию   результата оказываемых работ

  - Для устранения допущенных Исполнителем неточностей, ошибок и недоработок, которые могут выявиться только в процессе эксплуатации данной разработки, и выявленных в течение одного года после начала эксплуатации. Исполнитель принимает на себя обязательства по сопровождению разработанных нормативов, КРР и шаблонов загрузки на неучтенное оборудование/работы в сметно-нормативной базе в течение года после её сдачи Заказчику.

  - Устранение замечаний, выявленных Заказчиком в процессе эксплуатации, осуществляется Исполнителем в течение одного года после начала эксплуатации результатов работ, на основании письменного запроса от Заказчика, в сроки, согласованные Сторонами. О результатах устранения выявленных замечаний Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном виде.

  - Исполнитель осуществляет устранение замечаний за свой счет.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ:

  - Приемка выполненных работ и оценка качества работ осуществляются в соответствии с требованиями заключенного Договора и Технического задания.

  - Исполнитель в пределах срока, указанного в п.4. настоящего Технического задания предоставляет Заказчику документы, указанные в п.11 настоящего Технического задания.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, начиная со дня получения документов, предусмотренных в пункте п.11 настоящего Технического задания, обязан их рассмотреть и направить Исполнителю замечания. По результатам рассмотрения Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний, недостатков и требованием об их устранении либо подписывает акт об оказании работ.

  - Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные замечания по содержанию, технологии работ, эскизам в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования. В случае не устранения указанных замечаний, Заказчик вновь направляет их Исполнителю на повторное рассмотрение.

Перечень передаваемых заказчику технических и иных обязательных документов при сдаче выполненных работ:

  - В печатном виде:

    - Типовые технологические карты на ремонт и техническое обслуживание оборудования в соответствие с Приложением к настоящему Техническому заданию, на бумажном носителе (2 экземпляра) формата А-4, плотностью 80 г/м2.

    - Реестр технологических карт;

    - счета, счета-фактуры,

    - акт приема - передачи типовых технологических карт на ремонт и техническое обслуживание оборудования.

  - В электронном виде:

    - Типовые технологические карты со схемами, чертежами. Все схемы, чертежи должны быть пронумерованы и содержать ссылку на номер типовой технологической карты, должны иметь качество разрешения не снижающее качество отображения схемы и чертежа при копировании. Перечисленные в пункте документы предоставляются в формате *doc на оптическом носителе информации;

    - реестр технологических карт с указанием номера карты и её наименования.

Иные требования к выполненным работам:

  - Разработанные типовые технологические карты на ремонт и техническое обслуживание оборудования должны быть адаптированы под печать на бумажном носителе формата А4, альбомной ориентации.

  - Требования по обеспечению исполнения договора отсутствуют.

- ЗАКАЗЧИК                                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ

- Приложение 1

- к Техническому заданию на разработку технологических

- карт (карт организации труда)

Перечень разрабатываемых типовых технологических карт (карт организации труда) на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Замена (ревизия) ВЧ заградителей и аппаратных зажимов шлейфов ВЧ заградителей на порталах ПС с помощью ТВ (АГП) |
| 1 | Замена (ревизия) ВЧ-заградителей и аппаратных зажимов шлейфов на двухцепных опорах (ВЛ) |
| 2 | Капитальный (средний) ремонт секции сборных шин 35 кВ |
| 3 | Капитальный (средний) ремонт секции сборных шин 220 кВ |
| 4 | Капитальный (средний) ремонт секции шин 35, 110 кВ |
| 5 | Капитальный (средний) ремонт секции шин и шинных мостов 6, 10, 35 кВ |
| 6 | Капитальный (средний) ремонт секции сборных шин 110 кВ |
| 7 | Капитальный ремонт металлоконструкций, изоляции, токопроводящих частей ячеек 110 кВ систем шин в ОРУ 110 кВ |
| 8 | Капитальный ремонт металлоконструкций, изоляции, токопроводящих частей ячеек 35 кВ, систем шин в ОРУ 35 кВ |
| 9 | Профилактический контроль (техническое обслуживание) элегазовых выключателей LTB-145D1B c приводом BLK 222; З АР 1 DТ-145ЕК c пружинным приводом |
| 10 | Средний ремонт оборудования блочной трансформаторной ПС типа КТПБ-35 |
| 11 | Текущий ремонт ВЧ заградителя (обслуживание) |
| 12 | Текущий ремонт измерительных трансформаторов тока 35, 6-10 кВ (с литой изоляцией) |
| 13 | Текущий ремонт установки компенсации реактивной мощности УКРМ |
| 14 | Текущий ремонт щитов постоянного тока и собственных нужд. |
| 15 | Текущий ремонт элегазового выключателя ВГТ -11011-403150У1 с приводом ППрК-2400С УХЛ1 |
| 16 | Текущий ремонт элегазового выключателя ВЭБ -11011-403150У1 с приводом ППрК |
| 17 | Техническое обслуживание элегазового трансформатора тока серии TG145 |
| 18 | Установка автоподъемников на пневмоходу |
| 19 | Установка стрелового автомобильного крана |
| 20 | Технологические карты на техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35 кВ и выше |
|  | Замер наведенного напряжения на ВЛ 35-220 кВ |
| 21 | Замер наведенного напряжения на отключенной ВЛ 35-110 кВ вблизи действующих ВЛ и контактной сети эл ж/д переменного тока |
| 22 | Замер сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 35-110 кВ прибором Ф-4103 без отсоединения грозотроса от опоры |
| 23 | Измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 35-110 кВ прибором М 416 без отсоединения молниезащитного троса |
| 24 | Окраска металлических опор ВЛ 35-110 кВ без применения техники под напряжением |
| 25 | Окраска металлических опор ВЛ 35-110 кВ с применением АГП со снятием напряжения |
| 26 | Определение степени коррозии металлических опор ВЛ 35-220 кВ |
| 27 | Организационно-технические мероприятия при выполнении работ на нетоковедущих частях ВЛ 35-110 кВ без снятия напряжения с ВЛ |
| 28 | Производство работ на ВЛ 35-110 кВ под наведенным напряжением |
| 29 | Ремонт контуров заземления ж/б и металлических опор с заменой отдельных элементов с применением эл.сварки на ВЛ-35-110 кВ |
| 30 | Сборка монтажа быстровозводимой опоры 35-110 кВ |
| 31 | Установка заградителей для защиты от птиц на ВЛ 35-110 кВ с применением автоподъемника |
| 32 | Технологические карты на техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей |
|  | Валка деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4-10 кВ |
| 33 | Выправка промежуточной опоры поперёк ВЛ 0,4-10 кВ со снятием напряжения без применения механизмов |
| 34 | Выправка промежуточной опоры поперёк ВЛ 0,4-10 кВ со снятием напряжения с применением БКМ |
| 35 | Выправка промежуточной опоры поперёк ВЛ 0,4-10 кВ со снятием напряжения с применением домкрата винтового |
| 36 | Демонтаж анкерной (концевой) дер опоры ВЛ 0,4-10 кВ с недопустимой величиной загнивания древесины у основания опоры без применения специальных механизмов |
| 37 | Демонтаж анкерной опоры ВЛ 6-10 кВ с применением автовышки |
| 38 | Демонтаж анкерной опоры ВЛ 6-10 кВ с применением автокрана |
| 39 | Демонтаж анкерной опоры с двумя подкосами ВЛ 6-10 кВ с применением автовышки и автокрана |
| 40 | Демонтаж анкерной опоры с двумя подкосами ВЛ 6-10 кВ с применением автокрана |
| 41 | Демонтаж дер промежуточной опоры на ж/б приставке ВЛ 0,4-10 кВ без проводов, с прим БКМ, подъёмника (вышки) |
| 42 | Демонтаж дефектной концевой (анкерной) опоры ВЛ 0,4 кВ с применением крана, вышки, БКМ |
| 43 | Демонтаж и замена деревянной стойки опоры ВЛ 0,4-10 кВ с прим специальной оснастки, без замены приставки в труднодоступной местности |
| 44 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры без приставки или на деревянной приставке, имеющей недопустимую нормативную величину загнивания древесины у основания опоры на ВЛ |
| 45 | Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 0,4-10 кВ без проводов с применением подъемника (вышки), крана, БКМ |
| 46 | Демонтаж проводов в анкерном пролете ВЛ 0,4 кВ с применением подъемника (вышки) |
| 47 | Демонтаж проводов в анкерном пролете ВЛ 0,4-10 кВ без применения спец. механизмов |
| 48 | Демонтаж сломанной железобетонной стойки опоры ВЛ 0,4-10 кВ со снятием напряжения |
| 49 | Демонтаж спусков от КТП до первой опоры ВЛ 0,4 кВ без применения спец. механизмов |
| 50 | Демонтаж участка проводов от опоры ВЛ 0,4 кВ до ввода в здание с креплением проводов на фронте здания без подставной опоры |
| 51 | Демонтаж участка проводов от опоры ВЛ 0,4 кВ до ввода в здание с креплением проводов на фронте здания с подставной опорой |
| 52 | Доливка масла в силовой трансформатор КТП 0,4/6-10 кВ |
| 53 | Замена дефектного подкоса ВЛ 0,4-10 кВ, кроме опор типа УА-10-1 с углом поворота ВЛ 30 и более градусов с применением вышки и БКМ |
| 54 | Замена дефектного деревянного подкоса ВЛ 0,4-10 кВ, кроме опор типа УА-10-1 с применением вышки, БКМ или крана с повторным использованием приставки |
| 55 | Замена ж/б подкоса угловой ж/б опоры на ВЛ 6-10кВ |
| 56 | Замена ж/б разрушенной приставки одностоечной деревянной опоры ВЛ 0,4-10 кВ |
| 57 | Замена измерительных трансформаторов тока в сети до 1000 В |
| 58 | Замена изолятора на железобетонной опоре ВЛ 6-10 кВ со снятием напряжения |
| 59 | Замена изолятора на линейном разъединители ВЛ 6-10кВ со снятием напряжения с применением АГП |
| 60 | Замена изолятора на ВЛ 0,4 кВ. |
| 61 | Замена линейного разъединителя ВЛ 6-10 кВ |
| 62 | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре ВЛ 6-10 кВ |
| 63 | Замена металлической траверсы на угловой железобетонной опоре ВЛ 6-10 кВ со снятием напряжения и применением автоподъёмника |
| 64 | Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ(наружных вводов) от опоры к зданию, вручную |
| 65 | Замена подвесного изолятора натяжной изолирующей подвески ВЛ 6-10 кВ |
| 66 | Замена предохранителя ПК-10 (ПКТ) на КТП(МТП) 6-10/0,4 кВ со снятием напряжения. |
| 67 | Замена проводов ВЛ 6-10 кВ вручную в анкерном пролете |
| 68 | Замена проводов ВЛ 0,4 кВ в месте пересечения с действующей ВЛ 10 кВ |
| 69 | Замена разрядников на ВЛ 6-10 кВ |
| 70 | Замена рубильника в щите низкого напряжения на МТП 6-10/0,4 кВ |
| 71 | Замена силового трансформатора на КТП 6-10 кВ со снятием напряжения |
| 72 | Замена силового трансформатора на МТП 6-10/0,4 кВ автокраном или БКМ |
| 73 | Замена трехфазного счетчика электроэнергии прямого включения за исключением замены на ТП 10(6) кВ |
| 74 | Замена автомата (рубильника) на ТП-10/0,4 кВ |
| 75 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ отходящего фидера в КТП 10/0,4 кВ |
| 76 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ главного ввода на КТП 6-10/0,4 кВ |
| 77 | Замена анкерного крепления СИП на концевой анкерной опоре ВЛИ 0,4 кВ |
| 78 | Замена бандажей на опорах ВЛ 0,4-10 кВ |
| 79 | Замена вводного шкафа высокого напряжения в сборе на КТП 6-10/0,4 кВ |
| 80 | Замена выводов низкого напряжения от силового трансформатора на КТП 6-10/0.4 кВ |
| 81 | Замена вязки на опоре ВЛ |
| 82 | Замена двухстороннего анкерного крепления СИП на опоре ВЛИ 0,4 кВ |
| 83 | Замена деревянной А-образной опоры на ЖБ опору с помощью БКМ |
| 84 | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью БКМ на ВЛ 6-10 кВ |
| 85 | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью БКМ на ВЛ 6-10 кВ в условиях наведённого напряжения |
| 86 | Замена деревянной стойки одностоечной опоры на ж/б приставке с применением БМ на ВЛ 0,4 кВ без замены приставки |
| 87 | Замена деревянной стойки одностоечной опоры на ж/б приставке с применением БМ на ВЛ 10 кВ без замены приставки |
| 88 | Замена деревянных траверс и подтраверсников А-образных опор на ВЛ 6-10 кВ |
| 89 | Замена дефектного изолятора, вязки на промежуточной опоре ВЛ 0,4 -10 кВ с применением подъемника (вышки) |
| 90 | Замена ж/б укоса сложной (угловой) опоры на ВЛ 0,4 кВ с применением механизмов |
| 91 | Замена железобетонного подкоса угловой железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ |
| 92 | Замена железобетонного подкоса угловой железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с применением автовышки |
| 93 | Замена железобетонного укоса сложной (угловой) ж/б опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов |
| 94 | Замена железобетонной разрушенной (поломанной) приставки опоры 10 кВ с применением БКМ |
| 95 | Замена железобетонной разрушенной (поломанной) стойки опоры ВЛ 6-10 кВ с применением автовышки |
| 96 | Замена железобетонной стойки типа СВ промежуточной опоры на новую со снятием напряжения, с помощью БКМ на ВЛ 0,4-10 кВ |
| 97 | Замена изолятора на деревянной анкерной угловой опоре ВЛ 10 кВ |
| 98 | Замена изолятора на железобетонной опоре ВЛ 10 кВ с использованием подъемника |
| 99 | Замена изолятора на железобетонной опоре ВЛ 10 кВ со снятием напряжения |
| 100 | Замена изолятора на железобетонной опоре ВЛ 10 кВ со снятием напряжения в условиях наведённого напряжения |
| 101 | Замена изолятора на линейном разъединителе 6-10 кВ с применением автовышки |
| 102 | Замена изоляторов натяжной изолирующей подвески ВЛ 6-10 кВ |
| 103 | Замена КТП 10/0,4 кВ с помощью крана |
| 104 | Замена КТП на МТП на ж/б опорах. |
| 105 | Замена мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) на комплектную (КТП) |
| 106 | Замена однофазного счетчика электроэнергии у физических лиц в помещениях с повышенной опасностью и юридических лиц, имеющих обслуживающий персонал но совместительству |
| 107 | Замена однофазного счётчика без снятия напряжения |
| 108 | Замена однофазного счётчика со снятием напряжения |
| 109 | Замена ответвлений ВЛ 0,4кВ (наружных вводов) от опоры к зданию, вручную |
| 110 | Замена ответвления ВЛ 0,4 кВ от ж/б опоры к зданию с неизолированным проводом на СИП |
| 111 | Замена ответвления к вводу коаксиальным кабелем (от опоры до здания) |
| 112 | Замена провода ВЛ 10 кВ на пересечении с ВЛ 0,4 кВ с помощью АГП |
| 113 | Замена проходного изолятора 6-10 кВ на КТП 6-10/0,4 кВ |
| 114 | Замена спусков от КТП до первой деревянной или ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ |
| 115 | Замена стойки опоры на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с прим в качестве раскрепляющего устройства БКМ |
| 116 | Замена трехфазного счётчика прямого включения |
| 117 | Замена трехфазного счётчика, включенного через измерительные трансформаторы тока и напряжения в сети выше 1000 В |
| 118 | Замена трехфазного счётчика, включенного через измерительные трансформаторы тока в сети до 1000 В |
| 119 | Замена участка фазного провода с поврежденной защитной оболочкой ВЛЗ 6-10 кВ |
| 120 | Замена электрического счетчика 0,4 кВ на КТП (КУ) со снятием напряжения |
| 121 | Замена электрического счетчика с трансформаторами тока 0,4 кВ со снятием напряжения |
| 122 | Замер загнивания деталей деревянных |
| 123 | Замер наведённого напряжения на ВЛ 6 кВ и выше |
| 124 | Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» на ВЛ 0,4 кВ измерителем ИФН-200 |
| 125 | Измерение петли «фаза-ноль» при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухо заземлённой нейтралью в распределительных сетях |
| 126 | Измерение потенциала наведенного напряжения, на отключенных ВЛ 6-10 кВ вблизи ВЛ 35 кВ и выше и контактно сети ж/д |
| 127 | Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» на ВЛ 0,4 кВ измерителем М2С-200 |
| 128 | Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» прибором М-417 |
| 129 | Инструментальная проверка однофазных средств учёта у бытовых потребителей |
| 130 | Инструментальная проверка трехфазных средств учёта прямого включения у бытовых потребителей |
| 131 | Инструментальная проверка трехфазных средств учета с измерительными трансформаторами с использованием эталонного оборудования в сетях выше 1000 В потребителей |
| 132 | Инструментальная проверка трехфазных средств учета с измерительными трансформаторами с использованием эталонного оборудования в сетях до 1000 В потребителей |
| 133 | Капитальный (средний) ремонт секций сборных шин КРУ 6-10 кВ |
| 134 | Капитальный (средний) ремонт секции шин и шинных мостов 6, 10, 35 кВ |
| 135 | Контрольная проверка работы приборов учета электроэнергии на КТП |
| 136 | Крепление СИП на промежуточной опоре ВЛИ 0,4 кВ, вручную |
| 137 | Монтаж контура заземления МТП КТП и наружного контура ЗТП 10/0,4 кВ |
| 138 | Монтаж повторного заземления нулевого провода ВЛ 0,4 кВ при помощи отдельного искусственного заземлителя |
| 139 | Монтаж трехфазного узла учета с измерительными трансформаторами тока |
| 140 | Монтаж шкафа однофазного учёта наружной установки на фасаде здания |
| 141 | Обход и осмотр ВЛ 0,4-10 кВ |
| 142 | Определение места повреждения (между фазового короткого замыкания) силовых КЛ 0,4-10 кВ |
| 143 | Определение места повреждения силовых кабелей 0,4-10 кВ |
| 144 | Ответвление от магистральной ВЛИ-0,4 кВ с применением ответвительных прокалывающих зажимов с раздельной затяжкой болтов |
| 145 | Отключение бытовых потребителей с вводного коммутационного аппарата |
| 146 | Отключение бытовых потребителей из под однофазного счетчика |
| 147 | Оценка технического состояния одностоечной промежуточной ж/б опоры ВЛ 6-10 кВ подвергшейся действию емкостного тока замыкания на землю |
| 148 | Подключение светильника наружного освещения с применением ответвительных прокалывающих зажимов с одновременной затяжкой болта |
| 149 | Подключение СИП к болтовым зажимам электроаппаратов с помощью изолированных наконечников |
| 150 | Проверка фазировки силовых КЛ 6-10 кВ в электроустановках свыше 1000 В |
| 151 | Проверка фазировки силовых КЛ 0,4 кВ в электроустановках до 1000 В |
| 152 | Прокладка СИП ВЛИ 0,4 кВ по фасаду здания с использованием фасадных поддерживающих кронштейнов |
| 153 | Промежуточное крепление СИП на опоре ВЛИ 0,4 кВ в поддерживающий зажим |
| 154 | Разметка и выполнение сверлильных работ на фасаде здания с применением электродрели |
| 155 | Расчет и замер сопротивления петли фаза нуль на ВЛ 0,4 кВ, выбор автоматических выключателей |
| 156 | Расчистка (расширение) трассы ВЛ 0,4 кВ с вырубкой отдельных деревьев с помощью бензопилы |
| 157 | Расчистка трассы ВЛ 0,4 - 10 кВ от деревьев с применением подъемника (вышки) |
| 158 | Расчистка трассы ВЛ 0,4 - 10 кВ от кустарников с применением кустореза или вручную |
| 159 | Расчистка трассы ВЛ-0,4-10 кВ от древесной растительности вручную с применением бензопилы |
| 160 | Регулировка стрел провеса проводов в анкерном пролете 6-10 кВ длиной до 2000 м с применением автовышки |
| 161 | Регулировка стрел провеса проводов в анкерном пролете ВЛ 6-10 кВ длиной до 2000 м с прим лебедки |
| 162 | Регулировка стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ |
| 163 | Регулировка стрел провеса проводов ВЛ 0,4 кВ при пересечении с ВЛ 6-10 кВ |
| 164 | Регулировка стрелы провеса проводов в анкерном пролете ВЛ 0,4 кВ длиной до 500 м |
| 165 | Регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ при пересечении с действующей ВЛ 10 кВ вручную |
| 166 | Регулировка стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ в анкерном пролете вручную |
| 167 | Регулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 6-10 кВ в анкерном пролете с применением механизма |
| 168 | Ремонт поврежденной изоляции жилы СИП |
| 169 | Ремонт анкерного (концевого) зажима на опоре с изолированным нулевым несущим проводом ВЛИ 0,38 кВ |
| 170 | Ремонт защитной оболочки фазного провода в пролете ВЛЗ 6 - 10 кВ без замены участка провода |
| 171 | Ремонт оборванного провода в пролете ВЛ 6-10 кВ со снятием напряжения |
| 172 | Ремонт повреждённой изоляции жилы СИП ВЛИ 0,4 кВ |
| 173 | Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ 0,4кВ |
| 174 | Ремонт провода в промежуточном пролете с применением монтажной лестницы |
| 175 | Снятие дерева с ВЛ 6-10 кВ с помощью бензопилы |
| 176 | Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ 6-10 кВ вручную |
| 177 | Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ 6-10 кВ с помощью тягового механизма |
| 178 | Соединение провода ВЛЗ 6-10 кВ с проводом в ВЛЗ 6-10 кВ пролете |
| 179 | Соединение СИП ВЛИ 0,4 кВ с кабелем действующей КЛ |
| 180 | Соединение СИП с СИП в пролете |
| 181 | Техническое обслуживание однофазных средств учета |
| 182 | Техническое обслуживание трехфазных средств учета включенных через трансформаторы тока |
| 183 | Техническое обслуживание трехфазных средств учета прямого включения |
| 184 | Установка дополнительной (подставной) одностоечной опоры для сокращения пролета ВЛ 6-10 кВ |
| 185 | Установка на ВЛИ 0,4 кВ адаптеров для переносного защитного заземления |
| 186 | Установка на стене дома анкерного кронштейна для проводов ответвления СИП ВЛИ 0,4 кВ |
| 187 | Установка переносных заземлений на ВЛ 0,4 кВ |
| 188 | Установка раскрепляющего устройства на деревянную опору 6-10 кВ |
| 189 | Установка раскрепляющего устройства УР-3 |
| 190 | Устройство повторного заземления на ВЛ 0,4кВ (деревянная опора) |
| 191 | Устройство повторного заземления на ВЛ 0,4кВ (железобетонная опора) |
| 192 | Устройство ответвления от магистрали ВЛ к наружным вводам в здания самонесущими изолированными проводами |
| 193 | Устройство ответвления от магистральной ВЛИ к дому с применением герметичных ответвительных прокалывающих зажимов с одновременной затяжкой болта без снятия напряжения |
| 194 | Устройство ответвления от магистральной ВЛИ к дому с применением ответвительных прокалывающих зажимов с раздельной затяжкой болта |
| 195 | Устройство ответвления от магистральной ВЛИ к дому с применением ответвительных прокалывающих зажимов с одновременной затяжкой болта |
| 196 | Устройство ответвления от магистральной ВЛИ с вводом в дом с применением герметичных прокалывающих зажимов |
| 197 | Замена (ревизия) ВЧ заградителей и аппаратных зажимов шлейфов ВЧ заградителей на порталах ПС с помощью ТВ (АГП) |

- ЗАКАЗЧИК                                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ