Вопрос: [Исправить ответ]. Здравствуйте Господа! Должна ли осуществляться поставка АСУ ТП?. Прочитать ответ:. Да должна..

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Имеет ли значение, с какой страховой компанией будет заключен договор? Или существует определенный перечень? Если да, то прошу Вас перечислить допустимые компании. Спасибо!. Прочитать ответ:. В ОАО "Тюменьэнерго" нет определенного перечня рекомендуемых страховых компаний, главное, чтобы страховые компании соответствовали требованиям, указанным в статье страхование проекта договора..

Вопрос: [Исправить ответ]. Уважаемые господа, согласно пункта 30.7. информационной карты конкурса, предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должно иметь аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО "Холдинг МРСК". В спецификации оборудования ВОСП (том 00211-108-СС.С) указанно оборудование производства OlenCom Electronics, которое не аттестовано в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО "Холдинг МРСК". 1) Допустима ли поставка оборудования производства OlenCom, не имеющего аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО "Холдинг МРСК"? 2) Допустимо ли к поставке оборудование - аналог указазанного в рабочей документации, имеющее аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО "Холдинг МРСК"?. Прочитать ответ:. По сообщению представителя OlenCom Electronics оборудование, примененное в проекте, подлежит аттестации в ОАО "ФСК ЕЭС" с получением результата в сентябре 2013г., если на момент поставки оборудования оно будет не аттестовано, то возможна замена на аналог..

Вопрос: [Исправить ответ]. п 18 (3.5.3) Гласит: Работы, выполняемые субподрядными организациями не должны превышать 50% от общего объема работ; Это означает что мы должны показать выполнение 50% работ от СМР или это сумма от всего договора?. Прочитать ответ:. 50% от суммы договора.

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Прошу Вас продлить срок приема заявок в связи с большим объемом производимых расчетов и подготовки необходимой документации. Заранее благодарю за понимание!. Прочитать ответ:. Вскрытие конвертов с заявками состоится 22.07.2013 в 08:00 по московскому времени. Перенос срока вскрытия не планируется..

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу Вас продлить срок приема заявок в связи с большим объемом производимых расчетов и подготовки необходимой документации. Заранее спасибо!. Прочитать ответ:. Вскрытие конвертов с заявками состоится 22.07.2013 в 08:00 по московскому времени. Перенос срока вскрытия не планируется..