| Просьба сообщить на основании какого пункта ТЗ необходимо обеспечить совместимость оборудования с уже установленными концентраторами ECHELON и по каким адресам. Спасибо! |  |
| --- | --- |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 17.04.2013 12:48 |
| Предыдущий ответ про совместимость с существующим оборудованием носит справочный характер об уже установленном оборудовании и касаемо ранее созданных объектов, где возникла необходимость модернизировать их в части расширения на несколько точек учёта ээ, определяется при предпроектном обследование и разработки проектной документации в соответствии п.3 ТЗ. |  |