| Пожалуйста, оставьте отзыв о Системе — нам очень важно Ваше мнение! | # Конкурс (тендер) № 46834 (вскрытие конвертов 10.11.2015 в 09:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений. Добавить информацию Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 28.10.2015 10:13. Выгружено 28.10.2015 14:01 Прошу уточнить тип выключателей? В опросных листах указываются элегазовые колонковые выключатели, а в тех требованиях и спецификациях к проекту указываются элегазовые баковые выключатели.. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 28.10.2015 14:00. Тип выключателей - Элегазовый ВЭБ-110 баковый. За разъяснениями вы можете обращаться к начальнику отдела кап. строительства Тюменского ТПО Москвитину Николаю Николаевичу, тел. (3452)59-62-82.. |
| --- | --- |