Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора  на Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции  ПС 110 кВ Старый Надым филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Добрый день! Согласно ТЗ Подрядчиком необходимо получение государственной экспертизы ПД, СД и результатов инженерных изысканий. Возможно ли получение негосударственной экспертизы в аккредитованных учреждениях?

Ответ:

Заданием на проектирование предусмотрено:

6.12. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

6.13. Получить положительное заключение достоверности определения сметной стоимости реконструкции (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы