# Лот № 1 Конкурса № 773847
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Айка (замена масляных выключателей 35 кВ - 7 шт., кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35 кВ, ВЛ 35 кВ (1, 2, 3, 4), МП защиты и автоматики ВЛ -110 Таврическая, Кирилловская, СВ-110 филиала...

Вопрос: [Исправить ответ]; Киселев Максим Николаевич (ООО "ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ") 10.02.2017 09:17. 1. Добрый день! Прошу пояснить, в каких расценках выполнена сметная документация в Тер или Фер. 2. Прошу уточнить количество требуемых моторных приводов РПН МZ-4.4, поскольку количество силовых тр-ров - 2, а в объемах поставляемого оборудования указано 4 привода.. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 10.02.2017 15:12. Здравствуйте! 1. Сметная документация выполнена в Тер . 2. Требуемое кол-во моторных приводов РПН МZ-4.4 – 2 шт..