# Запрос предложений № 1098617 (2018.0975)

# Запрос предложений на право заключения договора на поставку корпусов комплектных трансформаторных подстанций КТП-10(6)/0,4 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

|  | Вопрос: [Ответить] Панин Сергей Иванович (ОАО "АЛТТРАНС") 01.10.2018 10:13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Добрый день, Необходим ли на стороне ВН коммутационный аппарат внутри подстанции- выключатель нагрузки ? |

Ответ:. Добрый день! На стороне ВН необходимо предусмотреть коммутационный аппарат вид РЛК..