# Запрос предложений (объявление о покупке) № 473805. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Приём предложений завершается 04.03.2015 в 09:00 по московскому времени  (через 4 суток, 22 часа, 16 минут и 1 секунду) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 86 Статистика посещений - 1095 История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Скиба Денис Павлович (ЗАО "Востсибэлектропроект") 17.02.2015 06:06. Выгружено 18.02.2015 13:23 Просим сообщить ориентировочную протяженность шлейфового захода от ВЛ 110 кВ "Ожогино-Перевалово" до ПС "Молодежная". Прочитать ответ:; Ширабокова Маргарита Владимировна 18.02.2015 13:23. Протяженность линии 1.5 км Площадь ПС = 10 000 м2 С Уважением, Кляузер Сергей Начальник отдела инвестиций и капитального строительства.

Вопрос: [Исправить ответ]; Сергеева Ирина Викторовна (ОАО "ДЭСП") 19.02.2015 10:19. Выгружено 19.02.2015 11:12 Требуется пояснить объем реконструкции ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская, так как согласно ЗП не совсем до конца понятно: 1. Требуется ли замена опор, изоляции, фундаментов, проводов или грозотроса на всем протяжении ВЛ 110 кВ? 2. Если требуется, то какие опоры, в каком количестве и объёме? 3. Реконструкция ВЛ 110 кВ только в местах пересечек с инженерными коммуникациями? и в каком объёме?. Прочитать ответ:; Ширабокова Маргарита Владимировна 19.02.2015 11:12. Реконструкция ВЛ - 110 кВ Полоцкая-Пимская не относится к данной закупке..