Вопросы:

Добрый день!

П.10 Просим уточнить требуется ли для тепловизора Fluke TIX660 дополнительный телеобъектив FLK-XLENS/TELE?

П.15 Прибор Измеритель сопротивления заземления DET2/2 снят с производства, просим согласовать прямую замену Измеритель сопротивления заземления DET 2/3.

П.16 Просим уточнить требуется ли для Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» пуско-наладочные работы?

Ответы:

Добрый день.

По п. 10 – Телеобъектив FLK-XLENS/TELE требуется, без увеличения стоимости тепловизора.

По п. 15 – Согласовываем замену на Измеритель сопротивления заземления DET 2/3.

По п. 16 – Пуско-наладочные работы для Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» требуются.