	Вопрос:  [Исправить ответ] 

	Каминский Сергей Александрович (ООО "БЭСТЭР")  12.04.2012 07:26 


	Пункт 5.3 Тех. задания на ПС "Дальняя": 
"-проложить силовой кабель - 75 м, контрольный 300м." Просьба указать маркеровку кабеля и сечение.
Контрольный кабель - 275 м. Указать его сечение.
Монтаж однополюсного и трехполюсного выключателя. Какой номинальный ток? 
ОРУ-35 кВ Демонтаж приемных порталов с устройством фундаментов. Это будет проводиться на одной или на двух подстанциях?



	

	Вопрос:  [Исправить ответ] 

Каминский Сергей Александрович (ООО "БЭСТЭР")  12.04.2012 08:51 

Какой тип грунтов? В какое время препологается проведение работ? При переносе отпаечной опоры необходима ли замена голого провода в пролете?




