Вопрос: [Исправить ответ]; ) 18.10.2016 09:41. Выгружено 20.10.2016 14:05 [Выгрузить] Добрый день! Муфты российского производства необходимы в комплекте с наконечниками или без? Для кабеля с броней или без брони?. Прочитать ответ:; 20.10.2016 12:10. 1.Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС: поз. 1 - уточняем - Муфта концевая 3КНТП 10-70/120 для установки на бронированный кабель в комплекте с наконечниками. 2. Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС: поз.1 - уточняем - Муфта концевая 4 КВ(Н)Тп 1 (35-50) для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками; поз.2 - уточняем - Муфта концевая 4 КВ(Н)Тп 1 (70-120) для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками. 3. Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС: поз. 1 - уточняем - Муфта концевая 3КНТП 10-70/120 для установки на бронированный кабель в комплекте с наконечниками. 4. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО: поз.1 - уточняем - Муфта концевая 3КВТП 10-70/120 для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками; поз.2 - уточняем - Муфта концевая 3КНТП 10-70/120 для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками. 5. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО: поз. 1 - уточняем - Муфта концевая 4КНТП 1 70/120 для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками. 6. Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС: поз.1 - уточняем - Муфта концевая 3КНТП 10-25/50 для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками; поз.2 - уточняем - Муфта концевая 3КНТП 10-70/120 для установки на не бронированный кабель в комплекте с наконечниками..