# Конкурс (тендер) № 30398 (вскрытие конвертов 6.07.2012 в 07:30)

| Вопрос: [Исправить ответ] |  |
| --- | --- |
| Добрый день! Уточните, пожалуйста: 1. Сводная таблица стоимости по набору работ и затрат не сходится с видами работ в графике КВЛ, в частности - переустройство КЛ 10кВ. При расчете стоимости коммерческого предложения необходимо придерживаться набора работ, указанного в сводной таблице стоимости или графика КВЛ? 2. Стоимость работ в ценах 2000 года с коэффициентами перевода по письму МинРегиона в текущие цены существенно ниже предельной цены конкурса. Возможно ли изменение базовых цен на работы, указанных в графике КВЛ? 3. Зимнее удорожание по ПС (пункт 17) рассчитано не верно – за базу расчета взято зимнее удорожание по КЛ (пункт 12). Возможна ли корректировка? |  |
| Прочитать ответ: |  |
| 1. Свод. таблица с перечнем работ взята из ССР проекта, переустройство КЛ-10 предусмотрено в ОС № 02-01 "заход ВЛ-110 с ТЭЦ2 на ПС Ожогино-1,2"-он не указан в ССР к договору. При расчете стоимости необходимо придерживаться набора работ указанного в ТЗ и графике, а в ССР участник пусть добавит строчку по КЛ - 10. 2. Увеличение базовых цен невозможно 3. да, в ССР ошибка, участник должен это учесть при расчете. |  |