# Конкурс (тендер) № 34734 (вскрытие конвертов 10.04.2013 в 08:00)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 2 Претенденты - 6 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос:; 20.03.2013 13:52. Прошу указать общую длину ВЛ.. Прочитать ответ:; 26.03.2013 11:44. 1) ВЛ-110 кВ Кирьяновская-Ореховская-ПП Восточный, Кирьяновская-ПП Восточный протяженность составляет 120,25 км; 2) ВЛ-110 кВ Узловая-Пермяк 1,2 протяженность составляет 36,22 км; 3) ВЛ-110 кв Меридиан-Узловая 1,2 протяженность составляет 93,12 км..

Вопрос:; 20.03.2013 15:30. Прошу предоставить отчет по обследованиям. Прочитать ответ:; 26.03.2013 11:48. Отчеты по обследованиям ВЛ в прикрепленных файлах Скачать файл ВОО Кирьяновская - Ореховская - ПП Восточный кн.1.pdf (2.0 Мб) Скачать файл ВОО Кирьяновская - Ореховская - ПП Восточный кн.2.pdf (6.4 Мб) Скачать файл ВОО Меридиан - Узловая кн.1.pdf (2.0 Мб) Скачать файл ВОО Меридиан - Узловая кн.2.pdf (5.6 Мб) Скачать файл ВОО Узловая - Пермяк.pdf (5.9 Мб).