| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806667207 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 06.07.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта "ПС 110/10 кВ Майского ГПК с ВЛ 110 кВ" для нужд филиалаАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети (1036800) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 04.07.2018 15:07 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Просим сообщить ориентировочную длину проектируемой воздушной линии ВЛ 110 кВ от точки врезки в ВЛ 110 кВ Кратер-Средний Балык до ПС 110 кВ Майского ГПК. Разъяснения: Ориентировочная протяженность трассы составляет 2,5 км. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 04.07.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 06.07.2018 |