Вопрос:; 27.09.2016 17:44. Выгружено 28.09.2016 08:00 Добрый день! поз. 8, 11, 21 по грузополучателю: "Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС": не указано количество.. Прочитать ответ:; 28.09.2016 07:51. Добрый день! Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС Поз.8,11,21 не учитывать т.к.: -по поз.8 количество учтено в поз.3; -по поз.11 и поз.21 количество учтено в поз.6..

Вопрос:; 26.09.2016 13:13. Выгружено 28.09.2016 08:00 Просим дать разъяснения по следующим характеристикам товара: Урайские ЭС: поз.1 - способ монтажа (встраиваемый или накладной) ? поз.8,19, 20, 43, 44 - мощность? Северные ЭС: поз. 6, 10, 11 - мощность? поз. 14 - способ монтажа (встраиваемый или накладной) ?. Прочитать ответ:; 28.09.2016 07:44. 1. Урайские ЭС поз.1 Светильник светодиодный потолочный ARMSTRONG42W/4600Lm Стандарт Эффективный Универсальный-3 поз.8 Светильник светодиодный ЖКХ-08/8,5W поз.19 Прожектор светодиодный линейный HP-L1200/30W поз.20 Прожектор светодиодный линейный HP-L900/25W поз.43 Фонарь с зарядным устройством АЗУ ФАСК , напряжение, В - 6,0; Емкость аккумулятора, А/ч - 4,0-4,5;Ресурс аккумулятора, не менее, циклов - 500;Мощность лампы, Вт - 4,5;Диаметр отражателя, мм - 110;Освещенность, 1 м, люкс - 4500 поз.44 Фонарь ERA FA 19М,аккумуляторный светодиодный фонарь: 19 светодиодов, аккумулятор 6V 4.5Ah, подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V. 2. Северные ЭС: поз.6 Фонарь светодиодный налобный Aquarius-8, питание от батарейки АА , яркость 180 люмен поз.10 Лампа светодиодная Т8 1200мм 4200К G13 с поворотным цоколем , 40 Вт поз.11 Лампа светодиодная Т8 600мм 4200К G13 с поворотным цоколем, 18 Вт поз.14 Светильник светодиодный потолочный ARMSTRONG42W/4600Lm (светидиодный, встраиваемый).