# Конкурентные переговоры № 36109 (вскрытие конвертов 15.07.2013 в 12:00)

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу ответить на несколько вопросов по ТЗ «Разработка типовых проектных решений цифровой подстанции МРСК на базе централизованного программно-технического комплекса защиты и управления в виде модульного программного комплекса. Опытное внедрение на ПС ИОкВ.Разработка предложений по изменению НТД, обеспечивающих промышленное внедрение технологии цифровой подстанции». 1. Что включает в себя ПТК ЗУ ПС? Входит ли в его состав полевые устройства MU и SIC? 2. Т.к. в ТЗ не указан объект опытной эксплуатации, а сметный расчет на опытный образец ПТК ЗУ ПС выполняется на этапе 2.1, включать ли стоимость опытного образца в коммерческое предложение? Входит ли в стоймость ОК и ТР закупка всего оборудования для опытной эксплуатации, включая MU и SIC? Если да, то исходя из какой конфигурации ПС закладывать оборудование? 3. Вопрос по составу работ. Входит ли в состав работ проведение монтажных работ и прокладка оптоволоконных кабелей?. Прочитать ответ:. 1. ПТК ЗУ ПС включает в себя полевые устройсва MU и SIC. 2. Объект опытной эксплуатации типовая ПС 100 Кв. Однолинейга схема прилагается. Стоимость опытного образца включать в стоимость коммерческого предложения. В стоимость входит оборудование для опытной эксплуатации. включая MU и SIC. 3. В состав работ входит проведение и прокладка оптоволоконных кабелей. Скачать файл схема опытной ПС.jpg (639 Кб).