Запрос предложений № 809871
Запрос предложений на право заключения договора на поставку приборов, установок и стендов для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

Поставлено в очередь

Приём заявок завершается 26.04.2017 в 11:00 по московскому времени (через 12 суток, 20 часов, 10 минут и 48 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Запросы на скачивание документации - 17

- Статистика посещений - 174

- Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Слуцких Надежда Александровна (ООО "Терра Импэкс") 13.04.2017 10:47. В очереди Добрый день. Согласно приложению №5 «предложение на поставку» поз. Стенд испытательный высоковольтный стационарный СВС-100М В технических характеристиках присутствует параметр "Наибольшее выходное переменное напряжение 50 кВ", этот параметр соответствует прибору СВС-50М. У СВС-100М параметр "Наибольшее выходное переменное напряжение 100 кВ" Просим Вас уточнить какая установка необходима установка СВС-100М или СВС-50М?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 13.04.2017 14:48. В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации) и формой предложения на поставку (Приложение №5 к Закупочной документации) к поставке требуется стенд высоковольтный стационарный СВС – 100М (или его эквивалент). Требование к максимальному напряжению внешнего источника высокого напряжения установлено величиной 50 кВ..