| Вопрос: ]. Прошу Вас сообщить: 1. параметры ограждения (длина общая, длина плиты) ПС и тип фундамента (свая диаметр и длина, стакан) 2. объем протовиподкопной сетки и колючей проволоки «егоза», необходимый к приобретению. 3. Объем благоустройства (тип дороги и тип подготовки) 4. Требуется ли новые жб трассы под кабели, если да, то метраж трассы и способ исполнения. 5. Место и способ установки ВЧЗ. Прочитать ответ:. • Всю ПСД можно получить в филиале АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские сети, после заключения Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну, представителем ООО "РДК "Электрические сети". |  |
| --- | --- |