Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31705433904 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ССПД «ЦРЭС-Леуши-Берёзовая» филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети». |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Урайские Электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 7-34676-53260, OkuntsevES@yec.te.ru |
| Контактное лицо: | Белозерцев Олег Константинович |
| Дата публикации извещения: | 05.09.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 21.09.2017 14:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 21.09.2017 14:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Согласно разъяснению от 14.09.17, «…Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с системой управления мультиплексорами «ОМС-О». Данные требования обязательны, в виду того, что на сетях АО «Тюменьэнерго» применяется единая лицензионная система управления и мониторинга «ОМС-О».» Мы в своем техническом предложении хотели бы показать новое (эквивалентное) решение для сетей передачи данных. Оно построено на протоколе MPLS, полностью совместимо с ССПД SDH построенном на оборудовании Оленком. Однако, оно имеет свою собственную систему управления, и, как и оборудование любого производителя, не может быть совместимо с ПО «ОМС-О». В то же время, это никак не повлияет на работоспособность и надежность работы ССПД. Данный факт подтверждается протоколом практических испытаний (вложение). Просим исключить требование о том, что Предлагаемое оборудование (эквивалентное) должно быть совместимо с системой управления мультиплексорами «ОМС-О» т.к. применение на сетях АО «Тюменьэнерго» единой лицензионной системы управления и мониторинга «ОМС-О» предполагает поставку исключительно оборудования Оленком и, тем самым, необоснованно ограничивает конкуренцию |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) запрос_2.docx 2) SKM_C25817091816560.pdf |
| Текст разъяснения: | Добрый день. На Ваш запрос повторно сообщаем, что допускается возможность предложения Участниками эквивалентного оборудования и материалов вместо запроектированных без ограничительного условия о снятии такого оборудования/материалов с производства, но при выполнении всех, без исключения, требований Приложения №1 «Технические требования к оборудованию» к техническому заданию. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с системой управления мультиплексорами «ОМС-О». Данные требования обязательны, в виду того, что на сетях АО «Тюменьэнерго» применяется единая лицензионная система управления и мониторинга «ОМС-О». На сетях филиала более 80% объектов уже закрыты мультиплексорами, мониторинг и управление которыми осуществляется единой системой ОМС-О и целесообразности внедрения еще дополнительной системы нет. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Ответ_на_запрос_2.docx |

Конец формы