# Конкурс (тендер) № 37233 (вскрытие конвертов 31.10.2013 в 09:00)

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу уточнить позицию 31 Серьга по Грузополучателю: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС - не указан Тип, марка требуемой серьги.. Прочитать ответ:. Серьга СР-7-16.

Вопрос: [Исправить ответ]. Сургутские ЭС: 35поз. ПСО-14,5П-31 (провод АС-185), ПСО - зажимы для оптического кабеля. На что ориентироваться при подаче предложения, на марку провода или на запрашиваемую Вами позицию? Если на провод, то укажите полную маркировку АС 185. Энергокомплекс: 36 поз. ПЗС-24,1-13 (500) (АС 500/336). ПЗС-24,1-13 предназначен для проводов АС 300/39 или АС 300/48. Под АС 500/336 идет протектор ПЗС-37,5-21. На что ориентироваться? Когалымские ЭС: маркировка Промзвено ПР-7-1 указана некорректно. Прочитать ответ:. Сургутские ЭС: п. 35.Зажим поддерживающий спиральный с лодочкой Л-23 ( на АС-185/24) ПС-18,8П-01 Энергокомплекс: п. 36. Протектор защитный ПЗС-24,1-13 (500) предназначен для провода АС-300/39 Когалымские ЭС: п. 29. Промзвено 2ПР-7-1.