## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ "АРГО" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-01
(локальная смета)
|  | на | Автоматизация комплексная. Управление и автоматизация элементов подстанции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 4056-П-038.022.000-Э1-ИОС1-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9279,145 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,094 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,639 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9249,412 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,003 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________798,5 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы. РЗиА вторичная коммутация. Электротехнические решения.
Автоматизации комплексная. ОРУ-110 кВ.
Автоматизации комплексная. ОРУ-35 кВ.
Автоматизации комплексная. КРУМ-6 кВ.
Автоматизации комплексная. Элементы общего назначения.
1 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр 1У-10У; 7Р-10Р; 13Р-15Р; 19Р | Шкаф управления и регулирования НР (2889 руб.): 100% от ФОТ СП (1878 руб.): 65% от ФОТ | шкаф | 18 | 378.84 | 140.45 | 142.16 | 20.08 | 6819 | 2528 | 2559 | 361 | 14.6 | 262.8 | 1.6 | 28.8
2 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485 Moxa; сервер RS-232/422/485 в Ethernet Moxa | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 НР (226 руб.): 100% от ФОТ СП (147 руб.): 65% от ФОТ | шт | 19 15+4 | 18.56 | 10.87 | 7.11 | 1 | 353 | 207 | 135 | 19 | 1.13 | 21.47 | 0.08 | 1.52
3 | ФЕРм08-03-571-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр шкаф дугозащит=1шт | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм НР (48 руб.): 100% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ | м | 0,6 1*0,6 | 242.87 | 58.23 | 167.09 | 21.08 | 146 | 35 | 100 | 13 | 5.87 | 3.52 | 1.68 | 1.01
4 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр DTR 1/6 RU; Блок питания DR-4524 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (561 руб.): 97% от ФОТ СП (376 руб.): 65% от ФОТ | шт | 64 30+30+4 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 623 | 570 | 42 | 8 | 1.03 | 65.92 | 0.01 | 0.64
5 | ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр резистор | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой НР (3 руб.): 84% от ФОТ СП (2 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт | 0,04 (2*2) / 100 | 158.97 | 105.16 |  |  | 6 | 4 |  |  | 10.3 | 0.41
6 | ФЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки НР (286 руб.): 84% от ФОТ СП (205 руб.): 60% от ФОТ | шт | 20 | 17.4 | 17.06 |  |  | 348 | 341 |  |  | 2 | 40
7 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (4 руб.): 100% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,04 (2+2) / 100 | 582.66 | 80.46 | 94.67 | 23.33 | 23 | 3 | 4 | 1 | 8.56 | 0.34 | 2.27 | 0.09
8 | ФЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим наборный без кожуха НР (1788 руб.): 100% от ФОТ СП (1162 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 3,93 (12+6+100+50+75+100+50) / 100 | 877.15 | 452.14 | 21.09 | 2.77 | 3447 | 1777 | 83 | 11 | 47 | 184.71 | 0.22 | 0.86
9 | ФССЦ-20.5.04.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажимы наборные | шт | -400,9 | 3.5 |  |  |  | -1403
10 | ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 НР (1343 руб.): 100% от ФОТ СП (873 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 4,6 (100+50+50+30+100+50+50+30) / 100 | 430.16 | 288.02 | 68.44 | 4.02 | 1979 | 1325 | 315 | 18 | 30.64 | 140.94 | 0.32 | 1.47
11 | ФЕРм10-04-066-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звонок НР (9 руб.): 97% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 9.69 | 9.07 |  |  | 10 | 9 |  |  | 1 | 1
12 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Автоматический выключатель Acti 9 C60H | Прибор или аппарат НР (44 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ | шт | 4 | 11.51 | 11.11 |  |  | 46 | 44 |  |  | 1.12 | 4.48
Низковольтное оборудование
13 | ФЕРм08-03-524-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ШЗВ-150, ЯЗНМ; ШЗН, ШЗВ-120 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А НР (729 руб.): 100% от ФОТ СП (474 руб.): 65% от ФОТ | шт | 23 4+2+2+15 | 162.21 | 31.45 | 2.08 | 0.26 | 3731 | 723 | 48 | 6 | 3.17 | 72.91 | 0.02 | 0.46
14 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0,23 | 11500 |  |  |  | -2645
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 13483 | 7566 | 3286 | 437 |  | 798.5 |  | 34.85
Накладные расходы | [8 empty] | 7930
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 345) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 290
97% ФОТ (от 587) (Поз. 4, 11) | [8 empty] | 569
100% ФОТ (от 7071) (Поз. 1-3, 7-10, 12-14) | [8 empty] | 7071
Сметная прибыль | [8 empty] | 5185
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 345) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 207
65% ФОТ (от 7658) (Поз. 1-3, 7-10, 12-14, 4, 11) | [8 empty] | 4978
Итого по разделу 1 Монтажные работы. РЗиА вторичная коммутация. Электротехнические решения. | [8 empty] | 26598 |  |  |  |  | 798.5 |  | 34.85
Раздел 2. Оборудование
15 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 8Р. Шкаф защиты и АРН трансформатора 2Т, АУВ QT2G-110 кВ ШЗТ-МТ-077-252. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ОЛ-001. Перевод в цены 2001 г. 2729600,00/4,28=384345,79 (ПЗ = 2729600/4,28-2729600) | шт | 1 | 637757.01 |  |  |  | 637757
16 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 10Р. Шкаф защиты и АРН трансформатора 1Т, АУВ QT1G-110 кВ ШЗТ-МТ-077-252. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ОЛ-001. Перевод в цены 2001 г. 2729600,00/4,28=384345,79 (ПЗ = 2729600/4,28-2729600) | шт | 1 | 637757.01 |  |  |  | 637757
17 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 9Р. Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя QCG-110 кВ ШСВ-МТ-058-252.. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ОЛ-002. Перевод в цены 2001 г. 1495200,00/4,28=349345,79 (ПЗ = 1495200/4,28-1495200) | шт | 1 | 349345.79 |  |  |  | 349346
18 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 7Р. Шкаф ТН 110 кВ ШТН-МТ-065-202. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ОЛ-003. Перевод в цены 2001 г. 1219200,00/4,28=284859,81 (ПЗ = 1219200/4,28-1219200) | шт | 1 | 284859.81 |  |  |  | 284860
19 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 2У. Панель управления 2Т. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
20 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 4У. Панель управление шинных аппаратов 110 и 35 кВ. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
21 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Панель управления 6У. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
22 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 13Р. Шкаф защиты вводов 35 кВ Т2, Т1. ШВВ-МТ-059-252. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-02-ОЛ-001. Перевод в цены 2001 г. 1778600,00/4,28=415560,75 (ПЗ = 1778600/4,28-1778600) | шт | 1 | 415560.75 |  |  |  | 415561
23 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 14Р. Шкаф защиты и автоматики секционным выключателем QCH-325 кВ. ШСВ-МТ-058-252. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-02-ОЛ-002. Перевод в цены 2001 г. 1327400,00/4,28=310140,19 (ПЗ = 1327400/4,28-1327400) | шт | 1 | 310140.19 |  |  |  | 310140
24 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 15Р. Шкаф ТН 35 кВ. ШТН-МТ-065-202. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-02-ОЛ-003. Перевод в цены 2001 г. 1331100,00/4,28=311004,67 (ПЗ = 1331100/4,28-1331100) | шт | 1 | 311004.67 |  |  |  | 311005
25 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 3У. Панель управления ВВ 35 кВ и ТН 35 кВ 2с.ш. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
26 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 5У. Панель управления ВВ 35 кВ и ТН 35 кВ 1с.ш. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
27 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 7У. Панель управления ВЛ 35 кВ 2 с.ш. (W12H, W10H , W8H). Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
28 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 8У. Панель управления ВЛ 35 кВ 2 с.ш. (W6H, W4H , W2H). Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
29 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 9У. Панель управления ВЛ 35 кВ 2 с.ш. (W1H, W3H , W5H). Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
30 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | ОПУ. Шкаф 10У. Панель управления ВЛ 35 кВ 2 с.ш. (W7H, W9H , W11H). Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1555000,00/4,28=363317,76 (ПЗ = 1555000/4,28-1555000) | шт | 1 | 363317.76 |  |  |  | 363318
31 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | Шкаф 1У. Шкаф центральной сигнализации. ШСИ-МТ-114-202. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-04-ОЛ-001. Перевод в цены 2001 г. 1797300,00/4,28=419929,91 (ПЗ = 1797300/4,28-1797300) | шт | 1 | 419929.91 |  |  |  | 419930
32 О | КП №ИШ/3216-1/3059 от 01.08.2017 ООО НТЦ «Механотроника» | Шкаф 19Р. Шкаф организации питания цепей оперативной блокировки. ШОБ-МТ-069-202. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1586100,00/4,28=370584,11 (ПЗ = 1586100/4,28-1586100) | шт | 1 | 370584.11 |  |  |  | 370584
33 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф 20Р Шкаф програмной оперативной блокировки. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-04-ОЛ-002. Перевод в цены 2001 г. 2839541,00/4,28=663444,16 (ПЗ = 2839541/4,28-2839541) | шт | 1 | 663444.16 |  |  |  | 663444
34 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф 21Р Шкаф програмной оперативной блокировки. Нетиповой. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-АК-04-ОЛ-002. Перевод в цены 2001 г. 2650362,00/4,28=619243,46 (ПЗ = 2650362/4,28-2650362) | шт | 1 | 619243.46 |  |  |  | 619243
35 О | ФССЦ-62.1.02.20-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит | ОРУ-110 кВ. Шкаф XP1-XP4. Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-150. | шт | 4 | 4864.1 |  |  |  | 19456
36 О | ФССЦ-62.1.02.20-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит | ОРУ-110 кВ. Ящик XPV1, XPV2. Ящик зажимов трансформатора напряжения с тремя автоматическими выключателями и шестью двухполюсными рубильниками | шт | 2 | 4446.13 |  |  |  | 8892
37 О | ФССЦ-62.1.02.20-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит | ОРУ-35 кВ. Шкаф XP5-XP19. Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-120 | шт | 15 | 4864.1 |  |  |  | 72962
38 О | ФССЦ-62.1.02.20-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит | ОРУ-35 кВ. Ящик XPV3, XPV4. Ящик зажимов трансформатора напряжения с тремя автоматическими выключателями и шестью двухполюсными рубильниками ЯЗНМ-1А | шт | 2 | 4446.13 |  |  |  | 8892
39 О | Счет № 4127 от 24.08.2017 ООО Амитрон-ЭК | Реле промежуточное в комплекте с основанием и поддерживающей скобой RCM570012 SCM-I 4CO P SCM-I CLIP M. Перевод в цены 2001 г. 886,16/4,28=207,05 ПЗ=600+262,17+23,99 (ПЗ = 886,16/4,28-886,16) | компл | 20 | 207,05 600+262,17+23,99 |  |  |  | 4141
40 О | КП №220817 от 22.08.2017 ООО СВ-Технология | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений DTR 1/6 RU. Перевод в цены 2001 г. 3740/1,18/4,28=740,54 ПЗ=3740/1,18 (ПЗ = 3169,49/4,28-3169,49) | шт | 60 30+30 | 740,54 3740/1,18 |  |  |  | 44432
41 О | Прайс-лист от 14.08.2017 СибирьЭлектро | Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485 TCC-100I-T. Перевод в цены 2001 г. 8807,90/1,18/4,28=1744,00 ПЗ=8807,90/1,18 (ПЗ = 7464,32/4,28-7464,32) | шт | 15 | 1744 8807,90/1,18 |  |  |  | 26160
42 О | Прайс-лист от 17.08.2017 Платан | Резистор CF-25 120 Ом 0,25 Вт . Перевод в цены 2001 г. 3/1,18/4,28=0,59 ПЗ=3/1,18 (ПЗ = 2,54/4,28-2,54) | шт | 2 | 0,59 3/1,18 |  |  |  | 1
43 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Ноутбук HP Pavilion Power 15-cb018ur 2CM46EA. Перевод в цены 2001 г. 133334,00/4,28=31152,80 (ПЗ = 133334/4,28-133334) | шт | 1 | 31152.8 |  |  |  | 31153
44 О | Прайс-лист от 22.08.2017 Электро Гарант | Звонок-ревун постоянного тока ЗВРФ-220. Перевод в цены 2001 г. 7264/1,18/4,28=1438,30 ПЗ=7264/1,18 (ПЗ = 6155,93/4,28-6155,93) | шт | 1 | 1438,3 7264/1,18 |  |  |  | 1438
45 О | Прайс-лист от 22.08.2017 Группа компаний АВЕОН | 4-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet Moxa NPort 5430I . Перевод в цены 2001 г. 39743/1,18/4,28=7869,28 ПЗ=39743/1,18 (ПЗ = 33680,51/4,28-33680,51) | шт | 4 | 7869,28 39743/1,18 |  |  |  | 31477
46 О | Прайс-лист от 22.08.2017 Торговая компания Layta | Блок питания DR-4524. Перевод в цены 2001 г. 4121,53/1,18/4,28=816,08 ПЗ=4121,53/1,18 (ПЗ = 3492,82/4,28-3492,82) | шт | 4 | 816,08 4121,53/1,18 |  |  |  | 3264
47 О | Прайс-лист от 22.08.2017 ЭТМ | Автоматический выключатель Acti 9 C60H-DC Iн=3А №МGN61523. Перевод в цены 2001 г. 4738,12/1,18/4,28=938,17 ПЗ=4738,12/1,18 (ПЗ = 4015,36/4,28-4015,36) | шт | 4 | 938,17 4738,12/1,18 |  |  |  | 3753
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8545510
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9249412
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 15-34, 39-47) | [8 empty] | 506118
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 15-34, 39-47) | [8 empty] | 107297
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 15-34, 39-47) | [8 empty] | 90487
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 9249412
Раздел 3. Материалы
48 | Прайс-лист от 22.08.2017 ООО Оптулс | Клемма проходная STS4-TWIN. Перевод в цены 2001 г. 82,94/1,18/8,17=8,60 МАТ=82,94/1,18 (МАТ = 70,29/8,17-70,29) | шт | 12 | 8,6 82,94/1,18 |  |  |  | 103
49 | Прайс-лист от 22.08.2017 Евротехстрой Электро | Клемма проходная STS4-TWIN BU. Перевод в цены 2001 г. 72,21/1,18/8,17=7,49 МАТ=72,21/1,18 (МАТ = 61,19/8,17-61,19) | шт | 6 | 7,49 72,21/1,18 |  |  |  | 45
50 | Прайс-лист от 22.08.2017 ООО Оптулс | Перемычка для проходной клеммы FBS 4-6. Перевод в цены 2001 г. 49,08/1,18/8,17=5,09 МАТ=49,08/1,18 (МАТ = 41,59/8,17-41,59) | шт | 2 | 5,09 49,08/1,18 |  |  |  | 10
51 | Прайс-лист от 22.08.2017 ООО Оптулс | Перемычка для проходной клеммы FBS 3-6. Перевод в цены 2001 г. 44,09/1,18/8,17=4,57 МАТ=44,09/1,18 (МАТ = 37,36/8,17-37,36) | шт | 2 | 4,57 44,09/1,18 |  |  |  | 9
52 | Прайс-лист от 22.08.2017 ЭТМ | Клемма проходная WDU4. Перевод в цены 2001 г. 35,16/1,18/8,17=3,65 МАТ=35,16/1,18 (МАТ = 29,8/8,17-29,8) | шт | 200 100+100 | 3,65 35,16/1,18 |  |  |  | 730
53 | Прайс-лист от 22.08.2017 ООО Оптулс | Клемма проходная WDU10. Перевод в цены 2001 г. 37,55/1,18/8,17=3,89 МАТ=37,55/1,18 (МАТ = 31,82/8,17-31,82) | шт | 100 50+50 | 3,89 37,55/1,18 |  |  |  | 389
54 | Прайс-лист от 22.08.2017 ЗАО «ЧИП и ДИП» | DIN-рейка 1м 35х7,5 мм. Перевод в цены 2001 г. 680/1,18/8,17=70,53 МАТ=680/1,18 (МАТ = 576,27/8,17-576,27) | шт | 4 2+2 | 70,53 680/1,18 |  |  |  | 282
55 | Прайс-лист от 22.08.2017 Компания 220PRO.RU | Провод медный ПУВ1х1,5. Перевод в цены 2001 г. 16,50/1,18/8,17=1,71 МАТ=16,50/1,18 (МАТ = 13,98/8,17-13,98) | м | 200 100+100 | 1,71 16,50/1,18 |  |  |  | 342
56 | Прайс-лист от 22.08.2017 Компания 220PRO.RU | Провод медный ПУВ1х2,5. Перевод в цены 2001 г. 19,40/1,18/8,17=2,01 МАТ=19,40/1,18 (МАТ = 16,44/8,17-16,44) | м | 100 50+50 | 2,01 19,40/1,18 |  |  |  | 201
57 | Прайс-лист от 22.08.2017 Компания BUZUK-ELECTRO | Провод медный многопроволочный ПУГВ 1х1,5. Перевод в цены 2001 г. 10/1,18/8,17=1,04 МАТ=10/1,18 (МАТ = 8,47/8,17-8,47) | м | 100 50+50 | 1,04 10/1,18 |  |  |  | 104
58 | Прайс-лист от 22.08.2017 Компания BUZUK-ELECTRO | Провод медный многопроволочный ПУГВ 1х2,5. Перевод в цены 2001 г. 15/1,18/8,17=1,56 МАТ=15/1,18 (МАТ = 12,71/8,17-12,71) | м | 60 30+30 | 1,56 15/1,18 |  |  |  | 94
59 | Прайс-лист от 22.08.2017 ЭТМ | Наконечник-гильза Е1508 (упаковка 20шт). Перевод в цены 2001 г. 25,95/1,18/8,17=2,69 МАТ=25,95/1,18 (МАТ = 21,99/8,17-21,99) | упак | 10 (100+100)/20 | 2,69 25,95/1,18 |  |  |  | 27
60 | Прайс-лист от 22.08.2017 ЭТМ | Наконечник-гильза Е2508 (упаковка 20шт). Перевод в цены 2001 г. 38,7/1,18/8,17=4,01 МАТ=38,7/1,18 (МАТ = 32,8/8,17-32,8) | упак | 10 (100+100)/20 | 4,01 38,7/1,18 |  |  |  | 40
61 | Прайс-лист от 22.08.2017 Евротехстрой Электро | Клемма проходная STS2,5-TWIN. Перевод в цены 2001 г. 56,24/1,18/8,17=5,83 МАТ=56,24/1,18 (МАТ = 47,66/8,17-47,66) | шт | 75 | 5,83 56,24/1,18 |  |  |  | 437
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2813
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3041
В том числе, справочно:
ТЗР материалы МАТ=2% (Поз. 48-61) | [8 empty] | 56
Транспортные расходы МАТ=6% (Поз. 48-61) | [8 empty] | 172
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 3041
Раздел 4. Доставка материалов принятых по базе
62 | ФССЦпг-03-02-01-163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 163 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.15 | 115.33 |  | 115.33 |  | 133 |  | 133
63 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -1.15 | 34.17 |  | 34.17 |  | -39 |  | -39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 94 |  | 94
Итого по разделу 4 Доставка материалов принятых по базе | [8 empty] | 94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 8561900 | 7566 | 3380 | 437 |  | 798.5 |  | 34.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9266030 | 7566 | 3380 | 437 |  | 798.5 |  | 34.85
Накладные расходы | [8 empty] | 7930
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 345) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 290
97% ФОТ (от 587) (Поз. 4, 11) | [8 empty] | 569
100% ФОТ (от 7071) (Поз. 1-3, 7-10, 12-14) | [8 empty] | 7071
Сметная прибыль | [8 empty] | 5185
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 345) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 207
65% ФОТ (от 7658) (Поз. 1-3, 7-10, 12-14, 4, 11) | [8 empty] | 4978
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 94
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 29639 |  |  |  |  | 798.5 |  | 34.85
Итого Оборудование | [8 empty] | 9249412
Итого | [8 empty] | 9279145 |  |  |  |  | 798.5 |  | 34.85
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5672
Машины и механизмы | [8 empty] | 3380
ФОТ | [8 empty] | 8003
Оборудование | [8 empty] | 9249412
Накладные расходы | [8 empty] | 7930
Сметная прибыль | [8 empty] | 5185
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9279145 |  |  |  |  | 798.5 |  | 34.85
Составил: ___________________________Г.В. Парафейник
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)