## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
"Подстанция 110/35/6 кВ "АРГО" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-03
(локальная смета)
|  | на | АСУ ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 4056-П-038.022.000-Э1-ИОС1-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3954,028 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,695 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3942,333 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,326 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________141,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы. Автоматизированная система управления технологическим процессом.
1 | ФЕРм11-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр 25Р-29Р | Щиты и пульты, масса: до 150 кг НР (391 руб.): 84% от ФОТ СП (280 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 | 405.39 | 90.6 | 25.24 | 2.66 | 2027 | 453 | 126 | 13 | 10.1 | 50.5 | 0.21 | 1.05
2 | ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр резистор | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой НР (29 руб.): 84% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт | 0,32 (16*2) / 100 | 158.97 | 105.16 |  |  | 51 | 34 |  |  | 10.3 | 3.3
3 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр DTR 1/6 RU | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (140 руб.): 97% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ | шт | 16 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 156 | 142 | 11 | 2 | 1.03 | 16.48 | 0.01 | 0.16
4 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Датчик температуры, Приспособление для защиты от солнечных лучей | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 НР (47 руб.): 100% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ | шт | 4 | 18.56 | 10.87 | 7.11 | 1 | 74 | 43 | 28 | 4 | 1.13 | 4.52 | 0.08 | 0.32
5 | ФЕРм08-03-538-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на металлическом основании НР (287 руб.): 100% от ФОТ СП (187 руб.): 65% от ФОТ | шт | 17 | 28.46 | 16.64 | 2.51 | 0.26 | 484 | 283 | 43 | 4 | 1.77 | 30.09 | 0.02 | 0.34
6 | ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. НР (40 руб.): 97% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | шт | 20 | 2.11 | 2.07 |  |  | 42 | 41 |  |  | 0.22 | 4.4
7 | ФЕРм11-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т НР (187 руб.): 97% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 311.59 | 181.19 | 83.4 | 11.84 | 312 | 181 | 83 | 12 | 20.2 | 20.2 | 0.95 | 0.95
Изготовление конструкции под концевые выключатели
8 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкция сварная НР (61 руб.): 100% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | т | 0,174 (96,84+20*3,84)/1000 | 565.09 | 346.32 | 134.68 | 5.02 | 98 | 60 | 23 | 1 | 36 | 6.26 | 0.4 | 0.07
9 | ФССЦ-23.3.06.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 | 33.9 |  |  |  | 678
10 | ФССЦ-08.3.08.02-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,097 96,84/1000 | 6630.54 |  |  |  | 643
11 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм НР (53 руб.): 100% от ФОТ СП (34 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,2 20 / 100 | 1009.54 | 260.94 | 147.98 | 4.52 | 202 | 52 | 30 | 1 | 27.76 | 5.55 | 0.36 | 0.07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4767 | 1289 | 344 | 37 |  | 141.3 |  | 2.96
Накладные расходы | [8 empty] | 1235
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 500) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 420
97% ФОТ (от 378) (Поз. 3, 6-7) | [8 empty] | 367
100% ФОТ (от 448) (Поз. 4-5, 8-9, 11) | [8 empty] | 448
Сметная прибыль | [8 empty] | 837
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 500) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 300
65% ФОТ (от 826) (Поз. 3, 6-7, 4-5, 8-9, 11) | [8 empty] | 537
Итого по разделу 1 Монтажные работы. Автоматизированная система управления технологическим процессом. | [8 empty] | 6839 |  |  |  |  | 141.3 |  | 2.96
Раздел 2. Оборудование
12 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф сервера (26Р). Перевод в цены 2001 г. 4350597,00/4,28=1016494,63 (ПЗ = 4350597/4,28-4350597) | шт | 1 | 1016494.63 |  |  |  | 1016495
13 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф телемеханики (27Р). Перевод в цены 2001 г. 3868385,00/4,28=903828,27 (ПЗ = 3868385/4,28-3868385) | шт | 1 | 903828.27 |  |  |  | 903828
14 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф телемеханики (28Р). Перевод в цены 2001 г. 3868385,00/4,28=903828,27 (ПЗ = 3868385/4,28-3868385) | шт | 1 | 903828.27 |  |  |  | 903828
15 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф ЛВС (29Р). Перевод в цены 2001 г. 735995,00/4,28=171961,45 (ПЗ = 735995/4,28-735995) | шт | 1 | 171961.45 |  |  |  | 171961
16 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Программное обеспечение «ОИК Диспетчер НТ» с расширением комплекта на 500 телепараметров для основного и резервного сервера (6 комплектов). Перевод в цены 2001 г. 569008,00/4,28=132945,79 (ПЗ = 569008/4,28-569008) | компл | 1 | 132945.79 |  |  |  | 132946
17 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Шкаф преобразователей (25Р). Задание заводу на изготовление шкафа преобразователей 4056-Р-038.022.001-Э1-АСУ ТП-01-ЗЗ-01. Перевод в цены 2001 г. 1821786,00/4,28=425650,93 (ПЗ = 1821786/4,28-1821786) | шт | 1 | 425650.93 |  |  |  | 425651
18 О | Прайс-лист от 17.08.2017 Платан | Резистор CF-25 120 Ом 0,25 Вт . Перевод в цены 2001 г. 3/1,18/4,28=0,59 ПЗ=3/1,18 (ПЗ = 2,54/4,28-2,54) | шт | 16 | 0,59 3/1,18 |  |  |  | 9
19 О | КП №220817 от 22.08.2017 ООО СВ-Технология | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений DTR 1/6 RU. Перевод в цены 2001 г. 3740/1,18/4,28=740,54 ПЗ=3740/1,18 (ПЗ = 3169,49/4,28-3169,49) | шт | 16 | 740,54 3740/1,18 |  |  |  | 11849
20 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Датчик температуры воздуха ДТС125Л.И (выходной сигнал ток 4...20 мА) ДТС125Л.И . Перевод в цены 2001 г. 5716,00/4,28=1335,51 (ПЗ = 5716/4,28-5716) | шт | 3 | 1335.51 |  |  |  | 4007
21 О | Прайс-лист от 22.08.2017 Магазин - KipAvtomatik.ru | Экран для защиты от солнечных лучей (для датчика ДТС125Л.И). Перевод в цены 2001 г. 590/1,18/4,28=116,82 ПЗ=590/1,18 (ПЗ = 500/4,28-500) | шт | 1 | 116,82 590/1,18 |  |  |  | 117
22 О | Прайс-лист от 22.08.2017 ЭТМ | Путевой выключатель ВПК-2112-БУ2. Перевод в цены 2001 г. 359,11/1,18/4,28=71,11 ПЗ=359,11/1,18 (ПЗ = 304,33/4,28-304,33) | шт | 17 | 71,11 359,11/1,18 |  |  |  | 1209
23 О | Прайс-лист от 17.08.2017 ООО «СТ-ГРУПП» | Разъем RJ45 FTP для кабеля категории 5е. Перевод в цены 2001 г. 9,59/1,18/4,28=1,90 ПЗ=9,59/1,18 (ПЗ = 8,13/4,28-8,13) | шт | 20 | 1,9 9,59/1,18 |  |  |  | 38
24 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Системный блок HP Z240 MT с операционной системой Windows 7 профессиональная x64, Монитор HP Pavilion V1M69AA . Перевод в цены 2001 г.152380,00/4,28=35602,80 (ПЗ = 152380/4,28-152380) | компл | 1 | 35602.8 |  |  |  | 35603
25 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Ноутбук HP Pavilion Power 15-cb018ur 2CM46EA. Перевод в цены 2001 г.133334,00/4,28=31152,80 (ПЗ = 133334/4,28-133334) | шт | 1 | 31152.8 |  |  |  | 31153
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3638694
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3942333
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 12-25) | [8 empty] | 218322
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 12-25) | [8 empty] | 46284
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 12-25) | [8 empty] | 39033
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 3942333
Раздел 3. Материалы
26 | КП №71.110.710/11 от 10.08.2017 ЭТМ | Металлорукав оцинкованный ХБ уплотнение dвнутр.30,4 мм Р3-ЦХ-32. Перевод в цены 2001 г. 149,78/8,17=18,33 (МАТ = 149,78/8,17-149,78) | м | 245 | 18.33 |  |  |  | 4491
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4491
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4856
В том числе, справочно:
ТЗР МАТ=2% (Поз. 26) | [8 empty] | 90
Транспортные расходы МАТ=6% (Поз. 26) | [8 empty] | 275
Итого по разделу 3 Материалы | [8 empty] | 4856
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3647952 | 1289 | 344 | 37 |  | 141.3 |  | 2.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3951956 | 1289 | 344 | 37 |  | 141.3 |  | 2.96
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 12-25) | [8 empty] | 218322
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 12-25) | [8 empty] | 46284
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 12-25) | [8 empty] | 39033
ТЗР МАТ=2% (Поз. 26) | [8 empty] | 90
Транспортные расходы МАТ=6% (Поз. 26) | [8 empty] | 275
Накладные расходы | [8 empty] | 1235
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 500) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 420
97% ФОТ (от 378) (Поз. 3, 6-7) | [8 empty] | 367
100% ФОТ (от 448) (Поз. 4-5, 8-9, 11) | [8 empty] | 448
Сметная прибыль | [8 empty] | 837
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 500) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 300
65% ФОТ (от 826) (Поз. 3, 6-7, 4-5, 8-9, 11) | [8 empty] | 537
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 11695 |  |  |  |  | 141.3 |  | 2.96
Итого Оборудование | [8 empty] | 3942333
Итого | [8 empty] | 3954028 |  |  |  |  | 141.3 |  | 2.96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7990
Машины и механизмы | [8 empty] | 344
ФОТ | [8 empty] | 1326
Оборудование | [8 empty] | 3942333
Накладные расходы | [8 empty] | 1235
Сметная прибыль | [8 empty] | 837
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3954028 |  |  |  |  | 141.3 |  | 2.96
Составил: ___________________________Г.В. Парафейник
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)