## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
"Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-03
(локальная смета)
|  | на | Подвеска провода ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Арго" Среднебалыкского месторождения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 4056-П-038.022.000-Э1-КР-03;4056-П-038.022.000-Э1-ПЗУ-03
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6445,658 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3380,018 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3065,640 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________87,484 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6889,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подвеска провода
ВЛ 110кВ на ПС Арго
Длина анкерного пролета до 1 км (6 проводов)
1 | ФЕР33-01-024-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (38673 руб.): 113% от ФОТ СП (20534 руб.): 60% от ФОТ | км | 12,39066 (15134,22*6-225,00*6-190,27*6-120,00*6-136,82*6-190*6-200*6-137,72*6-95,00*6-76,65*6-120,00*6-294,60*6-212,97*6-160,00*6-220*6-168,04*6-196,49*6)/1000/6 | 14374.29 | 1922.59 | 12451.7 | 839.53 | 178107 | 23822 | 154285 | 10402 | 199.8528 | 2476.31 | 64.454 | 798.63
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 6 кВ - 3 пересечения, АД (L=225 м) (1 переход, 4 пересечения)
2 | ФЕР33-01-027-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№3 - 225м | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; Прил.33.3 п.3.7 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между анкерными опорами (материалы - для защит К=1,2) ОЗП=1,36; ЭМ=1,36 к расх.; ЗПМ=1,36; ТЗ=1,36; ТЗМ=1,36) НР (3869 руб.): 113% от ФОТ СП (2054 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 15414.51 | 2560.2 | 11205.03 | 863.69 | 15415 | 2560 | 11205 | 864 | 282.2707 | 282.27 | 69.5926 | 69.59
Переход (в 6 проводов) через АД (L=190,27 м) (1 переход, 1 пересечение)
Переход (в 6 проводов) через КЛ (L=136,82 м) (1 переход, 1 пересечение)
Переход (в 6 проводов) через ВЛ10кВ (L=200 м) (1 переход, 1 пересечение)
Переход (в 6 проводов) через АД (L=168,04 м) (1 переход, 1 пересечение)
Переход (в 6 проводов) через АД (L=196,49 м) (1 переход, 1 пересечение)
3 | ФЕР33-01-028-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№10 - 190,27м;оп.№15 - 136,82м;оп.№21 - 200м;оп.№69 - 168,04м;оп.№78 - 196,49м | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (МАТ- кроме защит) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (11371 руб.): 113% от ФОТ СП (6038 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 5 1+1+1+1+1 | 10499.8 | 1388.79 | 8360.67 | 623.82 | 52499 | 6944 | 41803 | 3119 | 153.12 | 765.6 | 49.543 | 247.72
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 6 кВ - 2 пересечения, АД (L=120 м) (1 переход, 3 пересечения)
4 | ФЕР33-01-028-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№14 - 120м | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (МАТ- кроме защит) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; Прил.33.3 п.3.8 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между промежуточными опорами (К для защит - 1) ОЗП=1,48; ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗ=1,48; ТЗМ=1,48) НР (3365 руб.): 113% от ФОТ СП (1787 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 15179.54 | 2055.41 | 12373.79 | 923.25 | 15180 | 2055 | 12374 | 923 | 226.6176 | 226.62 | 73.3236 | 73.32
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 6 кВ, ВЛ 35 кВ (L=190 м) (1 переход, 2 пересечения)
Переход (в 6 проводов) через АД, ВЛ 35 кВ (L=160 м) (1 переход, 2 пересечения)
5 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№18 - 190м;оп.№64 - 160м | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; ОП п.1.33.32 При монтаже проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете затраты определяются по нормам для более сложного перехода с добавлением затрат на каждое дополнительное препятствие с коэффициентом ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)) НР (1822 руб.): 113% от ФОТ СП (967 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 2 1+1 | 3623.04 | 609.76 | 2525.72 | 195.76 | 7246 | 1220 | 5051 | 392 | 67.2288 | 134.46 | 15.836 | 31.67
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 6 кВ, АД (L=137,72 м) (1 переход, 2 пересечения)
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 6 кВ, ВЛ 10 кВ (L=212,97 м) (1 переход, 2 пересечения)
6 | ФЕР33-01-028-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№24 - 137,72м;оп.№63 - 212,97м | Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (МАТ- кроме защит) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; Прил.33.3 п.3.8 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между промежуточными опорами (К для защит - 0,5) ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24) НР (5640 руб.): 113% от ФОТ СП (2995 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 2 1+1 | 12839.67 | 1722.1 | 10367.23 | 773.54 | 25679 | 3444 | 20734 | 1547 | 189.8688 | 379.74 | 61.4333 | 122.87
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 35 кВ (L=95 м) (1 переход, 1 пересечение)
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 35 кВ (L=76,65 м) (1 переход, 1 пересечение)
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 35 кВ (L=120 м) (1 переход, 1 пересечение)
7 | ФЕР33-01-027-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№26 - 95м;оп.№27 - 76,65м;оп.№47 - 120м | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (МАТ- кроме защит) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (10923 руб.): 113% от ФОТ СП (5800 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 3 1+1+1 | 14492.16 | 2439.05 | 10102.89 | 783.05 | 43476 | 7317 | 30309 | 2349 | 268.9152 | 806.75 | 63.344 | 190.03
Переход (в 6 проводов) через АД (L=294,6 м) (1 переход, 2 пересечения)
8 | ФЕР33-01-027-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№48 - 294,6м | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; Прил.33.3 п.3.7 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между анкерными опорами (К для защит - 0,4) ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12) НР (3185 руб.): 113% от ФОТ СП (1691 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 12985.36 | 2108.4 | 9227.67 | 711.28 | 12985 | 2108 | 9228 | 711 | 232.4582 | 232.46 | 57.3115 | 57.31
Переход (в 6 проводов) через ВЛ 500 кВ (L=220 м) (1 переход, 1 пересечение)
9 | ФЕР33-01-027-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№67 - 220м | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 500 кВ (9 проводов) (Прил.33.3 п.3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЭМ=1,85 к расх.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к расх.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85) НР (9499 руб.): 113% от ФОТ СП (5044 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 41220.61 | 6060.38 | 30375.15 | 2345.99 | 41221 | 6060 | 30375 | 2346 | 668.1792 | 668.18 | 190.994 | 190.99
ВЛ 110 кВ обход ВЛ 500 кВ
Подвеска грозотроса
Длина анкерного пролета до 1 км
10 | ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км НР (403 руб.): 113% от ФОТ СП (214 руб.): 60% от ФОТ | км | 0,957 (1527,6-182,18-143,65-245)/1000 | 1458.69 | 284.94 | 1173.75 | 87.67 | 1396 | 273 | 1123 | 84 | 29.62 | 28.35 | 6.86 | 6.57
11 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№1/3 - 182,18м (1 пересечение ВЛ500кВ) | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ НР (217 руб.): 113% от ФОТ СП (115 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 1042.32 | 122.71 | 919.61 | 68.85 | 1042 | 123 | 919 | 69 | 13.68 | 13.68 | 5.56 | 5.56
12 | ФЕР33-01-029-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№1/6 - 143,65м ( ВЛ 10кВ, ВЛ 6кВ) | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ (Прил.33.3 п.3.7 Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: между анкерными опорами (К для защит - 0,4) ОЗП=1,12; ЭМ=1,12 к расх.; ЗПМ=1,12; ТЗ=1,12; ТЗМ=1,12) НР (175 руб.): 113% от ФОТ СП (93 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 754.62 | 105.78 | 648.84 | 48.61 | 755 | 106 | 649 | 49 | 11.7936 | 11.79 | 3.92 | 3.92
13 | ФЕР33-01-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр оп.№1/7 - 245м (ВЛ 35 кВ, АД) | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: ВЛ 35-220 кВ (ОП п.1.33.32 При монтаже проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете затраты определяются по нормам для более сложного перехода с добавлением затрат на каждое дополнительное препятствие с коэффициентом ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25)) НР (54 руб.): 113% от ФОТ СП (29 руб.): 60% от ФОТ | пролет | 1 | 260.58 | 30.68 | 229.9 | 17.21 | 261 | 31 | 230 | 17 | 3.42 | 3.42 | 1.39 | 1.39
14 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Прибор или аппарат - Устройство защиты птиц ЗП-АП2-2 НР (8110 руб.): 100% от ФОТ СП (5272 руб.): 65% от ФОТ | шт | 730 | 11.51 | 11.11 |  |  | 8402 | 8110 |  |  | 1.12 | 817.6
15 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 - Датчик обледенения НР (439 руб.): 100% от ФОТ СП (285 руб.): 65% от ФОТ | шт | 37 | 18.74 | 10.87 | 7.11 | 1 | 693 | 402 | 263 | 37 | 1.13 | 41.81 | 0.08 | 2.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 404357 | 64575 | 318548 | 22909 |  | 6889.04 |  | 1802.53
Накладные расходы | [8 empty] | 97746
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 8549) (Поз. 14-15) | [8 empty] | 8549
113% ФОТ (от 78935) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 89197
Сметная прибыль | [8 empty] | 52918
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 78935) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 47361
65% ФОТ (от 8549) (Поз. 14-15) | [8 empty] | 5557
Итого по разделу 1 Подвеска провода | [8 empty] | 555021 |  |  |  |  | 6889.04 |  | 1802.53
Раздел 2. Материалы
16 | ФССЦ-20.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Коромысло: 2КД-16-2А | шт | 73 | 772.33 |  |  |  | 56380
17 | ФССЦ-20.1.01.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02; прим | Зажим заземляющий: 3ПС 50-3В | 100 шт | 1,81 (181) / 100 | 3147 |  |  |  | 5696
18 | ФССЦ-20.1.02.21-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления: КГ-12-1 | шт | 61 | 120.86 |  |  |  | 7372
19 | ФССЦ-20.1.02.21-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления: КГП-12-1 | шт | 309 | 89.98 |  |  |  | 27804
20 | ФССЦ-20.1.02.21-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления: КГП-7-1 | шт | 367 | 45.75 |  |  |  | 16790
21 | ФССЦ-20.1.02.21-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления: КГП-7-2В | шт | 55 | 52.21 |  |  |  | 2872
22 | ФССЦ-20.5.04.04-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим натяжной спиральный НС-17,5-02(60)(К-120) | шт | 367 | 484.94 |  |  |  | 177973
23 | ТКП № 473-У от 14.08.2017г АО "АИЗ" Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим натяжной спиральный НС-9,2П-02 (70)-ГТК (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 5213,3/8,17-5213,3; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 11 | 689.92 |  |  |  | 7589
24 | ФССЦ-20.1.01.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-17,5П-11 | шт | 309 | 374.91 |  |  |  | 115847
25 | ФССЦ-20.1.01.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-9,2П-01-ГТК | шт | 3 | 374.91 |  |  |  | 1125
26 | ФССЦ-20.1.01.12-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим поддерживающий ПГ-30/12-20 | шт | 367 | 38.32 |  |  |  | 14063
27 | ФССЦ-20.5.04.04-0055 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим натяжной НСО-12,1/12,3П-21(60)(К-70) | шт | 59 | 374.45 |  |  |  | 22093
28 | ФССЦ-20.1.01.12-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим поддерживающий ПСО-12,1/12,3П-33 | шт | 52 | 374.91 |  |  |  | 19495
29 | ФССЦ-22.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1 | шт | 2 | 31.44 |  |  |  | 63
30 | ФССЦ-22.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1 | шт | 208 | 46.56 |  |  |  | 9684
31 | ФССЦ-22.2.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-16-1 | шт | 73 | 63.58 |  |  |  | 4641
32 | ФССЦ-22.2.02.04-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | шт | 673 | 42.05 |  |  |  | 28300
33 | ФССЦ-22.2.02.04-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: прямое ПР-7-6 | шт | 506 | 27.04 |  |  |  | 13682
34 | ФССЦ-22.2.02.04-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | шт | 441 | 193.24 |  |  |  | 85219
35 | ФССЦ-22.2.02.04-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1 | шт | 70 | 121.66 |  |  |  | 8516
36 | ФССЦ-22.2.02.04-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/16-2 | шт | 73 | 66.12 |  |  |  | 4827
37 | ФССЦ-22.2.02.04-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/7-2 | шт | 309 | 42.24 |  |  |  | 13052
38 | ФССЦ-22.2.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,03 | Изолятор ПС120В | шт | 4450 | 202.55 |  |  |  | 901348
39 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,03 | Изолятор ПС70И | шт | 5534 | 169.25 |  |  |  | 936630
40 | ФССЦ-22.2.02.04-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3 | шт | 441 | 103.63 |  |  |  | 45701
41 | ФССЦ-22.2.02.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 | шт | 309 | 25.36 |  |  |  | 7836
42 | ТКП № 473-У от 14.08.2017г АО "АИЗ" Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 453,2/8,17-453,2; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 438 | 59.98 |  |  |  | 26271
43 | ФССЦ-01.7.15.10-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Скоба: СК-12-1А | шт | 759 | 54.7 |  |  |  | 41517
44 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Скоба: СК-7-1А | шт | 83 | 28.07 |  |  |  | 2330
45 | ФССЦ-01.7.15.10-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Скоба: длинная СКД-10-1 | шт | 58 | 45.18 |  |  |  | 2620
46 | ФССЦ-20.1.02.14-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Серьга СР-12-16 | шт | 441 | 13.29 |  |  |  | 5861
47 | ТКП № 473-У от 14.08.2017г АО "АИЗ" Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Серьга СР-7-16 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 100/8,17-100; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 747 | 13.23 |  |  |  | 9883
48 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 747 | 39.32 |  |  |  | 29372
49 | ФССЦ-20.1.02.22-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 55 | 35.75 |  |  |  | 1966
50 | ФССЦ-20.1.02.22-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Ушко: двухлапчатое У2-12-16 | шт | 441 | 194.37 |  |  |  | 85717
51 | ФССЦ-20.1.02.21-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Узел крепления УТП-2 | шт | 2 | 120.86 |  |  |  | 242
52 | ФССЦ-20.1.01.11-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим: плашечный соединительный ПА 3-2А | шт | 59 | 8.16 |  |  |  | 481
53 | ФССЦ-20.1.02.19-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Трос шунтирующий 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р | т | 0,224 224/1000 | 10821.28 |  |  |  | 2424
54 | ФССЦ-20.5.04.08-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный: шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 | шт | 220 | 330.46 |  |  |  | 72701
55 | ФССЦ-20.5.04.07-0037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный СС-17,5-11 | шт | 52 | 619.46 |  |  |  | 32212
56 | ФССЦ-20.5.04.07-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный СС-17,5-31 | шт | 27 | 620.58 |  |  |  | 16756
57 | ФССЦ-20.5.04.07-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим соединительный СС-9,2-01-ГТК | шт | 11 | 343.49 |  |  |  | 3778
58 | ФССЦ-22.2.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Гаситель вибрации ГВ-4544-02М | шт | 985 | 141.47 |  |  |  | 139348
59 | ФССЦ-22.2.02.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Гаситель вибрации, марка: ГВ-4543-02М | шт | 163 | 141.47 |  |  |  | 23060
60 | ФССЦ-22.2.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Гаситель вибрации ГВ-4432-02М | шт | 14 | 160.79 |  |  |  | 2251
61 | ФССЦ-22.2.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Гаситель вибрации, марка: ГВ-4433-02М | шт | 4 | 160.79 |  |  |  | 643
62 | ФССЦ-20.1.02.11-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Протектор ПЗС-17,3/17,7-13 (500) | шт | 416 | 111.95 |  |  |  | 46571
63 | ФССЦ-20.5.04.08-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.Тех.часть п.2.33.8 к=1,02 | Зажим шлейфовый ЗКШ-2-11/14-2 | шт | 59 | 94.58 |  |  |  | 5580
64 | ТКП № | Датчик обледенения ДО-2 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 0/8,17-0; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 37
65 | ТКП № | Устройство защиты птиц ЗП-АП2-2 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 0/8,17-0; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт. | 730
Провода, трос
66 | ФССЦ-20.1.02.19-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Тех.часть п.2.33.10 к=1,03 | Трос грозозащитный | т | 0,95893 1.9*1,03*490/1000 | 10821.28 |  |  |  | 10377
67 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" Тех.часть п.2.33.10 к=1,03 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/34 мм2 МАТ=337,23/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 285,79/8,17-285,79; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | кг | 73696,5 106*1,03*675 | 37,82 337,23/1,18 |  |  |  | 2787202
Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела
64 ТКП № Датчик обледенения ДО-2 | [8 empty] | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции
65 ТКП № Устройство защиты птиц ЗП-АП2-2 | [8 empty] | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5883761
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 5883761
Раздел 3. Доставка материалов
Прочие материалы
68 | ФССЦпг-03-02-01-163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 163 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 75.11 | 115.33 |  | 115.33 |  | 8662 |  | 8662
69 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -75.11 | 34.17 |  | 34.17 |  | -2567 |  | -2567
Линейная арматура
70 | ФССЦпг-03-02-02-163 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 163 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 8.17 | 135.68 |  | 135.68 |  | 1109 |  | 1109
71 | ФССЦпг-03-02-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -8,17 | 40.2 |  | 40.2 |  | -328 |  | -328
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6876 |  | 6876
Итого по разделу 3 Доставка материалов | [8 empty] | 6876
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы
64 ТКП № Датчик обледенения ДО-2 | [8 empty] | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции
65 ТКП № Устройство защиты птиц ЗП-АП2-2 | [8 empty] | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции | Ошибка в формуле расчета баз. цены позиции
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6294994 | 64575 | 325424 | 22909 |  | 6889.04 |  | 1802.53
Накладные расходы | [8 empty] | 97746
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 8549) (Поз. 14-15) | [8 empty] | 8549
113% ФОТ (от 78935) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 89197
Сметная прибыль | [8 empty] | 52918
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 78935) (Поз. 1-13) | [8 empty] | 47361
65% ФОТ (от 8549) (Поз. 14-15) | [8 empty] | 5557
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3380018 |  |  |  |  | 6029.63 |  | 1799.57
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3065640 |  |  |  |  | 859.41 |  | 2.96
Итого | [8 empty] | 6445658 |  |  |  |  | 6889.04 |  | 1802.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5904995
Машины и механизмы | [8 empty] | 325424
ФОТ | [8 empty] | 87484
Накладные расходы | [8 empty] | 97746
Сметная прибыль | [8 empty] | 52918
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6445658 |  |  |  |  | 6889.04 |  | 1802.53
Составил: ___________________________И.С. Гущина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)