## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ Арго с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-03-01
(локальная смета)
|  | на | Сети связи. ВОЛС. Станционная часть смежной ПС Средний Балык
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 4056-П-038.022.000-Э1-ИОС5-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3404,344 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________535,352 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2868,992 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________169,881 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10965,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Приобретение оборудования (ПС Средний Балык)
1 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Шасси NetRing2500, 4U с кросспанелью и вентиляторами NR2500-CH ПЗ=315683,81/1,18/4,28 | шт | 1 | 62506,69 315683,81/1,18/4,28 |  |  |  | 62507
2 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта управления OAMP, включая - процессор, синхронизацию, электропитание, cлуж.связь NR2500-CCPE ПЗ=640749,80/1,18/4,28 | шт | 2 | 126871,1 640749,80/1,18/4,28 |  |  |  | 253742
3 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта с оптическим интерфейсом STM-4, четыре порта, без SFP NR2500-IC-4STM-4 ПЗ=694651,52/1,18/4,28 | шт | 2 | 137543,86 694651,52/1,18/4,28 |  |  |  | 275088
4 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта с оптическим интерфейсом STM-1, четыре порта, без SFP NR2500-IC-4STM-1 ПЗ=666136,95/1,18/4,28 | шт | 2 | 131897,86 666136,95/1,18/4,28 |  |  |  | 263796
5 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта расширения E1, 32xE1, 120 Ом (without CFP) NR2500-SAC-32E1-120 ПЗ=484563,58/1,18/4,28 | шт | 1 | 95945,58 484563,58/1,18/4,28 |  |  |  | 95946
6 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта расширения 4*GbE (SFP)+ 4*10M/100M (Tx/Fx) или 8*10M/100M (Tx/Fx) без интерфейсов NR2500-SAC-4GE+4FE-8FE-B ПЗ=1046576,39/1,18/4,28 | шт | 1 | 207226,44 1046576,39/1,18/4,28 |  |  |  | 207226
7 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Подкарта 4*FE Electrical для NR2500-SAC-4GE+4FE-8FE-B/NR10000-I-SAC-4GE12FE/16FE NR2500-SBC-4FE-TX ПЗ=32561,81/1,18/4,28 | шт | 2 | 6447,37 32561,81/1,18/4,28 |  |  |  | 12895
8 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Фальшпанель для свободных слотов NetRing2500, 1000 NR1000-BP ПЗ=2759,47/1,18/4,28 | шт | 4 | 546,39 2759,47/1,18/4,28 |  |  |  | 2186
9 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Лицензия на программное обеспечения NetMan (для каждого узла NetRing2500) NR2500-NetMan-Lite ПЗ=275947,37/1,18/4,28 | шт | 1 | 54638,72 275947,37/1,18/4,28 |  |  |  | 54639
10 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Шасси U3440-QA, 128 Мбит/с U3440-QA-CH ПЗ=387937,69/1,18/4,28 | шт | 2 | 76813,26 387937,69/1,18/4,28 |  |  |  | 153627
11 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта управления для U3440-QA 128Мбит/с U3440-QA-MNG ПЗ=402213,44/1,18/4,28 | шт | 4 | 79639,92 402213,44/1,18/4,28 |  |  |  | 318560
12 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Модуль питания одиночный 36..72VDC для U3440-Q, QA U3440-Q-PS-DC ПЗ=198274,23/1,18/4,28 | шт | 4 | 39259,11 198274,23/1,18/4,28 |  |  |  | 157036
13 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Интерфейсная карта 4xE1 для U3440-QA, универсальный слот U3440-QA-4E1 ПЗ=520271,59/1,18/4,28 | шт | 2 | 103015,92 520271,59/1,18/4,28 |  |  |  | 206032
14 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | FXS карта 12 портов для U3440 U3440-Q-12FXS ПЗ=229998,11/1,18/4,28 | шт | 2 | 45540,57 229998,11/1,18/4,28 |  |  |  | 91081
15 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | FXO карта 12 портов для U3440 U3440-Q-12FXO ПЗ=229998,11/1,18/4,28 | шт | 2 | 45540,57 229998,11/1,18/4,28 |  |  |  | 91081
16 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта E&M на 8 портов (Tx -10 to +7 dB, Rx -10 to +14 dB) для U3440 U3440-Q-8E&M ПЗ=253791,01/1,18/4,28 | шт | 2 | 50251,67 253791,01/1,18/4,28 |  |  |  | 100503
17 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Карта 8 портов RS232 со встроенным мультиплексором X.50 для U3440 U3440-Q-8RS232-RJ ПЗ=311573,79/1,18/4,28 | шт | 2 | 61692,89 311573,79/1,18/4,28 |  |  |  | 123386
18 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Фальшпанель для слотов A, B, C, D мультиплексора 3440 ПЗ=2265,99/1,18/4,28 | шт | 8 | 448,68 2265,99/1,18/4,28 |  |  |  | 3589
19 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Фальшпанель для слотов 1-12 мультиплексора U3440 ПЗ=2719,19/1,18/4,28 | шт | 12 | 538,41 2719,19/1,18/4,28 |  |  |  | 6461
20 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Трансивер SFP клиентский, 622Mbps, SМ, LC, 1310nm, 40 км (SFP-EX-622M-SM-LC-1310-40km) ПЗ=61485,60/1,18/4,28 | шт | 2 | 12174,4 61485,60/1,18/4,28 |  |  |  | 24349
21 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Трансивер SFP клиентский, 155Mbps, SМ, LC, 1310nm, 29dBm (~40км) SFP-EX-155M-SM-LC-1310-29db ПЗ=51238,00/1,18/4,28 | шт | 1 | 10145,34 51238,00/1,18/4,28 |  |  |  | 10145
22 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Сервисный пакет CON-SNT-WS6048PC ПЗ=40908,42/1,18/4,28 | шт | 1 | 8100,04 40908,42/1,18/4,28 |  |  |  | 8100
23 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Кабель питания CAB-ACE | шт | 1
24 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Крепление для коммутаторов Cisco 1U в стойку 19'' SNR-RMB-1UC | шт | 1
25 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Коммуникационный контроллер Синком-ДК ПЗ=61653,47/1,18/4,28 | шт | 1 | 12207,64 61653,47/1,18/4,28 |  |  |  | 12208
электрооборудование
26 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Источник бесперебойного электропитания постоянного тока ИБЭП-220/48В-12А-2/2 (400)-1U-LAN ПЗ=133514,90/1,18/4,28 | шт | 1 | 26436,5 133514,90/1,18/4,28 |  |  |  | 26437
27 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | "Система электропитания FLATPACK S 1U 48V 19” FPS 48V 2kW 230VAC BD в составе: -полка-рэк 1U для размещения контроллера, двух выпрямителей и автоматов подключения АКБ и нагрузки FPS 48V basic 2-pos 2x batt, реле-контактора LVBD 48V 50А, шунт 50А 20mV, температурный датчик 3 м - 1шт; -выдвижная распередлительная панель на 7 автоматов нагрузки - 1шт; -Автомат подключения АКБ60A 80Vdc 10kAМ - 2шт; -Автомат подключения нагрузки 10A 65Vdc 1kA load 1U - 5шт; -Автомат подключения нагрузки 15A 65Vdc 1kA load 1U - 1шт; -Автомат подключения нагрузки 5A 65Vdc 1kA load 1U - 1шт; -Управляющий модуль (контроллер) Smartpack S, including MODBUS RTS 242100.410 - 1шт) ПЗ=307076,14/1,18/4,28 | шт | 1 | 60802,34 307076,14/1,18/4,28 |  |  |  | 60802
28 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Аккумуляторные батареи 12 В, 100 Ач Delta HR 12-100 ПЗ=29417,66/1,18/4,28 | шт | 4 | 5824,82 29417,66/1,18/4,28 |  |  |  | 23299
29 О | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Источник питания MINI POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,3 А MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 - 2866446 ПЗ=16670,10/1,18/4,28 | шт | 1 | 3300,75 16670,10/1,18/4,28 |  |  |  | 3301
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2648022
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2868992
Итого по разделу 1 Приобретение оборудования (ПС Средний Балык) | [8 empty] | 2868992
Раздел 2. Монтаж оборудования и материалов
30 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шасси NetRing2500,4U; шасси U3440-QA,128 Мбит/с) НР (264 руб.): 84% от ФОТ СП (188 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 1+1 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 400 | 224 | 79 | 9 | 10.1 | 20.2 | 0.44 | 0.88
31 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная (карта; подкарта; интерфейсная карта для мультиплексора) НР (557 руб.): 84% от ФОТ СП (398 руб.): 60% от ФОТ | шт | 24 (2+2+2+1++1+2)+(4+2+2+2++2+2) | 28.02 | 19.53 | 8.1 | 0.91 | 672 | 469 | 194 | 22 | 2.29 | 54.96 | 0.09 | 2.16
32 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (фальш-панель), масса: до 5 кг НР (284 руб.): 97% от ФОТ СП (190 руб.): 65% от ФОТ | шт | 24 4+8+12 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 234 | 214 | 16 | 3 | 1.03 | 24.72 | 0.01 | 0.24
33 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (трансивер SFP клиентский) НР (71 руб.): 84% от ФОТ СП (50 руб.): 60% от ФОТ | шт | 3 2+1 | 28.02 | 19.53 | 8.1 | 0.91 | 84 | 59 | 24 | 3 | 2.29 | 6.87 | 0.09 | 0.27
34 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (коммуникационный контроллер) НР (12 руб.): 97% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
35 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (концевой выключатель (дверной), однофазный) НР (18 руб.): 84% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 9.96 | 8.08 |  |  | 20 | 16 |  |  | 0.84 | 1.68
изделия и материалы
36 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф 19" TWT-CBB-42U-6x8) НР (91 руб.): 84% от ФОТ СП (65 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 | 156 | 76 | 35 | 4 | 8.94 | 8.94 | 0.36 | 0.36
37 | ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вентилятор (вентиляторный модуль) НР (15 руб.): 100% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 19.52 | 9.82 | 8.89 | 1.26 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.1 | 0.1
38 | ФЕРм08-03-591-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (блок розеток) НР (8 руб.): 100% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 626.94 | 550.86 | 8.89 | 1.26 | 6 | 6 |  |  | 55.53 | 0.56 | 0.1
39 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (шина заземления, 19" TWT-CB-EARTH-BAR) НР (3 руб.): 100% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,01 1 / 100 | 748.97 | 178.6 | 60.98 | 4.77 | 7 | 2 | 1 |  | 19 | 0.19 | 0.38
40 | ФЕРм08-03-573-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм (патч-панель) НР (30 руб.): 100% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 97.96 | 11.8 | 81.6 | 9.54 | 98 | 12 | 82 | 10 | 1.19 | 1.19 | 0.83 | 0.83
41 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель-заглушка), масса: до 5 кг НР (48 руб.): 97% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ | шт | 4 3+1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 39 | 36 | 3 |  | 1.03 | 4.12 | 0.01 | 0.04
42 | ФЕРм11-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка стационарная усиленная, полка консольная) НР (79 руб.): 97% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ | шт | 3 2+1 | 34.74 | 19.82 | 1.31 | 0.23 | 104 | 59 | 4 | 1 | 2.06 | 6.18 | 0.02 | 0.06
43 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (кабельный горизонтальный органайзер 19") НР (35 руб.): 97% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ | шт | 3 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 29 | 27 | 2 |  | 1.03 | 3.09 | 0.01 | 0.03
44 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (DIN рейка) НР (1 руб.): 100% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,012 (2*0,60) / 100 | 582.66 | 80.46 | 94.67 | 23.33 | 7 | 1 | 1 |  | 8.56 | 0.1 | 2.27 | 0.03
электрооборудование
45 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (источник бесперебойного электропитания) НР (131 руб.): 84% от ФОТ СП (94 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 200 | 112 | 40 | 4 | 10.1 | 10.1 | 0.44 | 0.44
46 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (система электропитания; источник питания MINI POWER) НР (264 руб.): 84% от ФОТ СП (188 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 1+1 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 400 | 224 | 79 | 9 | 10.1 | 20.2 | 0.44 | 0.88
47 | ФЕРм11-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка для размещ.; выдвижная распредпанель) НР (52 руб.): 97% от ФОТ СП (35 руб.): 65% от ФОТ | шт | 2 1+1 | 34.74 | 19.82 | 1.31 | 0.23 | 69 | 40 | 3 |  | 2.06 | 4.12 | 0.02 | 0.04
48 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (автомат подключения; автоматический выключатель) НР (240 руб.): 100% от ФОТ СП (156 руб.): 65% от ФОТ | шт | 16 (2+5+1+1)+(1+4+2) | 11.51 | 11.11 |  |  | 184 | 178 |  |  | 1.12 | 17.92
49 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (управляющий модуль (контроллер), масса: до 5 кг НР (12 руб.): 97% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
50 | ФЕРм08-01-121-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (аккумуляторные батареи) НР (107 руб.): 100% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ | шт | 4 | 55.57 | 19.82 |  |  | 222 | 79 |  |  | 2.06 | 8.24
51 | ФЕРм10-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя (клемма) НР (76 руб.): 97% от ФОТ СП (51 руб.): 65% от ФОТ | шт | 6 4+2 | 9.81 | 9.62 |  |  | 59 | 58 |  |  | 1 | 6
52 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (концевая крышка, концевой держатель) НР (94 руб.): 97% от ФОТ СП (63 руб.): 65% от ФОТ | шт | 8 4+4 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 78 | 71 | 5 | 1 | 1.03 | 8.24 | 0.01 | 0.08
настройка оборудования
53 | ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (537 руб.): 84% от ФОТ СП (383 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 482.75 | 473.28 |  |  | 483 | 473 |  |  | 32 | 32
54 | ФЕРм10-06-068-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода”: при количестве НРП=0 (схема «м1+0м») (мультиплексор NetRing2500: 1 STM1 + 2 STM4) НР (34274 руб.): 84% от ФОТ СП (24481 руб.): 60% от ФОТ | система | 3 1+2 | 28101.13 | 7986.6 | 19954.8 | 2088 | 84303 | 23960 | 59864 | 6264 | 540 | 1620 | 180 | 540
55 | ФЕРм10-06-068-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной (мультиплексор: NetRing2500: 32E1+12FE+16E1; E3440: 8E1+16E&M+24FXS+24FXO+8RS232+8RS232)) НР (99826 руб.): 84% от ФОТ СП (71305 руб.): 60% от ФОТ | шт | 124 (32+12+16)+(8+16+24+8+8) | 724.12 | 709.92 |  |  | 89791 | 88030 |  |  | 48 | 5952
56 | ФЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания НР (5478 руб.): 84% от ФОТ СП (3913 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 9681.09 | 4274.32 | 5321.28 | 556.8 | 9681 | 4274 | 5321 | 557 | 289 | 289 | 48 | 48
прокладка кабеля
в шкафу
57 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных НР (29 руб.): 84% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,24 (10+14) / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  | 28 | 25 |  |  | 9.27 | 2.22
58 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (патч-корд 22шт/1,5м; шнур соединительный 2шт/2,0м) НР (43 руб.): 84% от ФОТ СП (31 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 0,37 (22*1,5+2*2,0) / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  | 43 | 38 |  |  | 9.27 | 3.43
открыто
59 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВ1х6,0) НР (61 руб.): 100% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,15 15 / 100 | 493.2 | 302.3 | 5.33 | 0.76 | 74 | 45 | 1 |  | 32.16 | 4.82 | 0.06 | 0.01
монтаж кросса оптического
60 | ФЕРм10-06-060-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48 (ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC) НР (161 руб.): 105% от ФОТ СП (99 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 199.56 | 113.05 | 72.19 |  | 200 | 113 | 72 |  | 8.75 | 8.75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 187711 | 118949 | 65837 | 6888 |  | 8122.89 |  | 594.47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 30-31, 33, 35-36, 45-46, 53-58, 32, 34, 41-43, 47, 49, 51-52, 37-40, 44, 48, 50, 59-60)) | [8 empty] | 252387 | 160582 | 88880 | 9299 |  | 10965.9 |  | 802.54
Накладные расходы | [8 empty] | 142900
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 168550) (Поз. 30-31, 33, 35-36, 45-46, 53-58) | [8 empty] | 141582
97% ФОТ (от 713) (Поз. 32, 34, 41-43, 47, 49, 51-52) | [8 empty] | 692
100% ФОТ (от 465) (Поз. 37-40, 44, 48, 50, 59) | [8 empty] | 465
105% ФОТ (от 153) (Поз. 60) | [8 empty] | 161
Сметная прибыль | [8 empty] | 101994
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 168550) (Поз. 30-31, 33, 35-36, 45-46, 53-58) | [8 empty] | 101130
65% ФОТ (от 1331) (Поз. 32, 34, 41-43, 47, 49, 51-52, 37-40, 44, 48, 50, 59-60) | [8 empty] | 864
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования и материалов | [8 empty] | 497281 |  |  |  |  | 10965.9 |  | 802.54
Раздел 3. Материалы и изделия, неучтенные в цене монтажа
61 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Аксессуары для монтажа NetRing2500 NR2500-INST-KIT МАТ=27674,11/1,18/8,17 | шт | 1 | 2870,58 27674,11/1,18/8,17 |  |  |  | 2871
62 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Кабель электропитания 1х3 (DB3-No end) Шасси NR600C/2500 - панель питания PDP, L=3m NR-CBL-PWR-DB3-NE-3m МАТ=9389,42/1,18/8,17 | шт | 2 | 973,95 9389,42/1,18/8,17 |  |  |  | 1948
63 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Кабель 120 Ом 16хЕ1(DB68), L=5м NR-CBL-DB68-16E1_5m-120 МАТ=23226,47/1,18/8,17 | шт | 2 | 2409,23 23226,47/1,18/8,17 |  |  |  | 4818
64 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Концевой выключатель (дверной), одно фазный R5MC01 МАТ=5800,83/1,18/8,17 | шт | 2 | 601,71 5800,83/1,18/8,17 |  |  |  | 1203
65 | ФССЦ-62.1.01.09-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С ( MVA20-2-006-C; MVA20-2-010-C) | шт | 5 1+4 | 20.9 |  |  |  | 105
66 | ФССЦ-62.1.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С (MVA20-2-025-C) | шт | 2 | 19.75 |  |  |  | 40
67 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Клемма с винтовым зажимом UT2.5-QUATTRO МАТ=493,47/1,18/8,17 | шт | 4 | 51,19 493,47/1,18/8,17 |  |  |  | 205
68 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Клемма с винтовым зажимом UT2.5-QUATTRO PE МАТ=784,37/1,18/8,17 | шт | 2 | 81,36 784,37/1,18/8,17 |  |  |  | 163
69 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Концевая крышка D-UT2.5/4-QUATTRO МАТ=54,16/1,18/8,17 | шт | 4 | 5,62 54,16/1,18/8,17 |  |  |  | 22
70 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Концевой держатель E/UK МАТ=98,61/1,18/8,17 | шт | 4 | 10,23 98,61/1,18/8,17 |  |  |  | 41
изделия и материалы
71 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Шкаф 19" Business, 42U 600x800, без дверей, с боковыми стенками, черный TWT-CBB-42U-6x8 МАТ=89188,19/1,18/8,17 | шт | 1 | 9251,31 89188,19/1,18/8,17 |  |  |  | 9251
72 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Комплект дверей 42U, 600 мм, черный, передняя - стекло, задняя - распашная металл TWT-CBB-DR42-6x-S-G1 МАТ=27805,46/1,18/8,17 | шт | 1 | 2884,2 27805,46/1,18/8,17 |  |  |  | 2884
73 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Вентиляторный модуль, 1 вентилятор, с термостатом, 112м3/ч (до 190Вт при ΔT=5K), для настенных шкафов с опцией -VC DP-VEN-01/48V МАТ=38686,63/1,18/8,17 | шт | 1 | 4012,89 38686,63/1,18/8,17 |  |  |  | 4013
74 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Блок розеток 19" 8 шт., 10A 250V, шнур питания 3.0 м TWT-PDU19-10А8P-3.0 МАТ=4625,26/1,18/8,17 | шт | 1 | 479,77 4625,26/1,18/8,17 |  |  |  | 480
75 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Шина заземления, 19" TWT-CB-EARTH-BAR МАТ=2496,90/1,18/8,17 | шт | 1 | 259 2496,90/1,18/8,17 |  |  |  | 259
76 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Патч-панель TWT 48 портов, UTP, кат.5E, 2U TWT-PP48UTP МАТ=8074,38/1,18/8,17 | шт | 1 | 837,54 8074,38/1,18/8,17 |  |  |  | 838
77 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | 19" панель-заглушка 2U TWT-CB-FP-2U МАТ=526,80/1,18/8,17 | шт | 3 | 54,64 526,80/1,18/8,17 |  |  |  | 164
78 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | 19" панель-заглушка 1U TWT-CB-FP-1U МАТ=242,50/1,18/8,17 | шт | 1 | 25,15 242,50/1,18/8,17 |  |  |  | 25
79 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Полка стационарная усиленная 19" для шкафов глубиной 800 мм, 448х660, макс. нагрузка до 150 к SH 711-11-01 МАТ=4131,07/1,18/8,17 | шт | 2 | 428,51 4131,07/1,18/8,17 |  |  |  | 857
80 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Полка консольная, глубина 381мм, 1U, 18kg TWT-CB-SF381-1U/18 МАТ=6590,57/1,18/8,17 | шт | 1 | 683,63 6590,57/1,18/8,17 |  |  |  | 684
81 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Кабельный горизонтальный органайзер 19" c крышкой, 1U TWT-ORG/CV-1U МАТ=1969,00/1,18/8,17 | шт | 3 | 204,24 1969,00/1,18/8,17 |  |  |  | 613
82 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | DIN-рейка YDN10-0060 МАТ=143,20/1,18/8,17 | шт | 2 | 14,85 143,20/1,18/8,17 |  |  |  | 30
кабели и провода
83 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Провод заземления желто-зеленый "ПуГВнг(А)-LS 1x6,0, ж-з ТУ 16-705.502-2011" МАТ=103,80/1,18/8,17 | м | 15,45 15*1,03 | 10,77 103,80/1,18/8,17 |  |  |  | 166
84 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Кабель экранированный для пожарной сигнализации, с 8 медными однопроволочными жилами сечением 0,5 миллиметров квадратных в ПВХ изоляции и оболочке не распространяющий горение при групповой прокладке с низким выделением дыма и экраном из алюмолавсановой ленты с проводником из медной луженой проволоки. КПСВЭВнг-LS 4х2х0,5 МАТ=174,47/1,18/8,17 | м | 10,2 10*1,02 | 18,1 174,47/1,18/8,17 |  |  |  | 185
85 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01428 (14*1,02) / 1000 | 6920.41 |  |  |  | 99
монтажные узлы и изделия
86 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Шнур оптический соединительный ШОС-SM/2.0 мм-FC/APC-LC/UPC-1.0 м МАТ=700,11/1,18/8,17 | шт | 2 | 72,62 700,11/1,18/8,17 |  |  |  | 145
87 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Патч-корд, RJ45-RJ45, 1,5m, cat.5e TWT-45-45-1.5-xx МАТ=495,74/1,18/8,17 | шт | 22 | 51,42 495,74/1,18/8,17 |  |  |  | 1131
88 | Прайс-лист №48/1 от 12.07.2017 ООО "ТюменьСвязь" | Кросс оптический (укомпл.) ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC МАТ=19187,23/1,18/8,17 | шт | 1 | 1990,25 19187,23/1,18/8,17 |  |  |  | 1990
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 35230
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 38071
Итого по разделу 3 Материалы и изделия, неучтенные в цене монтажа | [8 empty] | 38071
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2870963 | 118949 | 65837 | 6888 |  | 8122.89 |  | 594.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3159450 | 160582 | 88880 | 9299 |  | 10965.9 |  | 802.54
Накладные расходы | [8 empty] | 142900
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 168550) (Поз. 30-31, 33, 35-36, 45-46, 53-58) | [8 empty] | 141582
97% ФОТ (от 713) (Поз. 32, 34, 41-43, 47, 49, 51-52) | [8 empty] | 692
100% ФОТ (от 465) (Поз. 37-40, 44, 48, 50, 59) | [8 empty] | 465
105% ФОТ (от 153) (Поз. 60) | [8 empty] | 161
Сметная прибыль | [8 empty] | 101994
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 168550) (Поз. 30-31, 33, 35-36, 45-46, 53-58) | [8 empty] | 101130
65% ФОТ (от 1331) (Поз. 32, 34, 41-43, 47, 49, 51-52, 37-40, 44, 48, 50, 59-60) | [8 empty] | 864
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 535352 |  |  |  |  | 10965.9 |  | 802.54
Итого Оборудование | [8 empty] | 2868992
Итого | [8 empty] | 3404344 |  |  |  |  | 10965.9 |  | 802.54
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 40996
Машины и механизмы | [8 empty] | 88880
ФОТ | [8 empty] | 169881
Оборудование | [8 empty] | 2868992
Накладные расходы | [8 empty] | 142900
Сметная прибыль | [8 empty] | 101994
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3404344 |  |  |  |  | 10965.9 |  | 802.54
Составил: ___________________________Завьялова Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Трофимова Э.М.
(должность, подпись, расшифровка)