## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ "АРГО" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-07-01
(локальная смета)
|  | на | Система охранного телевидения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 4056-П-038.022.000-Э1-ИОС-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1742,426 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,100 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________377,413 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1364,913 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,940 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3330,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Шкаф напольный 19, 42U Hyperline TTC-4268-SR-RAL9004 2055x600х800, передняя и задняя перфорированные двери, ручка с замком в комплекте с вентиляторным модулем TFATTC800-4, блоком розеток, 2-мя полками | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг НР (67 руб.): 84% от ФОТ СП (48 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 | 156 | 76 | 35 | 4 | 8.94 | 8.94 | 0.36 | 0.36
2 | ФЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр IP видеорегистратор ExpertPRO ERD-P1616E-NVR;IP камера Expert EN-77Z8NI-AF Холодный старт | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне НР (743 руб.): 84% от ФОТ СП (531 руб.): 60% от ФОТ | шт | 26 2+24 | 34.7 | 34.02 |  |  | 902 | 885 |  |  | 3.11 | 80.86
3 | ФЕРм11-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Источник питания; блок пит | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг НР (330 руб.): 97% от ФОТ СП (221 руб.): 65% от ФОТ | шт | 19 1+18 | 18.82 | 17.8 | 0.66 | 0.12 | 358 | 338 | 13 | 2 | 2.06 | 39.14 | 0.01 | 0.19
4 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Батарея APC SURT192RMXLBP | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 НР (20 руб.): 100% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 40.47 | 19.82 |  |  | 40 | 20 |  |  | 2.06 | 2.06
5 | ФЕРм10-01-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Жесткий диск SATA 2TB 3.5" SV35.5 SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных НР (30 руб.): 84% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | шт | 12 | 3.86 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 46 | 35 | 11 | 1 | 0.34 | 4.08 | 0.01 | 0.12
6 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Внешний 4-х дисковый RAID накопитель (DAS) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (17 руб.): 97% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | шт | 2 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 19 | 18 | 1 |  | 1.03 | 2.06 | 0.01 | 0.02
7 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Коммутатор управляемый | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (87 руб.): 97% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | шт | 10 1+9 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 97 | 89 | 7 | 1 | 1.03 | 10.3 | 0.01 | 0.1
8 | ФЕРм11-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр D-link DMC-1000 Шасси для конвертеров, 16 слотов, 19" | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг НР (17 руб.): 97% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 18.82 | 17.8 | 0.66 | 0.12 | 19 | 18 | 1 |  | 2.06 | 2.06 | 0.01 | 0.01
9 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Медиаконвертор | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (79 руб.): 97% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ | шт | 9 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 88 | 80 | 6 | 1 | 1.03 | 9.27 | 0.01 | 0.09
10 | ФЕРм10-06-060-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Оптический кросс | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 НР (103 руб.): 84% от ФОТ СП (74 руб.): 60% от ФОТ | шт | 2 | 103.06 | 61.5 | 34.5 |  | 206 | 123 | 69 |  | 4.76 | 9.52
11 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Шкаф электрический, серия SWN, 400х600х250 (ВхШхГ), c монтажной панелью (аналог SMN1-28), IP65 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг НР (604 руб.): 84% от ФОТ СП (431 руб.): 60% от ФОТ | шт | 9 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 | 1408 | 686 | 314 | 33 | 8.94 | 80.46 | 0.36 | 3.24
12 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Нагреватель FLH100 100Вт 110-250В для электрощитов (Pfannenberg);Термостат FLZ 543 Т=0-60град. С 10А 120-240В 2 контакта нр (Pfannenberg) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (157 руб.): 97% от ФОТ СП (105 руб.): 65% от ФОТ | шт | 18 9+9 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 175 | 160 | 12 | 2 | 1.03 | 18.54 | 0.01 | 0.18
13 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Автоматический выключатель | Прибор или аппарат НР (300 руб.): 100% от ФОТ СП (195 руб.): 65% от ФОТ | шт | 27 18+9 | 11.51 | 11.11 |  |  | 311 | 300 |  |  | 1.12 | 30.24
14 | ФЕРм10-04-087-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Клиентская станция видеонаблюдения на базе PC | Устройство цифровой регистрации НР (71 руб.): 97% от ФОТ СП (47 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 86.71 | 72.56 |  |  | 87 | 73 |  |  | 8 | 8
15 | ФЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр монитор | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т НР (11 руб.): 97% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | шт | 1 | 19.48 | 8.79 | 10.51 | 1.86 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1.03 | 1.03 | 0.16 | 0.16
16 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Cabeus FO-WL-8SC Бокс оптический настенный на 8 SC | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (79 руб.): 97% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ | шт | 9 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 88 | 80 | 6 | 1 | 1.03 | 9.27 | 0.01 | 0.09
17 | ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. НР (302 руб.): 97% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ | шт | 150 (50+25)*2 | 2.11 | 2.07 |  |  | 317 | 311 |  |  | 0.22 | 33
18 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети и шин передачи данных систем безопасности, 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама), защищает 4 пары | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (210 руб.): 97% от ФОТ СП (141 руб.): 65% от ФОТ | шт | 24 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 234 | 214 | 16 | 3 | 1.03 | 24.72 | 0.01 | 0.24
19 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Конвертер; Универсальная кассета | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг НР (26 руб.): 97% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | шт | 3 1+1+1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 29 | 27 | 2 |  | 1.03 | 3.09 | 0.01 | 0.03
20 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр кроншт. для крепл. камеры | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг НР (103 руб.): 84% от ФОТ СП (74 руб.): 60% от ФОТ | шт | 24 12+12 | 32.79 | 4.54 | 5.05 | 0.6 | 787 | 109 | 121 | 14 | 0.52 | 12.48 | 0.06 | 1.44
21 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (2148 руб.): 100% от ФОТ СП (1396 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 40 (500*2+1000*3) / 100 | 71.23 | 53.2 | 3.55 | 0.5 | 2849 | 2128 | 142 | 20 | 5.6595 | 226.38 | 0.04 | 1.6
22 | ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (18386 руб.): 100% от ФОТ СП (11951 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 60 6000 / 100 | 444.56 | 302.42 | 68.44 | 4.02 | 26674 | 18145 | 4106 | 241 | 32.172 | 1930.32 | 0.32 | 19.2
23 | ФЕРм10-06-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 НР (37 руб.): 105% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ | участок | 1 | 39.92 | 34.87 | 4.35 |  | 40 | 35 | 4 |  | 2.46 | 2.46
24 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм НР (1328 руб.): 100% от ФОТ СП (863 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 5 500 / 100 | 1009.54 | 260.94 | 147.98 | 4.52 | 5048 | 1305 | 740 | 23 | 27.76 | 138.8 | 0.36 | 1.8
25 | ФЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм НР (3282 руб.): 100% от ФОТ СП (2133 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 10 1000 / 100 | 697.98 | 312.08 | 155.35 | 16.06 | 6980 | 3121 | 1554 | 161 | 33.2 | 332 | 1.28 | 12.8
26 | ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим провод заземл | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций НР (205 руб.): 100% от ФОТ СП (133 руб.): 65% от ФОТ | 10 шт | 6 60 / 10 | 46.51 | 33.75 | 6.32 | 0.26 | 279 | 203 | 38 | 2 | 3.59 | 21.54 | 0.02 | 0.12
27 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (10 руб.): 100% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,1 10 / 100 | 582.66 | 80.46 | 94.67 | 23.33 | 58 | 8 | 9 | 2 | 8.56 | 0.86 | 2.27 | 0.23
28 | ФЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания НР (4058 руб.): 84% от ФОТ СП (2899 руб.): 60% от ФОТ | шт | 1 | 9681.09 | 4274.32 | 5321.28 | 556.8 | 9681 | 4274 | 5321 | 557 | 289 | 289 | 48 | 48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 56995 | 32870 | 12538 | 1070 |  | 3330.48 |  | 90.02
Накладные расходы | [8 empty] | 32811
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 6797) (Поз. 1-2, 5, 10-11, 20, 28) | [8 empty] | 5709
97% ФОТ (от 1429) (Поз. 3, 6-9, 12, 14-19) | [8 empty] | 1386
100% ФОТ (от 25679) (Поз. 4, 13, 21-22, 24-27) | [8 empty] | 25679
105% ФОТ (от 35) (Поз. 23) | [8 empty] | 37
Сметная прибыль | [8 empty] | 21721
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 6797) (Поз. 1-2, 5, 10-11, 20, 28) | [8 empty] | 4078
65% ФОТ (от 27143) (Поз. 23, 3, 6-9, 12, 14-19, 4, 13, 21-22, 24-27) | [8 empty] | 17643
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 111527 |  |  |  |  | 3330.48 |  | 90.02
Раздел 2. оборудование и материалы
29 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | IP видеорегистратор ExpertPRO ERD-P1616E-NVR ПЗ=60025,32/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 50868,92/4,28-50868,92; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 2 | 12877,05 60025,32/1,18 |  |  |  | 25754
30 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA RM SURTD5000RMXLI ПЗ=562857,21/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 476997,64/4,28-476997,64; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 120748,07 562857,21/1,18 |  |  |  | 120748
31 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Батарея APC SURT192RMXLBP ПЗ=191754,74/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 162504,02/4,28-162504,02; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 41136,57 191754,74/1,18 |  |  |  | 41137
32 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" Seagate ST2000VX000 | Жесткий диск SATA 2TB 3.5" SV35.5 SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb (для систем видеонаблюдения) ПЗ=15371,40/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 13026,61/4,28-13026,61; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 12 | 3297,58 15371,40/1,18 |  |  |  | 39571
33 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" CFI-B4043JDGG | Внешний 4-х дисковый RAID накопитель (DAS) ПЗ=35251,74/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 29874,36/4,28-29874,36; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 2 | 7562,45 35251,74/1,18 |  |  |  | 15125
34 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" SRW2024-K9-EU | Cisco SB SRW2024-K9-EU Коммутатор управляемый 24xUTP 100/1000, 2 combo 10/100/1000/SFP, Web View, 19" ПЗ=87719,46/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 74338,53/4,28-74338,53; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 18818,19 87719,46/1,18 |  |  |  | 18818
35 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" DMC-1000 | D-link DMC-1000 Шасси для конвертеров, 16 слотов, 19" ПЗ=40866,06/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 34632,25/4,28-34632,25; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 8766,87 40866,06/1,18 |  |  |  | 8767
36 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" DMC-920R | D-link DMC-920R Медиаконвертор 1xUTP 10/100, 1xSC SM 20km ресивер ПЗ=13834,26/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 11723,95/4,28-11723,95; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 9 | 2967,82 13834,26/1,18 |  |  |  | 26710
37 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" PSW-1 | Коммутатор PSW-1 (узел оптический уличный) ПЗ=50981,81/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 43204,92/4,28-43204,92; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 9 | 10936,97 50981,81/1,18 |  |  |  | 98433
38 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Оптический выдвижной кросс 19" НА 24 SС со Сплайс Пластиной ПЗ=6400,95/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 5424,53/4,28-5424,53; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 2 | 1373,18 6400,95/1,18 |  |  |  | 2746
39 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" EN-77Z8NI-AF | IP камера Expert EN-77Z8NI-AF Холодный старт ПЗ=128223,10/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 108663,64/4,28-108663,64; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 24 | 27507,32 128223,10/1,18 |  |  |  | 660176
40 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Нагреватель FLH100 100Вт 110-250В для электрощитов (Pfannenberg) ПЗ=12192,08/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 10332,27/4,28-10332,27; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 9 | 2615,53 12192,08/1,18 |  |  |  | 23540
41 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Термостат FLZ 543 Т=0-60град. С 10А 120-240В 2 контакта нр (Pfannenberg) ПЗ=4977,77/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 4218,45/4,28-4218,45; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 9 | 1067,87 4977,77/1,18 |  |  |  | 9611
42 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" DRAN60-12 | Блок питания на DIN рейку DRAN60-12 ПЗ=7045,23/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 5970,53/4,28-5970,53; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 18 | 1511,39 7045,23/1,18 |  |  |  | 27205
43 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Клиентская станция видеонаблюдения на базе PC (Компьютер i7 3770,6 GB DDR3 RAM,1 TB SATA HDD,nVidia GeForce GT640 4 Gb, DVDRW+CR, Gigabit LAN,W8,Corded kbd & mouse) ПЗ=162655,03/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 137843,25/4,28-137843,25; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 34893,9 162655,03/1,18 |  |  |  | 34894
44 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" EW2730 | BenQ EW2730 Монитор LED 27 (1920x1080, 8 мс, 20000000:1, 300 кд/м2, 178/178, VA) DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA (D-Sub), USB, SPK ПЗ=31485,75/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 26682,84/4,28-26682,84; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 6754,54 31485,75/1,18 |  |  |  | 6755
45 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.3MGY Патч-корд UTP, Cat.5е, 0.3 м, серый ПЗ=149,88/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 127,02/4,28-127,02; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 50 | 32,15 149,88/1,18 |  |  |  | 1608
46 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Cabeus FO-WL-8SC Бокс оптический настенный на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров) ПЗ=6590,12/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 5584,85/4,28-5584,85; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 9 | 1413,76 6590,12/1,18 |  |  |  | 12724
47 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Hyperline SC-SC-SM Проходной адаптер SCSC, SM (для одномодового кабеля), simplex, (синий) ПЗ=485,73/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 411,64/4,28-411,64; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 25 | 104,2 485,73/1,18 |  |  |  | 2605
48 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Cabeus КДЗС комплект деталей для защиты места сварки (60 мм) ПЗ=10,25/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 8,69/4,28-8,69; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 30 | 2,2 10,25/1,18 |  |  |  | 66
49 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Cabeus PT-ST-9 Пигтейл ST 9/125 sm 1м ПЗ=255,52/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 216,54/4,28-216,54; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 25 | 54,82 255,52/1,18 |  |  |  | 1371
50 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1м ПЗ=421,25/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 356,99/4,28-356,99; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 25 | 90,37 421,25/1,18 |  |  |  | 2259
51 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети и шин передачи данных систем безопасности, 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама), защищает 4 пары ПЗ=3500,38/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 2966,42/4,28-2966,42; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 24 | 750,93 3500,38/1,18 |  |  |  | 18022
52 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Штекер джек RJ-45 ПЗ=10,12/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 8,58/4,28-8,58; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 70 | 2,17 10,12/1,18 |  |  |  | 152
53 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | DIN-рейка 35 мм ПЗ=422,71/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 358,23/4,28-358,23; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | м | 10 | 90,68 422,71/1,18 |  |  |  | 907
54 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Кронштейн для крепления камеры ENS на внешний угол EX-mount-Z ПЗ=7685,7/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 6513,31/4,28-6513,31; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 12 | 1648,79 7685,7/1,18 |  |  |  | 19785
55 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Кронштейн для крепления камеры ENS на столб EX-mount-С ПЗ=7685,7/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 6513,31/4,28-6513,31; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 12 | 1648,79 7685,7/1,18 |  |  |  | 19785
56 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Термоусадочная трубка MDT-A 50/18 ПЗ=3327,37/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 2819,81/4,28-2819,81; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | м | 50 | 713,81 3327,37/1,18 |  |  |  | 35691
57 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" FC-SAN-2E1B/Eth, V3 | Конвертер интерфейсов FlexCON 10/100BaseT и структурированного Е1 (пластиковый корпус) ПЗ=93851,62/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 79535,27/4,28-79535,27; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 20133,71 93851,62/1,18 |  |  |  | 20134
58 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" FC-SRL-4E1B/4Eth, V3 | Конвертер интерфейсов FlexCON 4xE1(G.703), 4x Ethernet (10/100BT), стоечное исполнение, -36 ... 72 в комплекте с кабелями ПЗ=135563,44/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 114884,27/4,28-114884,27; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 29082,02 135563,44/1,18 |  |  |  | 29082
59 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" FG-R-PCM/W-E | Универсальная кассета 19" (14 платомест), верхняя и нижняя кросс-платы с блоком питания ПЗ=114117,27/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 96709,55/4,28-96709,55; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 24481,24 114117,27/1,18 |  |  |  | 24481
60 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" FG-ACU-SR.V1 | Стандартный модуль подключения питания, внешней аварийной сигнализации и терминала управления, для кассеты FlexGain FG-R-W-E и FG-R-PCM/W-E.Вход синхронизации 2048кГц G.703.10(120 Ом) ПЗ=41318,32/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 35015,53/4,28-35015,53; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 1 | 8863,9 41318,32/1,18 |  |  |  | 8864
61 О | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" zeta21611 | Комплект непаянного заземления НКЗ (16-50) ПЗ=573,87/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу ПЗ = 486,33/4,28-486,33; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012); МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.58. Тара и упаковка ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)) | шт | 60 | 123,11 573,87/1,18 |  |  |  | 7387
материалы
62 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" TTC-4268-SRRAL9004_kom1 | Шкаф напольный 19, 42U Hyperline TTC-4268-SR-RAL9004 2055x600х800, передняя и задняя перфорированные двери, ручка с замком в комплекте с вентиляторным модулем TFATTC800-4, блоком розеток, 2-мя полками МАТ=88662,24/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 75137,49/8,17-75137,49; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 1 | 9943,53 88662,24/1,18 |  |  |  | 9944
63 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" ZPAS WZ-2285-01-14-011 | Шкаф электрический, серия SWN, 400х600х250 (ВхШхГ), c монтажной панелью (аналог SMN1-28), IP65, цвет серый (RAL 7035) (SWN-2285-13-14) МАТ=28114,83/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 23826,13/8,17-23826,13; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 9 | 3153,1 28114,83/1,18 |  |  |  | 28378
64 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Автоматический выключатель Multi 9, С60N, 6 A, кривая С МАТ=4483,33/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 3799,43/8,17-3799,43; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 18 | 502,81 4483,33/1,18 |  |  |  | 9051
65 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Автоматический выключатель Multi 9, С60N, 4 A, кривая С МАТ=6284,34/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 5325,71/8,17-5325,71; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 9 | 704,79 6284,34/1,18 |  |  |  | 6343
66 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Кабель КВВГЭнг-ХЛ 3x2,5 кв.мм МАТ=130,71/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 110,77/8,17-110,77; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 2000 | 14,66 130,71/1,18 |  |  |  | 29320
67 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Teldor F90080128B (SLA-9-01X08-ZPRP-DD) (95L529X08B) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 8 волокон, loose tube, для внешней прокладки (-40C ~ +70), бронированный стальной лентой, PE, черный F90080128B МАТ=325,36/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 275,73/8,17-275,73; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 2000 | 36,49 325,36/1,18 |  |  |  | 72980
68 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | ШВВП 2х1,5 Кабель (белый) с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В, МАТ=34,89/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 29,57/8,17-29,57; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 2000 | 3,91 34,89/1,18 |  |  |  | 7820
69 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары 0,5мм (24 AWG), одножильный, экран - фольга, для внешней прокладки (+60 C - -40 C) МАТ=101,43/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 85,96/8,17-85,96; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 2000 | 11,38 101,43/1,18 |  |  |  | 22760
70 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Хомут металлический D=70-90мм МАТ=46,11/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 39,08/8,17-39,08; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 100 | 5,17 46,11/1,18 |  |  |  | 517
71 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=138,53/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 117,4/8,17-117,4; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 2000 | 15,54 138,53/1,18 |  |  |  | 31080
72 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Водогазопроводная труба диаметром 30мм МАТ=345,59/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 292,87/8,17-292,87; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 1000 | 38,76 345,59/1,18 |  |  |  | 38760
73 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Рукава металлические диаметром: 30 мм РЗ-Ц-Х МАТ=160,43/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 135,96/8,17-135,96; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | м | 500 | 17,99 160,43/1,18 |  |  |  | 8995
74 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Болт М6х33.58.40Х.016 ГОСТ 7798-708* МАТ=1,93/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 1,64/8,17-1,64; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 60 | 0,22 1,93/1,18 |  |  |  | 13
75 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Гайка М6-6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70* МАТ=0,64/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 0,54/8,17-0,54; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 60 | 0,07 0,64/1,18 |  |  |  | 4
76 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Шайба пружинная 6Н 65Г 029 ГОСТ 6402-70 МАТ=0,75/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 0,64/8,17-0,64; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 60 | 0,08 0,75/1,18 |  |  |  | 5
77 | Прайс-лист №50/1 от 07.08.2017г. ООО "ТюменьСвязь" | Шайба С.6.01.08 КП 016 ГОСТ 11371-78 МАТ=1,18/1,18 (Письмо Минстроя России №20618-ЕС/09 от 09.06.2017г. Индекс перехода в базу МАТ = 1/8,17-1; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 к расх.) | шт | 120 | 0,13 1,18/1,18 |  |  |  | 16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1630899
Итого по разделу 2 оборудование и материалы | [8 empty] | 1630899
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1687894 | 32870 | 12538 | 1070 |  | 3330.48 |  | 90.02
Накладные расходы | [8 empty] | 32811
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 6797) (Поз. 1-2, 5, 10-11, 20, 28) | [8 empty] | 5709
97% ФОТ (от 1429) (Поз. 3, 6-9, 12, 14-19) | [8 empty] | 1386
100% ФОТ (от 25679) (Поз. 4, 13, 21-22, 24-27) | [8 empty] | 25679
105% ФОТ (от 35) (Поз. 23) | [8 empty] | 37
Сметная прибыль | [8 empty] | 21721
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 6797) (Поз. 1-2, 5, 10-11, 20, 28) | [8 empty] | 4078
65% ФОТ (от 27143) (Поз. 23, 3, 6-9, 12, 14-19, 4, 13, 21-22, 24-27) | [8 empty] | 17643
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1742426 |  |  |  |  | 3330.48 |  | 90.02
Составил: ___________________________И.С. Гущина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)