## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ "АРГО" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01
(локальная смета)
|  | на | Ведомость запасных частей и принадлежностей ПС 110/35/6 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание
|  |  | Сметная стоимость оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________732,053 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 О | ТКП от 03.08.2017 ОАО Энергия Раменский электротехнический завод | Трансформатор напряжения трехфазный антирезонасный наружной установки Uном=35 кВ НАМИ-35 УХЛ1. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-ЭП-02.ОЛ25. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 283500/4,28-283500) | шт | 1 | 66238.32 |  |  |  | 66238
2 О | КП №698 от 26.07.2017 ЗАО "Феникс88" | Ограничитель перенапряжений нелинейный номинальное напряжение 35 кВ, изолирующее основание ОПН-35/42-10/900(III) 4 УХЛ1. Согласно 4056-Р-038.022.001- Э1-ЭП-02.ОЛ27. Перевод в цены 2001 г. 31560/1,18/4,28=6249,01 ПЗ=31560/1,18 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 26745,76/4,28-26745,76) | шт | 3 | 6249,01 31560/1,18 |  |  |  | 18747
3 О | ТКП №414 от 02.08.2017 ООО "Электротехкомплект" представительство ЗАО "ЗЭТО" | Шинные опоры ШО-110.II-УХЛ1 для гибкой ошиновки на напряжение 110 кВ для крепления одного провода с опорными изоляторами С4-450-II-УХЛ1. Согласно4056-Р-038.022.001-Э1-ЭП-02.ОЛ14. Перевод в цены 2001 г. 41735/1,18/4,28=8263,70 ПЗ=41735/1,18 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 35368,64/4,28-35368,64) | шт | 3 | 8263,7 41735/1,18 |  |  |  | 24791
4 О | ТКП №414 от 02.08.2017 ООО "Электротехкомплект" представительство ЗАО "ЗЭТО" | Шинные опоры для крепления одного провода АС-500/64 ШОП–35–УХЛ1. Согласно 4056-Р-038.022.001-Э1-ЭП-02.ОЛ28. Перевод в цены 2001 г. 16580/1,18/4,28=3282,91 ПЗ=16580/1,18 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 14050,85/4,28-14050,85) | шт | 3 | 3282,91 16580/1,18 |  |  |  | 9849
5 О | ТКП №414 от 02.08.2017 ООО "Электротехкомплект" представительство ЗАО "ЗЭТО" | Изолятор опорный 35 кВ ОСК5–35–А–4УХЛ1 ГОСТ 28856-70. Перевод в цены 2001 г. 16580/1,18/4,28=847,85 ПЗ=4282/1,18 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 3628,81/4,28-3628,81) | шт | 6 3+3 | 847,85 4282/1,18 |  |  |  | 5087
6 О |  | Шинные опоры с изоляторами и креплением для двух проводов АС-500/64 ШОСК 10-2-6-2 УХЛ1. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
7 О |  | Изолятор опорный стержневой полимерный наружной установки на напряжение 10 кВ ОСК 12,5-10-4 УХЛ1. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
8 О |  | Переносной насос погружного типа для откачки трансформаторного масла и водно-масляной смеси из маслоприемного устройства. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
9 О |  | Мобильная установка для очистки трансформаторных масел. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
10 О | КП №890-Ц от 25.08.2017 ООО Динамика-Центр | Устройство испытательное в комплекте со стандартным РЕТОМ-61 и специальным пакетом программ, с пультом управления на базе портативного компьютера портативным принтером, сумкой для транспортировки прибора, комплект кабелей для подключения, блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН, блок трехфазного преобразователя РЕТ-10. Перевод в цены 2001 г. 2559700/1,18/4,28=506831,14 ПЗ=2559700/1,18 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 2169237,29/4,28-2169237,29) | шт | 1 | 506831,14 2559700/1,18 |  |  |  | 506831
11 О | КП №ТКП-17-128-3 от 01.08.2017 ООО "ЭнергоСервисКомплект" | Ноутбук HP Pavilion Power 15-cb018ur 2CM46EA. Перевод в цены 2001 г.133334,00/4,28=31152,80 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 133334/4,28-133334) | шт | 1 | 31152.8 |  |  |  | 31153
12 О | Счет №ТП-5953 от 25.08.2017 ООО НПЦ Эталонприбор | Мост переменного тока высоковольтный с полным комплектом СА 7100-2. Перевод в цены 2001 г. 85000/1,18/4,28=16830,35 ПЗ=85000/1,18 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 72033,9/4,28-72033,9) | шт | 1 | 16830,35 85000/1,18 |  |  |  | 16830
13 О |  | Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения изоляции MIC-2500. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
14 О |  | Измеритель напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
15 О |  | Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" MZC-200. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
16 О |  | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-510. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
17 О |  | Мобильная установка-калибровка, ремонт преобразователей ЦУ 6804МС тока (напряжения) проверка на месте эксплуатации счестчиков ЭЭ и иных электроизмерительных приборов. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
18 О |  | Пробоотборник газа Electromotoren und Geratebau Barleben GmbH Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
19 О |  | Испытательное устройство с нагрузочным трансформатором Сатурн-М 3. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
20 О |  | Влагомер (в комплекте с генератором сухого воздуха) ВТМ-МК. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
21 О |  | Многофункциональный электроизмерительный прибор настольный "Энергомонитор-3.1КНД-0.02". Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
22 О |  | Измеритель правильности чередования фаз и перекоса фаз SONEL ТКЕ-10. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
23 О |  | Генератор технической частоты ГТЧ-03С. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
24 О |  | Клещи токоизмерительные АРРА А16Н. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
25 О |  | Измеритель переходного сопротивления ИКС-5. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
26 О |  | Многофункциональный измерительный прибор SATEC PM130P-PLUS-5-50HZ. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 4
27 О |  | Теплловизор Fluke Tis. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
28 О |  | Портативный измерительный прибор АРРА-30. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
29 О |  | Осциллограф цифровой TDS 2024B. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
30 О |  | Установка Т99/1 (Sebakmt). Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
31 О |  | Ультразвуковой прибор для определения высоты электропроводов AR600Е (AR940). Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
32 О |  | Переносной определитель утечки элегаза SF 6 P1:р. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
33 О |  | Прибор контроля параметров качества ЭЭ щитового исполнения Ресурс UF2-4.30-5-A-в. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
34 О |  | Терминал центральной сигнализации БМЦС-40-21. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
35 О |  | Терминал основной защиты силового трансформатора БМРЗ-ТД-10-01. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
36 О |  | Терминал резервной защиты силового трансформатора БМРЗ-ТР-10-01. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
37 О |  | Терминал регулятора напряжения трансформатора БМРЗ-156-2-Д-ЦРН-01. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
38 О |  | Терминал защиты секционного выключателя 110 кВ БМРЗ-ЛТ. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
39 О |  | Терминал защиты ввода и секционного выключателя 35 кВ БМРЗ-152-КСЗ. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
40 О |  | Терминал защиты трансформатора напряжения 35 кВ БМРЗ-152-ТН. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
41 О |  | Датчики температуры и влажности 4…20 мА Mela. Перевод в цены 2001 г. 283500,00/4,28=66238,32 (Перевод в цены 2001 г. ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 679526
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 732053
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1, 6-41) | [8 empty] | 37263
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 6-41, 2-5) | [8 empty] | 8602
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1, 6-41) | [8 empty] | 6662
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 732053
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 679526
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 732053
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1, 6-41) | [8 empty] | 37263
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 6-41, 2-5) | [8 empty] | 8602
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1, 6-41) | [8 empty] | 6662
Итоги по смете:
Оборудование | [8 empty] | 732053
Итого | [8 empty] | 732053
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 732053
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 732053
Составил: ___________________________Г.В. Парафейник
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)