## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
|  | на | Конструктивные и объемно-планировочные решения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3910-П-030.000.000-Э1-КР-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2570.713 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2569.754 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0.959 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________70.088 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6265.15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Схема установки трансформаторов
Фундамент под трансформатор
1 | ФЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | т | 4.035 | 718.11 | 147.06 | 444.21 | 48.2 | 2898 | 593 | 1792 | 194 | 16.02 | 64.64 | 3.59 | 14.49
2 | ФССЦ-07.2.03.06-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м: от 0,1 до 0,2 т | т | 4.035 | 5590 |  |  |  | 22556
3 | ФЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.928 92,8 / 100 | 147.93 | 42.78 | 10.53 | 0.45 | 137 | 40 | 10 |  | 3.91 | 3.63 | 0.04 | 0.04
Маслоприемник МП-1, МП-2
4 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.02 2/100 | 920.4 | 920.4 |  |  | 18 | 18 |  |  | 118 | 2.36
5 | ФЕР06-01-062-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр каркас плоский КР-1, МК-10 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.2274 11,37*2/100 | 68625.25 | 6853.73 | 8036.42 | 1056.48 | 15605 | 1559 | 1827 | 240 | 729.12 | 165.8 | 78.84 | 17.93
6 | ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | -23.08 | 490 |  |  |  | -11309
7 | ФССЦ-04.1.02.03-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 22.74 11,37*2 | 626.36 |  |  |  | 14243
8 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.195 | 8014.15 |  |  |  | 1563
9 | ФССЦ-08.4.03.03-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм | т | 0.016 | 8213.72 |  |  |  | 131
10 | ФЕР07-01-044-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр С-5, ЗД1-ЗД3 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг | т | 2.682 | 10880 | 320.59 | 231.69 | 11.83 | 29180 | 860 | 621 | 32 | 31.4 | 84.21 | 1.02 | 2.74
11 | ФЕР09-02-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических | т | 12.811 | 629.29 | 222.08 | 253.01 | 14.67 | 8062 | 2845 | 3241 | 188 | 21.15 | 270.95 | 1.11 | 14.22
12 | ФССЦ-08.3.05.02-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 3-5 мм | т | 12.81 | 6435.98 |  |  |  | 82445
13 | ФЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр решетка М-7 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.219 | 1368.91 | 419.79 | 177.9 | 30.2 | 300 | 92 | 39 | 7 | 47.38 | 10.38 | 2.49 | 0.55
14 | ФССЦ-19.2.03.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Решетки для приямков стальные | т | 0.219 | 7932.6 |  |  |  | 1737
15 | ФЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (прим.к маслостоку) | 1000 м2 | 0.00013 0,065*2/1000 | 126.49 | 112.74 | 13.75 | 1.99 |  |  |  |  | 12.43 |  | 0.16
16 | ФССЦ-08.1.02.17-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 | 0.13 0,065*2 | 23.08 |  |  |  | 3
17 | ФЕР06-01-070-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Засыпка маслоприемника промытым щебнем. | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем | 100 м3 | 0.014 0,7*2/100 | 14385.48 | 1434.26 | 1950.84 | 225.46 | 201 | 20 | 27 | 3 | 183.88 | 2.57 | 19.84 | 0.28
18 | ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит грунтовкой ЭП-055 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 1.74 | 1596.19 | 47.41 | 10.53 | 0.45 | 2777 | 82 | 18 | 1 | 4.334 | 7.54 | 0.04 | 0.07
19 | ФЕР13-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит эмалью ЭП-773 в 2 слоя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 1.74 | 1117.88 | 49.28 | 18.44 | 0.44 | 1945 | 86 | 32 | 1 | 5.434 | 9.46 | 0.04 | 0.07
Монтаж площадок обслуживания трансформатора ПО1-ПО3
20 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 8.926 | 1077.26 | 359.21 | 629.56 | 66.11 | 9616 | 3206 | 5619 | 590 | 39.13 | 349.27 | 4.91 | 43.83
21 | ФССЦ-07.5.01.02-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 8.926 | 10393.6 |  |  |  | 92773
22 | ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит грунтовкой ЭП-055 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 2.05298 205,298 / 100 | 1596.19 | 47.41 | 10.53 | 0.45 | 3277 | 97 | 22 | 1 | 4.334 | 8.9 | 0.04 | 0.08
23 | ФЕР13-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит эмалью ЭП-773 в 2 слоя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 2.053 | 1117.88 | 49.28 | 18.44 | 0.44 | 2295 | 101 | 38 | 1 | 5.434 | 11.16 | 0.04 | 0.08
Маслосборник
24 | ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1.1; ЭМ=1.1 к расх.; ЗПМ=1.1; ТЗ=1.1; ТЗМ=1.1) | 1000 м3 | 0.436 436/1000 | 3240.92 | 79.62 | 3158.06 | 399.62 | 1413 | 35 | 1377 | 174 | 10.208 | 4.45 | 29.601 | 12.91
25 | ФЕР01-02-056-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 1 (3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2) | 100 м3 | 0.13 13/100 | 2466.74 | 2466.74 |  |  | 321 | 321 |  |  | 294.36 | 38.27
26 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 697.6 436*1,6 | 11.42 |  | 11.42 |  | 7967 |  | 7967
27 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.396 396/1000 | 527.5 |  | 527.5 | 102.89 | 209 |  | 209 | 41 |  |  | 8.87 | 3.51
28 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 3.96 396/100 | 387.18 | 106.88 | 280.3 | 30.58 | 1533 | 423 | 1110 | 121 | 12.53 | 49.62 | 3.04 | 12.04
29 | ФЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 1.878 | 759.63 | 186.33 | 466.96 | 42.84 | 1427 | 350 | 877 | 80 | 18.25 | 34.27 | 2.88 | 5.41
30 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 1.878 | 12500 |  |  |  | 23475
31 | ФЕР09-02-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 | т | 9.189 8,860+2*164,26/1000 | 1493.67 | 233.89 | 754.74 | 86.43 | 13725 | 2149 | 6935 | 794 | 21.09 | 193.8 | 6.39 | 58.72
32 | ФССЦ-07.5.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком: круглого сечения, масса изделий свыше 3 т | т | 8.86 | 10730.85 |  |  |  | 95075
33 | ФССЦ-08.3.08.02-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 125х125 мм | т | 0.329 2*164,26/1000 | 6257.32 |  |  |  | 2059
34 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0.594 | 1287.64 | 976.74 | 85.26 | 3.82 | 765 | 580 | 51 | 2 | 108.89 | 64.68 | 0.31 | 0.18
35 | ФССЦ-18.4.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита | т | 0.594 | 11258.61 |  |  |  | 6688
36 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 211.347 | 7.68 | 7.68 |  |  | 1623 | 1623 |  |  | 0.9 | 190.21
37 | ФЕР13-03-004-21 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 2.11347 211,347/100 | 2800.22 | 44.08 | 12.02 | 0.44 | 5918 | 93 | 25 | 1 | 4.86 | 10.27 | 0.04 | 0.08
38 | ФССЦ-14.4.04.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль кремнийорганическая: КО-811 зеленая | т | -0.0803 | 70605.35 |  |  |  | -5670
39 | ФССЦ-14.4.04.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов | т | 0.0803 | 33250 |  |  |  | 2670
40 | ФЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 2.1135 | 487.39 | 56.76 | 9.87 | 0.33 | 1030 | 120 | 21 | 1 | 5.33 | 11.26 | 0.03 | 0.06
41 | ФЕР13-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 (за 4 раза ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 100 м2 | 2.1135 | 2293.44 | 91.44 | 26.64 | 1.32 | 4847 | 193 | 56 | 3 | 10.08 | 21.3 | 0.12 | 0.25
42 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 8.28 (0,2*18+0,08*18+0,02*18+0,08*36) | 24.97 |  |  |  | 207
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 445735 | 15486 | 31914 | 2475 |  | 1609 |  | 187.54
Накладные расходы | [8 empty] | 17746
Сметная прибыль | [8 empty] | 14117
Итоги по разделу 1 Схема установки трансформаторов :
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 1-2, 11, 20-21, 29-35 | [8 empty] | 279119 | 9723 | 18515 | 1848 |  | 977.61 |  | 136.85
Накладные расходы 95% ФОТ (от 11 571) | [8 empty] | 10992
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 11 571) | [8 empty] | 9835
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 299946 |  |  |  |  | 977.61 |  | 136.85
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 3, 18-19, 22-23, 36-38, 40-41 | [8 empty] | 18179 | 2435 | 222 | 9 |  | 273.73 |  | 0.73
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 444) | [8 empty] | 2322
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 444) | [8 empty] | 1711
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 22212 |  |  |  |  | 273.73 |  | 0.73
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 4, 25 | [8 empty] | 339 | 339 |  |  |  | 40.63
Накладные расходы 84% ФОТ (от 339) | [8 empty] | 285
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 339) | [8 empty] | 153
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 777 |  |  |  |  | 40.63
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 5-6, 17 | [8 empty] | 4497 | 1579 | 1854 | 243 |  | 168.37 |  | 18.21
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 822) | [8 empty] | 2004
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 822) | [8 empty] | 1184
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7685 |  |  |  |  | 168.37 |  | 18.21
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 7-9, 12, 14 | [8 empty] | 100119
Накладные расходы 137% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 100119
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 10 | [8 empty] | 29180 | 860 | 621 | 32 |  | 84.21 |  | 2.74
Накладные расходы 137% ФОТ (от 892) | [8 empty] | 1222
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 892) | [8 empty] | 758
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 31160 |  |  |  |  | 84.21 |  | 2.74
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 300 | 92 | 39 | 7 |  | 10.38 |  | 0.55
Накладные расходы 128% ФОТ (от 99) | [8 empty] | 127
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 99) | [8 empty] | 79
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 506 |  |  |  |  | 10.38 |  | 0.55
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 15-16 | [8 empty] | 3
Накладные расходы 149% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 24, 27-28 | [8 empty] | 3155 | 458 | 2696 | 336 |  | 54.07 |  | 28.46
Накладные расходы 100% ФОТ (от 794) | [8 empty] | 794
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 794) | [8 empty] | 397
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4346 |  |  |  |  | 54.07 |  | 28.46
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 26 | [8 empty] | 7967 |  | 7967
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 39 | [8 empty] | 2670
Линии электропередачи:
Итого Поз. 42 | [8 empty] | 207
Накладные расходы 113% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 207
Итого | [8 empty] | 477598 |  |  |  |  | 1609 |  | 187.54
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 398335
Машины и механизмы | [8 empty] | 31914
ФОТ | [8 empty] | 17961
Накладные расходы | [8 empty] | 17746
Сметная прибыль | [8 empty] | 14117
Итого по разделу 1 Схема установки трансформаторов | [8 empty] | 477598 |  |  |  |  | 1609 |  | 187.54
Раздел 2. Портал ПСЛ-110 (общее количество порталов - 2 шт) 3910-Р-030.000.000.-Э1-КР-01-Ч-0
43 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т (наголовник М-42) | т | 0.238 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 209 | 41 | 139 | 15 | 17.51 | 4.17 | 4.68 | 1.11
44 | ФЕР33-02-013-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т (Марка ТС-23С) | т | 0.8 2*1*200*2/1000 | 967.46 | 273.33 | 570.35 | 61.79 | 774 | 219 | 456 | 49 | 27.17 | 21.74 | 4.58 | 3.66
45 | ФССЦ-22.2.02.07-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 0.824 | 8200 |  |  |  | 6757
46 | ФЕР33-02-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т | т | 2.688 1344*2/1000 | 605.99 | 251.5 | 354.49 | 42.76 | 1629 | 676 | 953 | 115 | 25 | 67.2 | 3.17 | 8.52
47 | ФЕР33-02-013-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т | т | 0.694 347*2/1000 | 1122.79 | 148.6 | 912.3 | 67.19 | 779 | 103 | 633 | 47 | 14.98 | 10.4 | 4.98 | 3.46
48 | ФЕР33-02-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 0.216 108*2/1000 | 2896.9 | 397.97 | 2323.57 | 170.33 | 626 | 86 | 502 | 37 | 39.56 | 8.55 | 12.62 | 2.73
49 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 3.9514 0.2451+2,769+0,7148+0,2225 | 12500 |  |  |  | 49393
50 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 24.04 (4*0,26+6*0,25+32*0,13+10*0,08+32*0,04+10*0,02+32*0,02+10*0,08+32*0,05)*2 | 24.97 |  |  |  | 600
51 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1.3849 138,49 / 100 | 268.49 | 56.55 | 9.22 | 0.22 | 372 | 78 | 13 |  | 5.31 | 7.35 | 0.02 | 0.03
52 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | -0.0166 | 15620 |  |  |  | -259
53 | ФССЦ-14.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая | т | 0.0166 | 27603.54 |  |  |  | 458
54 | ФЕР13-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 1.3849 138,49 / 100 | 1133.54 | 44.98 | 13.32 | 0.66 | 1570 | 62 | 18 | 1 | 4.96 | 6.87 | 0.06 | 0.08
55 | ФССЦ-14.4.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лак ХВ-784 | т | -0.0637 | 18460 |  |  |  | -1176
56 | ФССЦ-14.4.03.05-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170 | т | 0.054 | 28933.01 |  |  |  | 1562
57 | ФССЦ-14.5.07.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пудра алюминиевая, марки: ПП-2 | т | 0.01 | 28871 |  |  |  | 289
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 63583 | 1265 | 2714 | 264 |  | 126.28 |  | 19.59
Накладные расходы | [8 empty] | 1702
Сметная прибыль | [8 empty] | 932
Итоги по разделу 2 Портал ПСЛ-110 (общее количество порталов - 2 шт) 3910-Р-030.000.000.-Э1-КР-01-Ч-0 :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 43-50 | [8 empty] | 60767 | 1125 | 2683 | 263 |  | 112.06 |  | 19.48
Накладные расходы 113% ФОТ (от 1 388) | [8 empty] | 1568
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 388) | [8 empty] | 833
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 63168 |  |  |  |  | 112.06 |  | 19.48
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 51-57 | [8 empty] | 2816 | 140 | 31 | 1 |  | 14.22 |  | 0.11
Накладные расходы 95% ФОТ (от 141) | [8 empty] | 134
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 141) | [8 empty] | 99
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3049 |  |  |  |  | 14.22 |  | 0.11
Итого | [8 empty] | 66217 |  |  |  |  | 126.28 |  | 19.59
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 59604
Машины и механизмы | [8 empty] | 2714
ФОТ | [8 empty] | 1529
Накладные расходы | [8 empty] | 1702
Сметная прибыль | [8 empty] | 932
Итого по разделу 2 Портал ПСЛ-110 (общее количество порталов - 2 шт) 3910-Р-030.000.000.-Э1-КР-01-Ч-0 | [8 empty] | 66217 |  |  |  |  | 126.28 |  | 19.59
Раздел 3. Портал ПС-35 (общее количество порталов 6 шт)
58 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 1.069 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 938 | 183 | 623 | 67 | 17.51 | 18.72 | 4.68 | 5
59 | ФЕР33-02-013-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т | т | 3.6 1*3*200*6/1000 | 967.46 | 273.33 | 570.35 | 61.79 | 3483 | 984 | 2053 | 222 | 27.17 | 97.81 | 4.58 | 16.49
60 | ФССЦ-22.2.02.07-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 3.708 | 8200 |  |  |  | 30406
61 | ФЕР33-02-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т | т | 7.254 3*403*6/1000 | 605.99 | 251.5 | 354.49 | 42.76 | 4396 | 1824 | 2572 | 310 | 25 | 181.35 | 3.17 | 23
62 | ФЕР33-02-013-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т | т | 3.24 2*270*6/1000 | 1122.79 | 148.6 | 912.3 | 67.19 | 3638 | 481 | 2956 | 218 | 14.98 | 48.54 | 4.98 | 16.14
63 | ФЕР33-02-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 1.296 (2*86+2*22)*6/1000 | 2896.9 | 397.97 | 2323.57 | 170.33 | 3754 | 516 | 3011 | 221 | 39.56 | 51.27 | 12.62 | 16.36
64 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 13.245 1,101+7,472+3,337+1,335 | 12500 |  |  |  | 165563
65 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 52.08 (8*0,26+12*0,25+20*0,08+20*0,08+20*0,02)*6 | 24.97 |  |  |  | 1300
66 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 4.9164 491,64 / 100 | 268.49 | 56.55 | 9.22 | 0.22 | 1320 | 278 | 45 | 1 | 5.31 | 26.11 | 0.02 | 0.1
67 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | -0.059 | 15620 |  |  |  | -922
68 | ФССЦ-14.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая | т | 0.1328 | 27603.54 |  |  |  | 3666
69 | ФЕР13-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 4.9164 | 1133.54 | 44.98 | 13.32 | 0.66 | 5573 | 221 | 65 | 3 | 4.96 | 24.39 | 0.06 | 0.3
70 | ФССЦ-14.4.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лак ХВ-784 | т | -0.2262 | 18460 |  |  |  | -4176
71 | ФССЦ-14.4.03.05-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170 | т | 0.192 | 28933.01 |  |  |  | 5555
72 | ФССЦ-14.5.07.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пудра алюминиевая, марки: ПП-2 | т | 0.034 | 28871 |  |  |  | 982
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 225476 | 4487 | 11325 | 1042 |  | 448.19 |  | 77.39
Накладные расходы | [8 empty] | 6157
Сметная прибыль | [8 empty] | 3368
Итоги по разделу 3 Портал ПС-35 (общее количество порталов 6 шт) :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 58-65 | [8 empty] | 213478 | 3988 | 11215 | 1038 |  | 397.69 |  | 76.99
Накладные расходы 113% ФОТ (от 5 026) | [8 empty] | 5679
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 026) | [8 empty] | 3016
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 222173 |  |  |  |  | 397.69 |  | 76.99
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 66-72 | [8 empty] | 11998 | 499 | 110 | 4 |  | 50.5 |  | 0.4
Накладные расходы 95% ФОТ (от 503) | [8 empty] | 478
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 503) | [8 empty] | 352
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 12828 |  |  |  |  | 50.5 |  | 0.4
Итого | [8 empty] | 235001 |  |  |  |  | 448.19 |  | 77.39
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 209664
Машины и механизмы | [8 empty] | 11325
ФОТ | [8 empty] | 5529
Накладные расходы | [8 empty] | 6157
Сметная прибыль | [8 empty] | 3368
Итого по разделу 3 Портал ПС-35 (общее количество порталов 6 шт) | [8 empty] | 235001 |  |  |  |  | 448.19 |  | 77.39
Раздел 4. Прожектроная мачта ПМС24,0 - 4 шт. (Стоимость учтена в смете 02-01-02 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА)
73 | ФЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | т | 1.466 | 718.11 | 147.06 | 444.21 | 48.2 | 1053 | 216 | 651 | 71 | 16.02 | 23.49 | 3.59 | 5.26
74 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 1.25 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 1097 | 214 | 729 | 79 | 17.51 | 21.89 | 4.68 | 5.85
75 | ФЕР33-02-013-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей | т | 13.528 (2623+2*86,9+2*98,2+4*28,1+4*35,1+8*17)*4/1000 | 1622.97 | 260.59 | 1279.86 | 117.29 | 21956 | 3525 | 17314 | 1587 | 26.7 | 361.2 | 9.32 | 126.08
76 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 4.8384 483,84 / 100 | 268.49 | 56.55 | 9.22 | 0.22 | 1299 | 274 | 45 | 1 | 5.31 | 25.69 | 0.02 | 0.1
77 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | -0.0581 | 15620 |  |  |  | -908
78 | ФССЦ-14.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая | т | 0.0581 | 27603.54 |  |  |  | 1604
79 | ФЕР13-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 4.8384 | 1133.54 | 44.98 | 13.32 | 0.66 | 5485 | 218 | 64 | 3 | 4.96 | 24 | 0.06 | 0.29
80 | ФССЦ-14.4.03.13-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лак ХВ-784 | т | -0.2226 | 18460 |  |  |  | -4109
81 | ФССЦ-14.4.03.05-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170 | т | 0.192 | 28933.01 |  |  |  | 5555
82 | ФССЦ-14.5.07.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пудра алюминиевая, марки: ПП-2 | т | 0.034 | 28871 |  |  |  | 982
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 34014 | 4447 | 18803 | 1741 |  | 456.27 |  | 137.58
Накладные расходы | [8 empty] | 6852
Сметная прибыль | [8 empty] | 3834
Итоги по разделу 4 Прожектроная мачта ПМС24,0 - 4 шт. (Стоимость учтена в смете 02-01-02 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА) :
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 73 | [8 empty] | 1053 | 216 | 651 | 71 |  | 23.49 |  | 5.26
Накладные расходы 95% ФОТ (от 287) | [8 empty] | 273
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 287) | [8 empty] | 244
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1570 |  |  |  |  | 23.49 |  | 5.26
Линии электропередачи:
Итого Поз. 74-75 | [8 empty] | 23053 | 3739 | 18043 | 1666 |  | 383.09 |  | 131.93
Накладные расходы 113% ФОТ (от 5 405) | [8 empty] | 6108
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 405) | [8 empty] | 3243
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 32404 |  |  |  |  | 383.09 |  | 131.93
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 76-82 | [8 empty] | 9908 | 492 | 109 | 4 |  | 49.69 |  | 0.39
Накладные расходы 95% ФОТ (от 496) | [8 empty] | 471
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 496) | [8 empty] | 347
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 10726 |  |  |  |  | 49.69 |  | 0.39
Итого | [8 empty] | 44700 |  |  |  |  | 456.27 |  | 137.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10764
Машины и механизмы | [8 empty] | 18803
ФОТ | [8 empty] | 6188
Накладные расходы | [8 empty] | 6852
Сметная прибыль | [8 empty] | 3834
Итого по разделу 4 Прожектроная мачта ПМС24,0 - 4 шт. (Стоимость учтена в смете 02-01-02 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА) | [8 empty] | 44700 |  |  |  |  | 456.27 |  | 137.58
Раздел 5. ОПУ
Фундаментная рама
83 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.103 | 211.11 | 211.11 |  |  | 22 | 22 |  |  | 21.63 | 2.23
84 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 9.311 9311/1000 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 8173 | 1591 | 5429 | 588 | 17.51 | 163.04 | 4.68 | 43.58
85 | ФЕР33-02-013-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т | т | 2.067 | 292.55 | 82.18 | 158.79 | 15.49 | 605 | 170 | 328 | 32 | 8.42 | 17.4 | 1.15 | 2.38
86 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 11.8251 0,1061+9,59+2,129 | 12500 |  |  |  | 147814
Облицовка техподполья
87 | ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 2.218 2218/1000 | 11097.74 | 435.97 | 239.81 | 11.95 | 24615 | 967 | 532 | 27 | 42.7 | 94.71 | 1.03 | 2.28
88 | ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.4 140/100 | 3645.16 | 954.89 | 2389.43 | 229.05 | 5103 | 1337 | 3345 | 321 | 105.28 | 147.39 | 16.9 | 23.66
89 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.22 22/100 | 9874.22 | 961.76 | 21.88 | 3.51 | 2172 | 212 | 5 | 1 | 112.75 | 24.81 | 0.27 | 0.06
90 | ФССЦ-08.3.09.01-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 | т | 1.036 140*7,4/1000 | 10447.53 |  |  |  | 10824
91 | ФССЦ-01.7.15.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Саморезы JP81- 4,8х19 | 100 шт | 12.5 1250 / 100 | 24 |  |  |  | 300
Двери в техподполье
92 | ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0.1195 (2*11,56+2*7,12+2*5,54+3*3,77)*2/1000 | 914.42 | 763.35 | 114.52 | 15.09 | 109 | 91 | 14 | 2 | 89.49 | 10.69 | 1.22 | 0.15
93 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1195 | 10046 |  |  |  | 1200
94 | ФССЦ-01.7.04.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий: однопольных | компл. | 2 | 94.68 |  |  |  | 189
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 201126 | 4390 | 9653 | 971 |  | 460.27 |  | 72.11
Накладные расходы | [8 empty] | 6008
Сметная прибыль | [8 empty] | 3913
Итоги по разделу 5 ОПУ :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 83-86 | [8 empty] | 156614 | 1783 | 5757 | 620 |  | 182.67 |  | 45.96
Накладные расходы 113% ФОТ (от 2 403) | [8 empty] | 2715
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 403) | [8 empty] | 1442
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 160771 |  |  |  |  | 182.67 |  | 45.96
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 87 | [8 empty] | 24615 | 967 | 532 | 27 |  | 94.71 |  | 2.28
Накладные расходы 137% ФОТ (от 994) | [8 empty] | 1362
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 994) | [8 empty] | 845
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 26822 |  |  |  |  | 94.71 |  | 2.28
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 88, 90-94 | [8 empty] | 17725 | 1428 | 3359 | 323 |  | 158.08 |  | 23.81
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 751) | [8 empty] | 1663
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 751) | [8 empty] | 1488
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 20876 |  |  |  |  | 158.08 |  | 23.81
Кровли:
Итого Поз. 89 | [8 empty] | 2172 | 212 | 5 | 1 |  | 24.81 |  | 0.06
Накладные расходы 126% ФОТ (от 213) | [8 empty] | 268
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 213) | [8 empty] | 138
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2578 |  |  |  |  | 24.81 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 211047 |  |  |  |  | 460.27 |  | 72.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 187083
Машины и механизмы | [8 empty] | 9653
ФОТ | [8 empty] | 5361
Накладные расходы | [8 empty] | 6008
Сметная прибыль | [8 empty] | 3913
Итого по разделу 5 ОПУ | [8 empty] | 211047 |  |  |  |  | 460.27 |  | 72.11
Раздел 6. КРУМ-6
Фундаментная рама
95 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.033 | 211.11 | 211.11 |  |  | 7 | 7 |  |  | 21.63 | 0.71
96 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 4.748 4748/1000 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 4168 | 811 | 2769 | 300 | 17.51 | 83.14 | 4.68 | 22.22
97 | ФЕР33-02-013-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т | т | 0.829 | 292.55 | 82.18 | 158.79 | 15.49 | 243 | 68 | 132 | 13 | 8.42 | 6.98 | 1.15 | 0.95
98 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 5.7779 0,034+4,89+0,8539 | 12500 |  |  |  | 72224
Облицовка техподполья
99 | ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 1.893 1893/1000 | 11097.74 | 435.97 | 239.81 | 11.95 | 21008 | 825 | 454 | 23 | 42.7 | 80.83 | 1.03 | 1.95
100 | ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 1.1 110/100 | 3645.16 | 954.89 | 2389.43 | 229.05 | 4010 | 1050 | 2628 | 252 | 105.28 | 115.81 | 16.9 | 18.59
101 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.175 17,5/100 | 9874.22 | 961.76 | 21.88 | 3.51 | 1728 | 168 | 4 | 1 | 112.75 | 19.73 | 0.27 | 0.05
102 | ФССЦ-08.3.09.01-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 | т | 0.814 110*7,4/1000 | 10447.53 |  |  |  | 8504
103 | ФССЦ-01.7.15.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Саморезы JP81- 4,8х19 | 100 шт | 10 1000 / 100 | 24 |  |  |  | 240
Двери в техподполье
104 | ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0.1195 (2*11,56+2*7,12+2*5,54+3*3,77)*2/1000 | 914.42 | 763.35 | 114.52 | 15.09 | 109 | 91 | 14 | 2 | 89.49 | 10.69 | 1.22 | 0.15
105 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1195 | 10046 |  |  |  | 1200
106 | ФССЦ-01.7.04.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий: однопольных | компл. | 2 | 94.68 |  |  |  | 189
Площадка обслуживания
107 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 3.316 3316/1000 | 1077.26 | 359.21 | 629.56 | 66.11 | 3572 | 1191 | 2088 | 219 | 39.13 | 129.76 | 4.91 | 16.28
108 | ФССЦ-07.5.01.02-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 3.316 | 10393.6 |  |  |  | 34465
109 | ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит грунтовкой ЭП-055 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.76268 76,268 / 100 | 1596.19 | 47.41 | 10.53 | 0.45 | 1217 | 36 | 8 |  | 4.334 | 3.31 | 0.04 | 0.03
110 | ФЕР13-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит эмалью ЭП-773 в 2 слоя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773 (1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; на 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.76268 | 1117.88 | 49.28 | 18.44 | 0.44 | 853 | 38 | 14 |  | 5.434 | 4.14 | 0.04 | 0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 153737 | 4285 | 8111 | 810 |  | 455.1 |  | 60.25
Накладные расходы | [8 empty] | 5465
Сметная прибыль | [8 empty] | 3986
Итоги по разделу 6 КРУМ-6 :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 95-98 | [8 empty] | 76642 | 886 | 2901 | 313 |  | 90.83 |  | 23.17
Накладные расходы 113% ФОТ (от 1 199) | [8 empty] | 1355
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 199) | [8 empty] | 719
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 78716 |  |  |  |  | 90.83 |  | 23.17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 99 | [8 empty] | 21008 | 825 | 454 | 23 |  | 80.83 |  | 1.95
Накладные расходы 137% ФОТ (от 848) | [8 empty] | 1162
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 848) | [8 empty] | 721
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 22891 |  |  |  |  | 80.83 |  | 1.95
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 100, 102-108 | [8 empty] | 52289 | 2332 | 4730 | 473 |  | 256.26 |  | 35.02
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 805) | [8 empty] | 2665
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 805) | [8 empty] | 2384
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 57338 |  |  |  |  | 256.26 |  | 35.02
Кровли:
Итого Поз. 101 | [8 empty] | 1728 | 168 | 4 | 1 |  | 19.73 |  | 0.05
Накладные расходы 126% ФОТ (от 169) | [8 empty] | 213
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 169) | [8 empty] | 110
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2051 |  |  |  |  | 19.73 |  | 0.05
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 109-110 | [8 empty] | 2070 | 74 | 22 |  |  | 7.45 |  | 0.06
Накладные расходы 95% ФОТ (от 74) | [8 empty] | 70
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 74) | [8 empty] | 52
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2192 |  |  |  |  | 7.45 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 163188 |  |  |  |  | 455.1 |  | 60.25
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 141341
Машины и механизмы | [8 empty] | 8111
ФОТ | [8 empty] | 5095
Накладные расходы | [8 empty] | 5465
Сметная прибыль | [8 empty] | 3986
Итого по разделу 6 КРУМ-6 | [8 empty] | 163188 |  |  |  |  | 455.1 |  | 60.25
Раздел 7. Опоры под оборудование
Фундамент под опору
111 | ФЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж одиночных балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т | т | 14.719 | 718.11 | 147.06 | 444.21 | 48.2 | 10570 | 2165 | 6538 | 709 | 16.02 | 235.8 | 3.59 | 52.84
112 | ФССЦ-07.2.03.06-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м: от 0,1 до 0,2 т | т | 14.72 | 5590 |  |  |  | 82285
Опоры О1 - О5 под блоки ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, ОРУ - 6 кВ
113 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О1, О3, О4 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 0.63 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 553 | 108 | 367 | 40 | 17.51 | 11.03 | 4.68 | 2.95
114 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О2, О5 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.936 | 211.11 | 211.11 |  |  | 198 | 198 |  |  | 21.63 | 20.25
115 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 1.613 0,6489+0,9641 | 12500 |  |  |  | 20163
Опора О6
116 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О1, О3, О4 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 0.157 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 138 | 27 | 92 | 10 | 17.51 | 2.75 | 4.68 | 0.73
117 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О2, О5 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.012 | 211.11 | 211.11 |  |  | 3 | 3 |  |  | 21.63 | 0.26
118 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.1741 0,1617+0,0124 | 12500 |  |  |  | 2176
119 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 4.8 (20*0,05+20*0,02+40*0,01+20*0,03)*2 | 25.76 |  |  |  | 124
120 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.202 | 883.25 | 507.6 | 307.02 | 31.38 | 178 | 103 | 62 | 6 | 54 | 10.91 | 2.5 | 0.51
121 | ФССЦ-08.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0004 10*0,02*2/1000 | 14690 |  |  |  | 6
Опора О7
122 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О1, О3, О4 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 0.068 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 60 | 12 | 40 | 4 | 17.51 | 1.19 | 4.68 | 0.32
123 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О2, О5 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.017 | 211.11 | 211.11 |  |  | 4 | 4 |  |  | 21.63 | 0.37
124 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.0875 0,07+0,0175 | 12500 |  |  |  | 1094
125 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 3.84 (16*0,05+16*0,02+32*0,01+16*0,03)*2 | 25.76 |  |  |  | 99
126 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.162 | 883.25 | 507.6 | 307.02 | 31.38 | 143 | 82 | 50 | 5 | 54 | 8.75 | 2.5 | 0.41
127 | ФССЦ-08.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00032 8*0,02*2/1000 | 14690 |  |  |  | 5
Опора О8
128 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О1, О3, О4 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 0.068 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 60 | 12 | 40 | 4 | 17.51 | 1.19 | 4.68 | 0.32
129 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О2, О5 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.022 | 211.11 | 211.11 |  |  | 5 | 5 |  |  | 21.63 | 0.48
130 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.0927 0,07+0,0227 | 12500 |  |  |  | 1159
131 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 2.88 24*0,05+24*0,02+48*0,01+24*0,03 | 25.76 |  |  |  | 74
132 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.121 | 883.25 | 507.6 | 307.02 | 31.38 | 107 | 61 | 37 | 4 | 54 | 6.53 | 2.5 | 0.3
133 | ФССЦ-08.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00048 12*0,02*2/1000 | 14690 |  |  |  | 7
Опора О9
134 | ФЕР33-02-013-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О2, О5 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т | т | 0.101 | 211.11 | 211.11 |  |  | 21 | 21 |  |  | 21.63 | 2.18
135 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.104 | 12500 |  |  |  | 1300
136 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 3.52 (8*0,05+8*0,02+8*0,01+8*0,03)*4 | 25.76 |  |  |  | 91
137 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.046 | 883.25 | 507.6 | 307.02 | 31.38 | 41 | 23 | 14 | 1 | 54 | 2.48 | 2.5 | 0.12
138 | ФССЦ-08.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.00016 4*0,02*2/1000 | 14690 |  |  |  | 2
Опора О10
139 | ФЕР33-02-013-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр О1, О3, О4 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т | т | 0.136 | 877.77 | 170.9 | 583.09 | 63.14 | 119 | 23 | 79 | 9 | 17.51 | 2.38 | 4.68 | 0.64
140 | ФССЦ-22.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.1401 | 12500 |  |  |  | 1751
Узлы опор
141 | ФССЦ-01.7.15.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 3.36 56*0,02+56*0,01+112*0,01+56*0,01 | 28.22 |  |  |  | 95
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 122631 | 2847 | 7319 | 792 |  | 306.55 |  | 59.14
Накладные расходы | [8 empty] | 3557
Сметная прибыль | [8 empty] | 2916
Итоги по разделу 7 Опоры под оборудование :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 128145 |  |  |  |  | 277.88 |  | 57.8
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 959 |  |  |  |  | 28.67 |  | 1.34
Итого | [8 empty] | 129104 |  |  |  |  | 306.55 |  | 59.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 112465
Машины и механизмы | [8 empty] | 7319
ФОТ | [8 empty] | 3639
Накладные расходы | [8 empty] | 3557
Сметная прибыль | [8 empty] | 2916
Итого по разделу 7 Опоры под оборудование | [8 empty] | 129104 |  |  |  |  | 306.55 |  | 59.14
Раздел 8. Ограждение подстанции
Устройство противоподкопной решетки ППС1
142 | ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 2.27 (454*0,5) / 100 | 1411.8 | 1411.8 |  |  | 3205 | 3205 |  |  | 181 | 410.87
143 | ФЕР06-01-092-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 50 кг | т | 4.66258 454*10,27/1000 | 264.56 | 174.04 | 49.72 | 7.59 | 1234 | 811 | 232 | 35 | 21.92 | 102.2 | 0.58 | 2.7
144 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Арматурные сетки сварные | т | 4.663 | 7200 |  |  |  | 33574
145 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 2.27 | 663.75 | 663.75 |  |  | 1507 | 1507 |  |  | 88.5 | 200.9
Обвязка свай по периметру из тр.140х6
146 | ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр монтаж прогона из труб для ограждения | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 11.142 (450*24,76)/1000 | 503.98 | 138 | 280.49 | 24.65 | 5615 | 1538 | 3125 | 275 | 15.79 | 175.93 | 1.75 | 19.5
147 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | -0.0011 | 7712 |  |  |  | -8
148 | ФССЦ-23.3.08.01-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 140х140 мм, толщина стенки 6 мм | м | 450 | 226.2 |  |  |  | 101790
149 | ФЕР13-03-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 2.451 ((22*450*24,76/1000)) / 100 | 883.45 | 47.17 | 9.87 | 0.33 | 2165 | 116 | 24 | 1 | 4.312 | 10.57 | 0.03 | 0.07
150 | ФССЦ-14.4.01.02-0212 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: АК-070 | т | -0.0686 | 28180 |  |  |  | -1933
151 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП" | кг | 68.6 0.0686*1000 | 139.51 |  |  |  | 9570
152 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 2.451 | 650.99 | 76.43 | 12.02 | 0.44 | 1596 | 187 | 29 | 1 | 8.426 | 20.65 | 0.04 | 0.1
Установка оград
153 | ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Длина ограждения - ворота - калитки (установка столбов под ворота и калитки учтены в расценках на установку ворот и калиток) | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м(прим.к стальным столбам) | 100 м | 4.581 (468-(3*4,5-2*1,2-1,2)) / 100 | 4485.46 | 1544.52 | 2746.19 | 320.77 | 20548 | 7075 | 12580 | 1469 | 162.41 | 744 | 23.87 | 109.35
154 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0.0962 | 1752.6 |  |  |  | -169
155 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | -0.0412 | 485.9 |  |  |  | -20
156 | ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. к панелям ПМ1-ПМ-6 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 10.48037 (144*69,56+2*52,47+80,49+43,18+2*68,51+2*49,05)/1000 | 10045 |  |  |  | 105275
157 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр СТ1, СТ2 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 6382.56 155*40,35+3*42,77 | 11.83 |  |  |  | 75506
восстановление нарушенного покрытия (ПМ1-ПМ8)
158 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр в 2 слоя Цинолом | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.029 (10,48037*1,03*27*1%) / 100 | 548.29 | 124.41 | 18.44 | 0.44 | 16 | 4 | 1 |  | 11.682 | 0.34 | 0.04
159 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | -0.0007 | 15620 |  |  |  | -11
160 | ФССЦ-14.2.01.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Композиция цинконаполненная "Цинол" | кг | 0.754 (0,195+0,325)/2*2,9 | 114.42 |  |  |  | 86
161 | ФЕР13-03-004-24 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.029 (10,48037*1,03*27*1%) / 100 | 24305.58 | 1059.55 | 207.83 | 30.03 | 705 | 31 | 6 | 1 | 116.82 | 3.39 | 2.71 | 0.08
162 | ФССЦ-14.2.02.12-0711 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Паста огнезащитная: ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная | т | -0.0174 | 38397 |  |  |  | -668
163 | ФССЦ-14.2.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 0.551 (0,130+0,250)/2*2,9 | 54.99 |  |  |  | 30
Устройство ворот и калиток
164 | ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0.03 3 / 100 | 33557.78 | 18936.35 | 12877.95 | 1561.67 | 1007 | 568 | 386 | 47 | 1940.2 | 58.21 | 117.88 | 3.54
165 | ФССЦ-08.1.06.04-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) | т | 0.45 3*150/1000 | 16344.58 |  |  |  | 7355
166 | ФЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт | 0.03 (2+1) / 100 | 8984.5 | 8488.05 | 301.02 | 35.03 | 270 | 255 | 9 | 1 | 855.65 | 25.67 | 3.02 | 0.09
167 | ФССЦ-08.1.06.05-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1) | т | 0.113 3*37,73/1000 | 10157.49 |  |  |  | 1148
168 | ФЕР07-01-044-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Марка МК1 | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг | т | 0.151 6*25,21/1000 | 10880 | 320.59 | 231.69 | 11.83 | 1643 | 48 | 35 | 2 | 31.4 | 4.74 | 1.02 | 0.15
169 | ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Марка МК2-МК3 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 0.554 (3*15,24+173*2,94)/1000 | 11097.74 | 435.97 | 239.81 | 11.95 | 6148 | 242 | 133 | 7 | 42.7 | 23.66 | 1.03 | 0.57
Антикоррозийное покрытие
170 | ФЕР13-03-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.38 (30*(0,45+0,113+0,151+0,554)) / 100 | 883.45 | 47.17 | 9.87 | 0.33 | 336 | 18 | 4 |  | 4.312 | 1.64 | 0.03 | 0.01
171 | ФССЦ-14.4.01.02-0212 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: АК-070 | т | -0.0106 | 28180 |  |  |  | -299
172 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП" | кг | 10.6 0.0106*1000 | 139.51 |  |  |  | 1479
173 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.38 (30*(0,45+0,113+0,151+0,554)) / 100 | 650.99 | 76.43 | 12.02 | 0.44 | 247 | 29 | 5 |  | 8.426 | 3.2 | 0.04 | 0.02
174 | ФЕР07-01-056-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | 100 м | 4.68 468 / 100 | 1850.48 | 601.96 | 763.97 | 63.1 | 8660 | 2817 | 3575 | 295 | 58.16 | 272.19 | 4.68 | 21.9
175 | ФССЦ-08.3.03.06-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей | м | 468 | 321.22 |  |  |  | 150331
Внутреннее ограждение
176 | ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр монтаж прогона из труб для ограждения | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.594 (24*24,76)/1000 | 503.98 | 138 | 280.49 | 24.65 | 299 | 82 | 167 | 15 | 15.79 | 9.38 | 1.75 | 1.04
177 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | -0.0011 | 7712 |  |  |  | -8
178 | ФССЦ-23.3.08.01-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 140х140 мм, толщина стенки 6 мм | м | 24 | 226.2 |  |  |  | 5429
179 | ФЕР13-03-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.131 ((22*24*24,76/1000)) / 100 | 883.45 | 47.17 | 9.87 | 0.33 | 116 | 6 | 1 |  | 4.312 | 0.56 | 0.03
180 | ФССЦ-14.4.01.02-0212 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: АК-070 | т | -0.0037 | 28180 |  |  |  | -104
181 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП" | кг | 3.7 0.0037*1000 | 139.51 |  |  |  | 516
182 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.131 | 650.99 | 76.43 | 12.02 | 0.44 | 85 | 10 | 2 |  | 8.426 | 1.1 | 0.04 | 0.01
Установка оград
183 | ФЕР07-01-054-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Длина ограждения - ворота - калитки (установка столбов под ворота и калитки учтены в расценках на установку ворот и калиток) | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м(прим.к стальным столбам) | 100 м | 0.305 (41,7408-(3*5-3*1,25)) / 100 | 4485.46 | 1544.52 | 2746.19 | 320.77 | 1368 | 471 | 838 | 98 | 162.41 | 49.54 | 23.87 | 7.28
184 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0.0962 | 1752.6 |  |  |  | -169
185 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | -0.0412 | 485.9 |  |  |  | -20
186 | ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. к панелям ПМ1-ПМ-6 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.24822 9*27,58/1000 | 10045 |  |  |  | 2493
187 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр СТ1, СТ2 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 291.6 14*10,17+6*24,87 | 11.83 |  |  |  | 3450
восстановление нарушенного покрытия (ПМ9)
188 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр в 2 слоя Цинолом | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.001 (0,248*1,03*27*1%) / 100 | 548.29 | 124.41 | 18.44 | 0.44 | 1 |  |  |  | 11.682 | 0.01 | 0.04
189 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | -0 | 15620
190 | ФССЦ-14.2.01.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Композиция цинконаполненная "Цинол" | кг | 0.026 (0,195+0,325)/2*0,1 | 114.42 |  |  |  | 3
191 | ФЕР13-03-004-24 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.001 (0,248*1,03*27*1%) / 100 | 24305.58 | 1059.55 | 207.83 | 30.03 | 24 | 1 |  |  | 116.82 | 0.12 | 2.71
192 | ФССЦ-14.2.02.12-0711 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Паста огнезащитная: ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная | т | -0.0006 | 38397 |  |  |  | -23
193 | ФССЦ-14.2.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 0.019 (0,130+0,250)/2*0,1 | 54.99 |  |  |  | 1
Устройство ворот и калиток
194 | ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0.03 3 / 100 | 33557.78 | 18936.35 | 12877.95 | 1561.67 | 1007 | 568 | 386 | 47 | 1940.2 | 58.21 | 117.88 | 3.54
195 | ФССЦ-08.1.06.04-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) | т | 0.471 3*157,02/1000 | 16344.58 |  |  |  | 7698
196 | ФЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт | 0.03 (2+1) / 100 | 8984.5 | 8488.05 | 301.02 | 35.03 | 270 | 255 | 9 | 1 | 855.65 | 25.67 | 3.02 | 0.09
197 | ФССЦ-08.1.06.05-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1) | т | 0.083 3*27,57/1000 | 10157.49 |  |  |  | 843
Антикоррозийное покрытие
198 | ФЕР13-03-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.166 (30*(0,471+0,083)) / 100 | 883.45 | 47.17 | 9.87 | 0.33 | 147 | 8 | 2 |  | 4.312 | 0.72 | 0.03 | 0.01
199 | ФССЦ-14.4.01.02-0212 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: АК-070 | т | -0.0046 | 28180 |  |  |  | -130
200 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП" | кг | 4.6 0.0046*1000 | 139.51 |  |  |  | 642
201 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.166 (30*(0,471+0,083)) / 100 | 650.99 | 76.43 | 12.02 | 0.44 | 108 | 13 | 2 |  | 8.426 | 1.4 | 0.04 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 561984 | 19865 | 21551 | 2295 |  | 2204.87 |  | 170.06
Накладные расходы | [8 empty] | 26788
Сметная прибыль | [8 empty] | 16819
Итоги по разделу 8 Ограждение подстанции :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 10790 |  |  |  |  | 611.77
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 36525 |  |  |  |  | 102.2 |  | 2.7
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 116556 |  |  |  |  | 185.31 |  | 20.54
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 15408 |  |  |  |  | 43.7 |  | 0.31
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 318544 |  |  |  |  | 1261.89 |  | 146.51
107768
Итого | [8 empty] | 605591 |  |  |  |  | 2204.87 |  | 170.06
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 520568
Машины и механизмы | [8 empty] | 21551
ФОТ | [8 empty] | 22160
Накладные расходы | [8 empty] | 26788
Сметная прибыль | [8 empty] | 16819
Итого по разделу 8 Ограждение подстанции | [8 empty] | 605591 |  |  |  |  | 2204.87 |  | 170.06
Раздел 9. Молниеотвод МОГК-40 (Общее количество молнеотводов - 3 шт)
202 | ФЕР33-02-013-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем | т | 5.55 (1730+120)*3/1000 | 1799.93 | 351.56 | 1319.43 | 118.45 | 9990 | 1951 | 7323 | 657 | 35.44 | 196.69 | 9.43 | 52.34
203 | ТКП №2029_6-17 от 08.08.2017 АО "Омский электромеханический завод" | Молниетвод МОГК-40 МАТ=1819440/1,18 (МАТ = 1541898.31/8,17-1541898.31) | шт | 3 | 188726.84 1819440/1,18 |  |  |  | 566181
восстановление нарушенного покрытия
204 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр в 2 слоя Цинолом | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 | 0.015 (5,55*1,03*27*1%) / 100 | 548.29 | 124.41 | 18.44 | 0.44 | 8 | 2 |  |  | 11.682 | 0.18 | 0.04
205 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | -0.0004 | 15620 |  |  |  | -6
206 | ФССЦ-14.2.01.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Композиция цинконаполненная "Цинол" | кг | 0.39 (0,195+0,325)/2*1,5 | 114.42 |  |  |  | 45
207 | ФЕР13-03-004-24 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | 100 м2 | 0.015 (5,55*1,03*27*1%) / 100 | 24305.58 | 1059.55 | 207.83 | 30.03 | 365 | 16 | 3 |  | 116.82 | 1.75 | 2.71 | 0.04
208 | ФССЦ-14.2.02.12-0711 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Паста огнезащитная: ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная | т | -0.009 | 38397 |  |  |  | -346
209 | ФССЦ-14.2.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 0.285 (0,130+0,250)/2*1,5 | 54.99 |  |  |  | 16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 576253 | 1969 | 7326 | 657 |  | 198.62 |  | 52.38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 622227 | 1969 | 7326 | 657 |  | 198.62 |  | 52.38
Накладные расходы | [8 empty] | 2964
Сметная прибыль | [8 empty] | 1578
Итоги по разделу 9 Молниеотвод МОГК-40 (Общее количество молнеотводов - 3 шт) :
Линии электропередачи | [8 empty] | 14502 |  |  |  |  | 196.69 |  | 52.34
Материалы по прайс-листам | [8 empty] | 612155
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 112 |  |  |  |  | 1.93 |  | 0.04
Итого | [8 empty] | 626769 |  |  |  |  | 198.62 |  | 52.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 612932
Машины и механизмы | [8 empty] | 7326
ФОТ | [8 empty] | 2626
Накладные расходы | [8 empty] | 2964
Сметная прибыль | [8 empty] | 1578
Итого по разделу 9 Молниеотвод МОГК-40 (Общее количество молнеотводов - 3 шт) | [8 empty] | 626769 |  |  |  |  | 198.62 |  | 52.38
Раздел 10. Доставка материалов
210 | ФССЦпг-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км | 1 т груза | 200.272 | 74.4 |  | 74.4 |  | 14900 |  | 14900
211 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -200.272 | 19.29 |  | 19.29 |  | -3863 |  | -3863
212 | ФССЦпг-03-21-01-057 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 57 км (щебень) | 1 т груза | 2.328 | 29.92 |  | 29.92 |  | 70 |  | 70
213 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -2.328 | 19.29 |  | 19.29 |  | -45 |  | -45
214 | ФССЦпг-03-21-02-170 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 170 км | 1 т груза | 3.293 | 87.52 |  | 87.52 |  | 288 |  | 288
215 | ФССЦпг-03-21-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 30 км | 1 т груза | -3.293 | 22.7 |  | 22.7 |  | -75 |  | -75
216 | ФССЦпг-03-21-03-170 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 170 км | 1 т груза | 2.452 | 122.97 |  | 122.97 |  | 302 |  | 302
217 | ФССЦпг-03-21-03-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 30 км | 1 т груза | -2.452 | 31.89 |  | 31.89 |  | -78 |  | -78
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11499 |  | 11499
Итоги по разделу 10 Доставка материалов :
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 11499
Итого | [8 empty] | 11499
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 11499
Итого по разделу 10 Доставка материалов | [8 empty] | 11499
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2396038 | 59041 | 130215 | 11047 |  | 6265.15 |  | 836.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2442012 | 59041 | 130215 | 11047 |  | 6265.15 |  | 836.04
Накладные расходы | [8 empty] | 77240
Сметная прибыль | [8 empty] | 51461
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2569754 |  |  |  |  | 6236.48 |  | 834.7
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 959 |  |  |  |  | 28.67 |  | 1.34
Итого | [8 empty] | 2570713 |  |  |  |  | 6265.15 |  | 836.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2252756
Машины и механизмы | [8 empty] | 130215
ФОТ | [8 empty] | 70088
Накладные расходы | [8 empty] | 77240
Сметная прибыль | [8 empty] | 51461
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2570713 |  |  |  |  | 6265.15 |  | 836.04
Составил: ___________________________И.В. Огулева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)