## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
ПС 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-03
(локальная смета)
|  | на | Управление и автоматизация элементов подстанции ПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3910-П-030.000.000-Э1-ИОС7-01
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10.311 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2.556 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________230.85 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 О | Счет-фактура №2063 от 01.03.2017 ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Оборудование в комплекте: 1) Шкаф основных, рзервных защит и РПН трансформатора (3Р, 5Р) - 2шт; 2) Шкаф защит и управления СВ 110 кВ (4Р) - 1 шт; 3) Шкаф защит ТН 110 кВ (6Р) - 1 шт; 4) Шкаф защит ВВ 35 кВ (10Р) - 1 шт; 5) Шкаф защит СВ 35 кВ (11Р) - 1 шт; 6) Шкаф защит ТН 35 кВ (12Р) - 1 шт; 7) Шкаф защиты линии 35 кВ (13Р-16Р) - 4 шт. Стоимость учтена в смете 02-02-01 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 1
2 О | Счет-фактура №2063 от 01.03.2017 ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации (6У). Стоимость учтена в смете 02-02-01 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 1
3 О | Счет-фактура №2063 от 01.03.2017 ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф организации питания цепей оперативной блокировки (7Р). Стоимость учтена в смете 02-02-01 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 1
4 О | Счет-фактура №2063 от 01.03.2017 ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф управления ШУ-МТ (1У-5У). Стоимость учтена в смете 02-02-01 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 5
5 О | Счет-фактура №2063 от 01.03.2017 ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф аварийного регистратора событий АУРА-1 (8Р). Стоимость учтена в смете 02-02-01 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 1
6 О | Счет-фактура №2063 от 01.03.2017 ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф аварийного регистратора событий АУРА-2 (9Р). Стоимость учтена в смете 02-02-01 Приобретние и монтаж оборудования ПС п.1 Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110/35/10-2Х40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итоги по разделу 1 :
Оборудование
Итого
В том числе:
Итого по разделу 1
Раздел 2. Монтажные работы
7 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 6 2+1+1+1+1 | 378.84 | 140.45 | 142.16 | 20.08 | 2273 | 843 | 853 | 120 | 14.6 | 87.6 | 1.6 | 9.6
8 | ФЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 5 1+1+1+1+1 | 82.14 | 23.51 | 55.1 | 5.93 | 411 | 118 | 276 | 30 | 2.37 | 11.85 | 0.53 | 2.65
9 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 9 1+1+1+1+1+1+1+1+1 | 378.84 | 140.45 | 142.16 | 20.08 | 3410 | 1264 | 1279 | 181 | 14.6 | 131.4 | 1.6 | 14.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6094 | 2225 | 2408 | 331 |  | 230.85 |  | 26.65
Накладные расходы | [8 empty] | 2556
Сметная прибыль | [8 empty] | 1661
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 10311 |  |  |  |  | 230.85 |  | 26.65
Итого | [8 empty] | 10311 |  |  |  |  | 230.85 |  | 26.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1461
Машины и механизмы | [8 empty] | 2408
ФОТ | [8 empty] | 2556
Накладные расходы | [8 empty] | 2556
Сметная прибыль | [8 empty] | 1661
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 10311 |  |  |  |  | 230.85 |  | 26.65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6094 | 2225 | 2408 | 331 |  | 230.85 |  | 26.65
Накладные расходы | [8 empty] | 2556
Сметная прибыль | [8 empty] | 1661
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 10311 |  |  |  |  | 230.85 |  | 26.65
Итого Оборудование
Итого | [8 empty] | 10311 |  |  |  |  | 230.85 |  | 26.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1461
Машины и механизмы | [8 empty] | 2408
ФОТ | [8 empty] | 2556
Накладные расходы | [8 empty] | 2556
Сметная прибыль | [8 empty] | 1661
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 10311 |  |  |  |  | 230.85 |  | 26.65
Составил: ___________________________И.В. Огулева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.А. Приймак
(должность, подпись, расшифровка)