## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
ПС 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ Встречного месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы КТПБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЗ на проектирование
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________670.986 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________322.589 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________25293.27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ВИСИ ОРУ-110 кВ
1 | ФЕРп01-02-003-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 2 | 1552.73 | 1552.73 |  |  | 3105 | 3105 |  |  | 119.79 | 239.58
2 | ФЕРп01-02-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 500 кВ, с емкостными делителями (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 6 | 552.05 | 552.05 |  |  | 3312 | 3312 |  |  | 45.54 | 273.24
3 | ФЕРп01-02-017-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 220 кВ, маслонаполненный (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 9 | 324.02 | 324.02 |  |  | 2916 | 2916 |  |  | 26.73 | 240.57
4 | ФЕРп01-02-017-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 24 | 108.01 | 108.01 |  |  | 2592 | 2592 |  |  | 8.91 | 213.84
5 | ФЕРп01-03-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короткозамыкатель: однополюсный напряжением до 220 кВ | шт | 2 | 65.94 | 65.94 |  |  | 132 | 132 |  |  | 5.4 | 10.8
6 | ФЕРп01-03-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 6 | 108.81 | 108.81 |  |  | 653 | 653 |  |  | 8.91 | 53.46
7 | ФЕРп01-03-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 1.1.28.ОП При одном заземляющем ноже ОЗП=0.85; ТЗ=0.85) | шт | 2 | 92.49 | 92.49 |  |  | 185 | 185 |  |  | 7.5735 | 15.15
8 | ФЕРп01-03-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 220 кВ | шт | 8 | 209.41 | 209.41 |  |  | 1675 | 1675 |  |  | 18 | 144
9 | ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 3 | 14.06 | 14.06 |  |  | 42 | 42 |  |  | 1.496 | 4.49
10 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 | 16.91 | 16.91 |  |  | 17 | 17 |  |  | 1.8 | 1.8
11 | ФЕРп01-03-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 110 кВ | шт | 3 | 1044.13 | 1044.13 |  |  | 3132 | 3132 |  |  | 85.5 | 256.5
12 | ФЕРп01-03-020-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ | шт | 3 | 471.18 | 471.18 |  |  | 1414 | 1414 |  |  | 40.5 | 121.5
13 | ФЕРп01-03-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | шт | 3 | 73.29 | 73.29 |  |  | 220 | 220 |  |  | 6.3 | 18.9
14 | ФЕРп01-03-022-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | шт | 9 | 3.62 | 3.62 |  |  | 33 | 33 |  |  | 0.31 | 2.79
15 | ФЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт | 11 | 27.44 | 27.44 |  |  | 302 | 302 |  |  | 2.43 | 26.73
16 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт | шт | 32 | 27.44 | 27.44 |  |  | 878 | 878 |  |  | 2.43 | 77.76
17 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | измерение | 8 | 28.46 | 28.46 |  |  | 228 | 228 |  |  | 2.222 | 17.78
18 | ФЕРп01-12-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 8 | 32.89 | 32.89 |  |  | 263 | 263 |  |  | 2.673 | 21.38
19 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 99 | 22.97 | 22.97 |  |  | 2274 | 2274 |  |  | 1.782 | 176.42
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 23373 | 23373 |  |  |  | 1916.69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22046 | 22046 |  |  |  | 1804.93
Накладные расходы | [8 empty] | 14991
Сметная прибыль | [8 empty] | 8818
Итоги по разделу 1 ВИСИ ОРУ-110 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 1-4, 8-9, 17-19
Итого Поз. 1-4, 8-9, 17-19 | [8 empty] | 16407 | 16407 |  |  |  | 1331.3
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 20591 | 20591 |  |  |  | 1670.78
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 16473 | 16473 |  |  |  | 1336.62
Итоги по Поз. 5-7, 10-16
Итого Поз. 5-7, 10-16 | [8 empty] | 6966 | 6966 |  |  |  | 585.39
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 5573 | 5573 |  |  |  | 468.31
Итого | [8 empty] | 22046 | 22046 |  |  |  | 1804.93
Накладные расходы 68% ФОТ (от 22 046) | [8 empty] | 14991
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 046) | [8 empty] | 8818
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 45855 |  |  |  |  | 1804.93
Итого | [8 empty] | 45855 |  |  |  |  | 1804.93
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 22046
Накладные расходы | [8 empty] | 14991
Сметная прибыль | [8 empty] | 8818
Итого по разделу 1 ВИСИ ОРУ-110 кВ | [8 empty] | 45855 |  |  |  |  | 1804.93
Раздел 2. ВИСИ ОРУ-35 кВ
20 | ФЕРп01-02-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 2 | 240.01 | 240.01 |  |  | 480 | 480 |  |  | 19.8 | 39.6
21 | ФЕРп01-02-017-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 35 кВ, с твердой изоляцией (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 108 | 108.01 | 108.01 |  |  | 11665 | 11665 |  |  | 8.91 | 962.28
22 | ФЕРп01-03-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 18 | 108.81 | 108.81 |  |  | 1959 | 1959 |  |  | 8.91 | 160.38
23 | ФЕРп01-03-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 1.1.28.ОП При одном заземляющем ноже ОЗП=0.85; ТЗ=0.85) | шт | 14 | 92.49 | 92.49 |  |  | 1295 | 1295 |  |  | 7.5735 | 106.03
24 | ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 | 12.78 | 12.78 |  |  | 38 | 38 |  |  | 1.36 | 4.08
25 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 | 16.91 | 16.91 |  |  | 17 | 17 |  |  | 1.8 | 1.8
26 | ФЕРп01-03-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: масляный напряжением до 35кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | шт | 15 | 423.15 | 423.15 |  |  | 6347 | 6347 |  |  | 34.65 | 519.75
27 | ФЕРп01-03-020-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ | шт | 15 | 335.06 | 335.06 |  |  | 5026 | 5026 |  |  | 28.8 | 432
28 | ФЕРп01-03-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | шт | 15 | 73.29 | 73.29 |  |  | 1099 | 1099 |  |  | 6.3 | 94.5
29 | ФЕРп01-03-022-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к расценке 01-03-022-01 | шт | 45 | 3.62 | 3.62 |  |  | 163 | 163 |  |  | 0.31 | 13.95
30 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | измерение | 42 | 28.46 | 28.46 |  |  | 1195 | 1195 |  |  | 2.222 | 93.32
31 | ФЕРп01-12-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 108 | 34.46 | 34.46 |  |  | 3722 | 3722 |  |  | 2.673 | 288.68
32 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 216 | 22.97 | 22.97 |  |  | 4962 | 4962 |  |  | 1.782 | 384.91
33 | ФЕРп01-12-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 24 | 112.35 | 112.35 |  |  | 2696 | 2696 |  |  | 9.801 | 235.22
34 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 254 | 37.74 | 37.74 |  |  | 9586 | 9586 |  |  | 3.113 | 790.7
35 | ФЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | испытание | 156 | 32.89 | 32.89 |  |  | 5131 | 5131 |  |  | 2.673 | 416.99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 55381 | 55381 |  |  |  | 4544.19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 53645 | 53645 |  |  |  | 4396.57
Накладные расходы | [8 empty] | 36479
Сметная прибыль | [8 empty] | 21458
Итоги по разделу 2 ВИСИ ОРУ-35 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 20-21, 26, 30-35
Итого Поз. 20-21, 26, 30-35 | [8 empty] | 45784 | 45784 |  |  |  | 3731.45
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 57459 | 57459 |  |  |  | 4682.97
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 45967 | 45967 |  |  |  | 3746.38
Итоги по Поз. 22-25, 27-29
Итого Поз. 22-25, 27-29 | [8 empty] | 9597 | 9597 |  |  |  | 812.74
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 7678 | 7678 |  |  |  | 650.19
Итого | [8 empty] | 53645 | 53645 |  |  |  | 4396.57
Накладные расходы 68% ФОТ (от 53 645) | [8 empty] | 36479
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 53 645) | [8 empty] | 21458
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 111582 |  |  |  |  | 4396.57
Итого | [8 empty] | 111582 |  |  |  |  | 4396.57
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 53645
Накладные расходы | [8 empty] | 36479
Сметная прибыль | [8 empty] | 21458
Итого по разделу 2 ВИСИ ОРУ-35 кВ | [8 empty] | 111582 |  |  |  |  | 4396.57
Раздел 3. ВИСИ ЗРУ 6 кВ
36 | ФЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 2 | 81.66 | 81.66 |  |  | 163 | 163 |  |  | 6.3 | 12.6
37 | ФЕРп01-02-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ | шт | 2 | 174.56 | 174.56 |  |  | 349 | 349 |  |  | 14.4 | 28.8
38 | ФЕРп01-02-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ | шт | 4 | 120 | 120 |  |  | 480 | 480 |  |  | 9.9 | 39.6
39 | ФЕРп01-02-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт | 2 | 16.36 | 16.36 |  |  | 33 | 33 |  |  | 1.35 | 2.7
40 | ФЕРп01-02-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией | шт | 45 | 54.55 | 54.55 |  |  | 2455 | 2455 |  |  | 4.5 | 202.5
41 | ФЕРп01-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания | шт | 12 | 21.82 | 21.82 |  |  | 262 | 262 |  |  | 1.8 | 21.6
42 | ФЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | шт | 15 | 263.78 | 263.78 |  |  | 3957 | 3957 |  |  | 21.6 | 324
43 | ФЕРп01-03-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ | шт | 15 | 251.29 | 251.29 |  |  | 3769 | 3769 |  |  | 21.6 | 324
44 | ФЕРп01-03-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | шт | 15 | 73.29 | 73.29 |  |  | 1099 | 1099 |  |  | 6.3 | 94.5
45 | ФЕРп01-08-033-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конденсатор статический однофазный напряжением: до 10 кВ | шт | 54 | 27.75 | 27.75 |  |  | 1499 | 1499 |  |  | 2.03 | 109.62
46 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 48 | 25.87 | 25.87 |  |  | 1242 | 1242 |  |  | 2.02 | 96.96
47 | ФЕРп01-11-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 10 кВ, однофазного | шт | 54 | 31.24 | 31.24 |  |  | 1687 | 1687 |  |  | 2.44 | 131.76
48 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 141 | 20.88 | 20.88 |  |  | 2944 | 2944 |  |  | 1.62 | 228.42
49 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 20 | 83.55 | 83.55 |  |  | 1671 | 1671 |  |  | 7.29 | 145.8
50 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 108 | 34.31 | 34.31 |  |  | 3705 | 3705 |  |  | 2.83 | 305.64
51 | ФЕРп01-12-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | испытание | 6 | 29.9 | 29.9 |  |  | 179 | 179 |  |  | 2.43 | 14.58
52 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 84 | 55.71 | 55.71 |  |  | 4680 | 4680 |  |  | 4.86 | 408.24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 30174 | 30174 |  |  |  | 2491.32
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 28898 | 28898 |  |  |  | 2385.48
Накладные расходы | [8 empty] | 19651
Сметная прибыль | [8 empty] | 11559
Итоги по разделу 3 ВИСИ ЗРУ 6 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 36-37, 39-42, 46-52
Итого Поз. 36-37, 39-42, 46-52 | [8 empty] | 23327 | 23327 |  |  |  | 1923.6
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 29275 | 29275 |  |  |  | 2414.12
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 23420 | 23420 |  |  |  | 1931.3
Итоги по Поз. 38, 43-45
Итого Поз. 38, 43-45 | [8 empty] | 6847 | 6847 |  |  |  | 567.72
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 5478 | 5478 |  |  |  | 454.18
Итого | [8 empty] | 28898 | 28898 |  |  |  | 2385.48
Накладные расходы 68% ФОТ (от 28 898) | [8 empty] | 19651
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 28 898) | [8 empty] | 11559
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 60108 |  |  |  |  | 2385.48
Итого | [8 empty] | 60108 |  |  |  |  | 2385.48
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 28898
Накладные расходы | [8 empty] | 19651
Сметная прибыль | [8 empty] | 11559
Итого по разделу 3 ВИСИ ЗРУ 6 кВ | [8 empty] | 60108 |  |  |  |  | 2385.48
Раздел 4. ВИСИ общее по ПС
53 | ФЕРп01-11-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1 | 41.49 | 41.49 |  |  | 41 | 41 |  |  | 3.24 | 3.24
54 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 5 | 165.95 | 165.95 |  |  | 830 | 830 |  |  | 12.96 | 64.8
55 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 20 | 4.1 | 4.1 |  |  | 82 | 82 |  |  | 0.32 | 6.4
56 | ФЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 66 | 10.5 | 10.5 |  |  | 693 | 693 |  |  | 0.82 | 54.12
57 | ФЕРп01-11-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ | измерение | 69 | 20.75 | 20.75 |  |  | 1432 | 1432 |  |  | 1.62 | 111.78
58 | ФЕРп01-11-021-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ | измерение | 48 | 31.24 | 31.24 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 2.44 | 117.12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4578 | 4578 |  |  |  | 357.46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4596 | 4596 |  |  |  | 358.89
Накладные расходы | [8 empty] | 3125
Сметная прибыль | [8 empty] | 1838
Итоги по разделу 4 ВИСИ общее по ПС :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 53-58 | [8 empty] | 4578 | 4578 |  |  |  | 357.46
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 5745 | 5745 |  |  |  | 448.61
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 4596 | 4596 |  |  |  | 358.89
Накладные расходы 68% ФОТ (от 4 596) | [8 empty] | 3125
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 596) | [8 empty] | 1838
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 9559 |  |  |  |  | 358.89
Итого | [8 empty] | 9559 |  |  |  |  | 358.89
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 4596
Накладные расходы | [8 empty] | 3125
Сметная прибыль | [8 empty] | 1838
Итого по разделу 4 ВИСИ общее по ПС | [8 empty] | 9559 |  |  |  |  | 358.89
Раздел 5. ЩСН, ЩПТ
59 | ФЕРп01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 1 кВ | шт | 2 | 32.73 | 32.73 |  |  | 65 | 65 |  |  | 2.7 | 5.4
60 | ФЕРп01-02-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт | 8 | 16.36 | 16.36 |  |  | 131 | 131 |  |  | 1.35 | 10.8
61 | ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 24 | 12.78 | 12.78 |  |  | 307 | 307 |  |  | 1.36 | 32.64
62 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 13 | 16.91 | 16.91 |  |  | 220 | 220 |  |  | 1.8 | 23.4
63 | ФЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 36 | 25.37 | 25.37 |  |  | 913 | 913 |  |  | 2.7 | 97.2
64 | ФЕРп01-03-002-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 16 | 108.22 | 108.22 |  |  | 1732 | 1732 |  |  | 11.52 | 184.32
65 | ФЕРп01-03-002-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | шт | 3 | 160.65 | 160.65 |  |  | 482 | 482 |  |  | 17.1 | 51.3
66 | ФЕРп01-03-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: дистанционным | шт | 3 | 209.41 | 209.41 |  |  | 628 | 628 |  |  | 18 | 54
67 | ФЕРп01-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: одним реле РТ-40, РСТ | компл. | 2 | 54.82 | 54.82 |  |  | 110 | 110 |  |  | 4.32 | 8.64
68 | ФЕРп01-04-061-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Защита с реле: обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511) | компл. | 2 | 72.64 | 72.64 |  |  | 145 | 145 |  |  | 5.76 | 11.52
69 | ФЕРп01-05-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | шт | 1 | 264.97 | 264.97 |  |  | 265 | 265 |  |  | 20.88 | 20.88
70 | ФЕРп01-06-011-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей | шт | 2 | 1008.09 | 1008.09 |  |  | 2016 | 2016 |  |  | 79.92 | 159.84
71 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 33 | 33.01 | 33.01 |  |  | 1089 | 1089 |  |  | 2.88 | 95.04
72 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1.1.47.ОП Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0.7; ТЗ=0.7) | схема | 14 | 23.11 | 23.11 |  |  | 324 | 324 |  |  | 2.016 | 28.22
73 | ФЕРп01-06-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством: ручного переключателя | схема | 2 | 33.83 | 33.83 |  |  | 68 | 68 |  |  | 3.6 | 7.2
74 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 107 | 8.25 | 8.25 |  |  | 883 | 883 |  |  | 0.72 | 77.04
75 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1.1.47.ОП Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0.7; ТЗ=0.7) | схема | 21 | 5.78 | 5.78 |  |  | 121 | 121 |  |  | 0.504 | 10.58
76 | ФЕРп01-06-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | шт | 5 | 49.51 | 49.51 |  |  | 248 | 248 |  |  | 4.32 | 21.6
77 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 58 | 16.46 | 16.46 |  |  | 955 | 955 |  |  | 1.458 | 84.56
78 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 54 | 21.69 | 21.69 |  |  | 1171 | 1171 |  |  | 1.62 | 87.48
79 | ФЕРп01-09-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10 | шт | 18 | 159.86 | 159.86 |  |  | 2877 | 2877 |  |  | 13.5 | 243
80 | ФЕРп01-09-010-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20 | шт | 8 | 234.48 | 234.48 |  |  | 1876 | 1876 |  |  | 19.8 | 158.4
81 | ФЕРп01-09-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | шт | 8 | 838.59 | 838.59 |  |  | 6709 | 6709 |  |  | 56.7 | 453.6
82 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 19 | 14.26 | 14.26 |  |  | 271 | 271 |  |  | 1.22 | 23.18
83 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 2 | 274.77 | 274.77 |  |  | 550 | 550 |  |  | 23.49 | 46.98
84 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов | схема | 1 | 54.84 | 54.84 |  |  | 55 | 55 |  |  | 4.86 | 4.86
85 | ФЕРп01-10-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов | схема | 1 | 146.23 | 146.23 |  |  | 146 | 146 |  |  | 12.96 | 12.96
86 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 8 | 20.88 | 20.88 |  |  | 167 | 167 |  |  | 1.62 | 12.96
87 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 26 | 19.52 | 19.52 |  |  | 508 | 508 |  |  | 1.62 | 42.12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25032 | 25032 |  |  |  | 2069.72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20191 | 20191 |  |  |  | 1669.21
Накладные расходы | [8 empty] | 13730
Сметная прибыль | [8 empty] | 8076
Итоги по разделу 5 ЩСН, ЩПТ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 59, 61-85
Итого Поз. 59, 61-85 | [8 empty] | 24226 | 24226 |  |  |  | 2003.84
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 19381 | 19381 |  |  |  | 1603.07
Итоги по Поз. 60, 86-87
Итого Поз. 60, 86-87 | [8 empty] | 806 | 806 |  |  |  | 65.88
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 1012 | 1012 |  |  |  | 82.68
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 810 | 810 |  |  |  | 66.14
Итого | [8 empty] | 20191 | 20191 |  |  |  | 1669.21
Накладные расходы 68% ФОТ (от 20 191) | [8 empty] | 13730
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 20 191) | [8 empty] | 8076
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 41997 |  |  |  |  | 1669.21
Итого | [8 empty] | 41997 |  |  |  |  | 1669.21
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 20191
Накладные расходы | [8 empty] | 13730
Сметная прибыль | [8 empty] | 8076
Итого по разделу 5 ЩСН, ЩПТ | [8 empty] | 41997 |  |  |  |  | 1669.21
Раздел 6. РЗА силовых трансформаторов, РПН
88 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 30 | 16.91 | 16.91 |  |  | 507 | 507 |  |  | 1.8 | 54
89 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 4 | 13.53 | 13.53 |  |  | 54 | 54 |  |  | 1.44 | 5.76
90 | ФЕРп01-04-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3 | компл. | 2 | 2253.93 | 2253.93 |  |  | 4508 | 4508 |  |  | 168.48 | 336.96
91 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | шт | 2 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 4890 | 4890 |  |  | 173.52 | 347.04
92 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | шт | 2 | 258.66 | 258.66 |  |  | 517 | 517 |  |  | 18 | 36
93 | ФЕРп01-05-028-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C | шт | 2 | 735.63 | 735.63 |  |  | 1471 | 1471 |  |  | 58.32 | 116.64
94 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 8 | 33.01 | 33.01 |  |  | 264 | 264 |  |  | 2.88 | 23.04
95 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 4 | 8.25 | 8.25 |  |  | 33 | 33 |  |  | 0.72 | 2.88
96 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 48 | 16.46 | 16.46 |  |  | 790 | 790 |  |  | 1.458 | 69.98
97 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 22 | 21.69 | 21.69 |  |  | 477 | 477 |  |  | 1.62 | 35.64
98 | ФЕРп01-09-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 | шт | 4 | 76.06 | 76.06 |  |  | 304 | 304 |  |  | 5.68 | 22.72
99 | ФЕРп01-09-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5 | шт | 4 | 85.26 | 85.26 |  |  | 341 | 341 |  |  | 7.2 | 28.8
100 | ФЕРп01-09-010-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20 | шт | 4 | 234.48 | 234.48 |  |  | 938 | 938 |  |  | 19.8 | 79.2
101 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | шт | 4 | 268.38 | 268.38 |  |  | 1074 | 1074 |  |  | 20.26 | 81.04
102 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 22 | 14.26 | 14.26 |  |  | 314 | 314 |  |  | 1.22 | 26.84
103 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 8 | 274.77 | 274.77 |  |  | 2198 | 2198 |  |  | 23.49 | 187.92
104 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | шт | 2 | 82.98 | 82.98 |  |  | 166 | 166 |  |  | 6.48 | 12.96
105 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 16 | 20.75 | 20.75 |  |  | 332 | 332 |  |  | 1.62 | 25.92
106 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 12 | 19.52 | 19.52 |  |  | 234 | 234 |  |  | 1.62 | 19.44
107 | ФЕРп01-13-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. | присоединение | 2 | 1388.39 | 1388.39 |  |  | 2777 | 2777 |  |  | 94.77 | 189.54
108 | ФЕРп01-13-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | компл. | 2 | 488.86 | 488.86 |  |  | 978 | 978 |  |  | 34.02 | 68.04
109 | ФЕРп01-13-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт. | компл. | 2 | 1361.84 | 1361.84 |  |  | 2724 | 2724 |  |  | 94.77 | 189.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25891 | 25891 |  |  |  | 1959.9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22184 | 22184 |  |  |  | 1671.03
Накладные расходы | [8 empty] | 15085
Сметная прибыль | [8 empty] | 8874
Итоги по разделу 6 РЗА силовых трансформаторов, РПН :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 88-103
Итого Поз. 88-103 | [8 empty] | 18680 | 18680 |  |  |  | 1454.46
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 14944 | 14944 |  |  |  | 1163.57
Итоги по Поз. 104-109
Итого Поз. 104-109 | [8 empty] | 7211 | 7211 |  |  |  | 505.44
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 9050 | 9050 |  |  |  | 634.33
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 7240 | 7240 |  |  |  | 507.46
Итого | [8 empty] | 22184 | 22184 |  |  |  | 1671.03
Накладные расходы 68% ФОТ (от 22 184) | [8 empty] | 15085
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 22 184) | [8 empty] | 8874
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 46143 |  |  |  |  | 1671.03
Итого | [8 empty] | 46143 |  |  |  |  | 1671.03
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 22184
Накладные расходы | [8 empty] | 15085
Сметная прибыль | [8 empty] | 8874
Итого по разделу 6 РЗА силовых трансформаторов, РПН | [8 empty] | 46143 |  |  |  |  | 1671.03
Раздел 7. ВВоды 110 кВ, мостик 110 кВ, ДЗО 110 кВ
110 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 8 | 13.53 | 13.53 |  |  | 108 | 108 |  |  | 1.44 | 11.52
111 | ФЕРп01-04-033-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф дистанционной и токовой защиты: Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R | компл. | 5 | 2485.12 | 2485.12 |  |  | 12426 | 12426 |  |  | 185.76 | 928.8
112 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | шт | 5 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 12225 | 12225 |  |  | 173.52 | 867.6
113 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | шт | 5 | 258.66 | 258.66 |  |  | 1293 | 1293 |  |  | 18 | 90
114 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 18 | 33.01 | 33.01 |  |  | 594 | 594 |  |  | 2.88 | 51.84
115 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 4 | 8.25 | 8.25 |  |  | 33 | 33 |  |  | 0.72 | 2.88
116 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 6 | 16.46 | 16.46 |  |  | 99 | 99 |  |  | 1.458 | 8.75
117 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 27 | 21.69 | 21.69 |  |  | 586 | 586 |  |  | 1.62 | 43.74
118 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | шт | 24 | 268.38 | 268.38 |  |  | 6441 | 6441 |  |  | 20.26 | 486.24
119 | ФЕРп01-09-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 10 | шт | 3 | 407.68 | 407.68 |  |  | 1223 | 1223 |  |  | 30.78 | 92.34
120 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 65 | 14.26 | 14.26 |  |  | 927 | 927 |  |  | 1.22 | 79.3
121 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 15 | 274.77 | 274.77 |  |  | 4122 | 4122 |  |  | 23.49 | 352.35
122 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | шт | 5 | 82.98 | 82.98 |  |  | 415 | 415 |  |  | 6.48 | 32.4
123 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 28 | 20.75 | 20.75 |  |  | 581 | 581 |  |  | 1.62 | 45.36
124 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 15 | 19.52 | 19.52 |  |  | 293 | 293 |  |  | 1.62 | 24.3
125 | ФЕРп01-13-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | компл. | 3 | 488.86 | 488.86 |  |  | 1467 | 1467 |  |  | 34.02 | 102.06
126 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 5 | 593.32 | 593.32 |  |  | 2967 | 2967 |  |  | 40.5 | 202.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 45800 | 45800 |  |  |  | 3421.98
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 37808 | 37808 |  |  |  | 2820.54
Накладные расходы | [8 empty] | 25709
Сметная прибыль | [8 empty] | 15123
Итоги по разделу 7 ВВоды 110 кВ, мостик 110 кВ, ДЗО 110 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 110-121
Итого Поз. 110-121 | [8 empty] | 40077 | 40077 |  |  |  | 3015.36
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 32062 | 32062 |  |  |  | 2412.29
Итоги по Поз. 122-126
Итого Поз. 122-126 | [8 empty] | 5723 | 5723 |  |  |  | 406.62
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 7182 | 7182 |  |  |  | 510.31
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 5746 | 5746 |  |  |  | 408.25
Итого | [8 empty] | 37808 | 37808 |  |  |  | 2820.54
Накладные расходы 68% ФОТ (от 37 808) | [8 empty] | 25709
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 37 808) | [8 empty] | 15123
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 78640 |  |  |  |  | 2820.54
Итого | [8 empty] | 78640 |  |  |  |  | 2820.54
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 37808
Накладные расходы | [8 empty] | 25709
Сметная прибыль | [8 empty] | 15123
Итого по разделу 7 ВВоды 110 кВ, мостик 110 кВ, ДЗО 110 кВ | [8 empty] | 78640 |  |  |  |  | 2820.54
Раздел 8. Ввод 35 кВ, 6 кВ
127 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 8 | 16.91 | 16.91 |  |  | 135 | 135 |  |  | 1.8 | 14.4
128 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 2 | 13.53 | 13.53 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.44 | 2.88
129 | ФЕРп01-04-033-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф дистанционной и токовой защиты: Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R | компл. | 4 | 2485.12 | 2485.12 |  |  | 9940 | 9940 |  |  | 185.76 | 743.04
130 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | шт | 4 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 9780 | 9780 |  |  | 173.52 | 694.08
131 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | шт | 4 | 258.66 | 258.66 |  |  | 1035 | 1035 |  |  | 18 | 72
132 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 24 | 33.01 | 33.01 |  |  | 792 | 792 |  |  | 2.88 | 69.12
133 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 8 | 8.25 | 8.25 |  |  | 66 | 66 |  |  | 0.72 | 5.76
134 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 12 | 16.46 | 16.46 |  |  | 198 | 198 |  |  | 1.458 | 17.5
135 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 76 | 21.69 | 21.69 |  |  | 1648 | 1648 |  |  | 1.62 | 123.12
136 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | шт | 36 | 268.38 | 268.38 |  |  | 9662 | 9662 |  |  | 20.26 | 729.36
137 | ФЕРп01-09-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 10 | шт | 8 | 407.68 | 407.68 |  |  | 3261 | 3261 |  |  | 30.78 | 246.24
138 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 36 | 14.26 | 14.26 |  |  | 513 | 513 |  |  | 1.22 | 43.92
139 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 8 | 274.77 | 274.77 |  |  | 2198 | 2198 |  |  | 23.49 | 187.92
140 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | шт | 4 | 82.98 | 82.98 |  |  | 332 | 332 |  |  | 6.48 | 25.92
141 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 8 | 20.75 | 20.75 |  |  | 166 | 166 |  |  | 1.62 | 12.96
142 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 44 | 19.52 | 19.52 |  |  | 859 | 859 |  |  | 1.62 | 71.28
143 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 4 | 593.32 | 593.32 |  |  | 2373 | 2373 |  |  | 40.5 | 162
144 | ФЕРп01-13-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | компл. | 4 | 488.86 | 488.86 |  |  | 1955 | 1955 |  |  | 34.02 | 136.08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 44940 | 44940 |  |  |  | 3357.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 37112 | 37112 |  |  |  | 2769.34
Накладные расходы | [8 empty] | 25236
Сметная прибыль | [8 empty] | 14845
Итоги по разделу 8 Ввод 35 кВ, 6 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 127-139
Итого Поз. 127-139 | [8 empty] | 39255 | 39255 |  |  |  | 2949.34
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 31404 | 31404 |  |  |  | 2359.47
Итоги по Поз. 140-144
Итого Поз. 140-144 | [8 empty] | 5685 | 5685 |  |  |  | 408.24
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 7135 | 7135 |  |  |  | 512.34
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 5708 | 5708 |  |  |  | 409.87
Итого | [8 empty] | 37112 | 37112 |  |  |  | 2769.34
Накладные расходы 68% ФОТ (от 37 112) | [8 empty] | 25236
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 37 112) | [8 empty] | 14845
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 77193 |  |  |  |  | 2769.34
Итого | [8 empty] | 77193 |  |  |  |  | 2769.34
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 37112
Накладные расходы | [8 empty] | 25236
Сметная прибыль | [8 empty] | 14845
Итого по разделу 8 Ввод 35 кВ, 6 кВ | [8 empty] | 77193 |  |  |  |  | 2769.34
Раздел 9. СВ-35, 6 кВ
145 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 2 | 13.53 | 13.53 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.44 | 2.88
146 | ФЕРп01-04-033-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф дистанционной и токовой защиты: Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R | компл. | 2 | 2485.12 | 2485.12 |  |  | 4970 | 4970 |  |  | 185.76 | 371.52
147 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | шт | 2 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 4890 | 4890 |  |  | 173.52 | 347.04
148 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | шт | 2 | 258.66 | 258.66 |  |  | 517 | 517 |  |  | 18 | 36
149 | ФЕРп01-05-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 1 шт. | шт | 2 | 191.87 | 191.87 |  |  | 384 | 384 |  |  | 15.12 | 30.24
150 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 8 | 33.01 | 33.01 |  |  | 264 | 264 |  |  | 2.88 | 23.04
151 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 4 | 16.46 | 16.46 |  |  | 66 | 66 |  |  | 1.458 | 5.83
152 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 28 | 21.69 | 21.69 |  |  | 607 | 607 |  |  | 1.62 | 45.36
153 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | шт | 18 | 268.38 | 268.38 |  |  | 4831 | 4831 |  |  | 20.26 | 364.68
154 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 20 | 14.26 | 14.26 |  |  | 285 | 285 |  |  | 1.22 | 24.4
155 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 6 | 274.77 | 274.77 |  |  | 1649 | 1649 |  |  | 23.49 | 140.94
156 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | шт | 2 | 82.98 | 82.98 |  |  | 166 | 166 |  |  | 6.48 | 12.96
157 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 8 | 20.75 | 20.75 |  |  | 166 | 166 |  |  | 1.62 | 12.96
158 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 18 | 19.52 | 19.52 |  |  | 351 | 351 |  |  | 1.62 | 29.16
159 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 2 | 593.32 | 593.32 |  |  | 1187 | 1187 |  |  | 40.5 | 81
160 | ФЕРп01-13-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | компл. | 2 | 488.86 | 488.86 |  |  | 978 | 978 |  |  | 34.02 | 68.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 21338 | 21338 |  |  |  | 1596.05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17452 | 17452 |  |  |  | 1304.6
Накладные расходы | [8 empty] | 11867
Сметная прибыль | [8 empty] | 6981
Итоги по разделу 9 СВ-35, 6 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 145-155, 160
Итого Поз. 145-155, 160 | [8 empty] | 19468 | 19468 |  |  |  | 1459.97
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 15574 | 15574 |  |  |  | 1167.98
Итоги по Поз. 156-159
Итого Поз. 156-159 | [8 empty] | 1870 | 1870 |  |  |  | 136.08
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 2347 | 2347 |  |  |  | 170.78
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 1878 | 1878 |  |  |  | 136.62
Итого | [8 empty] | 17452 | 17452 |  |  |  | 1304.6
Накладные расходы 68% ФОТ (от 17 452) | [8 empty] | 11867
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 17 452) | [8 empty] | 6981
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 36300 |  |  |  |  | 1304.6
Итого | [8 empty] | 36300 |  |  |  |  | 1304.6
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 17452
Накладные расходы | [8 empty] | 11867
Сметная прибыль | [8 empty] | 6981
Итого по разделу 9 СВ-35, 6 кВ | [8 empty] | 36300 |  |  |  |  | 1304.6
Раздел 10. Линии 35 кВ
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итоги по разделу 10 Линии 35 кВ :
Итого
Справочно, в текущих ценах:
Итого по разделу 10 Линии 35 кВ
Раздел 11. ТН-110 кВ, управление разъединителями 110 кВ, электромагнитная блокировка
177 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 6 | 16.91 | 16.91 |  |  | 101 | 101 |  |  | 1.8 | 10.8
178 | ФЕРп01-06-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ (1.1.6.ОП При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 до 8 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) | система | 2 | 163.42 | 163.42 |  |  | 327 | 327 |  |  | 14.256 | 28.51
179 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1.3; ТЗ=1.3) | схема | 6 | 42.91 | 42.91 |  |  | 257 | 257 |  |  | 3.744 | 22.46
180 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (1.1.47.ОП Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1.3; ТЗ=1.3) | схема | 6 | 10.73 | 10.73 |  |  | 64 | 64 |  |  | 0.936 | 5.62
181 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт | шт | 34 | 27.44 | 27.44 |  |  | 933 | 933 |  |  | 2.43 | 82.62
182 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 10 | 14.26 | 14.26 |  |  | 143 | 143 |  |  | 1.22 | 12.2
183 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 3 | 274.77 | 274.77 |  |  | 824 | 824 |  |  | 23.49 | 70.47
184 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов | схема | 2 | 54.84 | 54.84 |  |  | 110 | 110 |  |  | 4.86 | 9.72
185 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 4 | 20.75 | 20.75 |  |  | 83 | 83 |  |  | 1.62 | 6.48
186 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 2 | 593.32 | 593.32 |  |  | 1187 | 1187 |  |  | 40.5 | 81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4029 | 4029 |  |  |  | 329.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3482 | 3482 |  |  |  | 281.75
Накладные расходы | [8 empty] | 2368
Сметная прибыль | [8 empty] | 1393
Итоги по разделу 11 ТН-110 кВ, управление разъединителями 110 кВ, электромагнитная блокировка :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 177-184
Итого Поз. 177-184 | [8 empty] | 2759 | 2759 |  |  |  | 242.4
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 2207 | 2207 |  |  |  | 193.92
Итоги по Поз. 185-186
Итого Поз. 185-186 | [8 empty] | 1270 | 1270 |  |  |  | 87.48
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 1594 | 1594 |  |  |  | 109.79
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 1275 | 1275 |  |  |  | 87.83
Итого | [8 empty] | 3482 | 3482 |  |  |  | 281.75
Накладные расходы 68% ФОТ (от 3 482) | [8 empty] | 2368
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 482) | [8 empty] | 1393
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7243 |  |  |  |  | 281.75
Итого | [8 empty] | 7243 |  |  |  |  | 281.75
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3482
Накладные расходы | [8 empty] | 2368
Сметная прибыль | [8 empty] | 1393
Итого по разделу 11 ТН-110 кВ, управление разъединителями 110 кВ, электромагнитная блокировка | [8 empty] | 7243 |  |  |  |  | 281.75
Раздел 12. ТН 35 кВ, ТН 6 кВ, АЧР-35 кВ
187 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 8 | 16.91 | 16.91 |  |  | 135 | 135 |  |  | 1.8 | 14.4
188 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 8 | 13.53 | 13.53 |  |  | 108 | 108 |  |  | 1.44 | 11.52
189 | ФЕРп01-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство пуска МТЗ по напряжению | компл. | 4 | 82.23 | 82.23 |  |  | 329 | 329 |  |  | 6.48 | 25.92
190 | ФЕРп01-05-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство АЧР: с последующим АПВ после восстановления частоты | шт | 4 | 558.71 | 558.71 |  |  | 2235 | 2235 |  |  | 38.88 | 155.52
191 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | шт | 4 | 258.66 | 258.66 |  |  | 1035 | 1035 |  |  | 18 | 72
192 | ФЕРп01-06-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вторичной цепи: трансформатора напряжения трехфазного | система | 4 | 90.78 | 90.78 |  |  | 363 | 363 |  |  | 7.92 | 31.68
193 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 12 | 33.01 | 33.01 |  |  | 396 | 396 |  |  | 2.88 | 34.56
194 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 22 | 8.25 | 8.25 |  |  | 182 | 182 |  |  | 0.72 | 15.84
195 | ФЕРп01-06-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | шт | 8 | 49.51 | 49.51 |  |  | 396 | 396 |  |  | 4.32 | 34.56
196 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 18 | 16.46 | 16.46 |  |  | 296 | 296 |  |  | 1.458 | 26.24
197 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 26 | 21.69 | 21.69 |  |  | 564 | 564 |  |  | 1.62 | 42.12
198 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | шт | 18 | 268.38 | 268.38 |  |  | 4831 | 4831 |  |  | 20.26 | 364.68
199 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 34 | 14.26 | 14.26 |  |  | 485 | 485 |  |  | 1.22 | 41.48
200 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 8 | 274.77 | 274.77 |  |  | 2198 | 2198 |  |  | 23.49 | 187.92
201 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 8 | 20.75 | 20.75 |  |  | 166 | 166 |  |  | 1.62 | 12.96
202 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 18 | 19.52 | 19.52 |  |  | 351 | 351 |  |  | 1.62 | 29.16
203 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 4 | 593.32 | 593.32 |  |  | 2373 | 2373 |  |  | 40.5 | 162
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16443 | 16443 |  |  |  | 1262.56
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13744 | 13744 |  |  |  | 1051.69
Накладные расходы | [8 empty] | 9346
Сметная прибыль | [8 empty] | 5498
Итоги по разделу 12 ТН 35 кВ, ТН 6 кВ, АЧР-35 кВ :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 187-200
Итого Поз. 187-200 | [8 empty] | 13553 | 13553 |  |  |  | 1058.44
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 10842 | 10842 |  |  |  | 846.75
Итоги по Поз. 201-203
Итого Поз. 201-203 | [8 empty] | 2890 | 2890 |  |  |  | 204.12
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 3627 | 3627 |  |  |  | 256.17
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 2902 | 2902 |  |  |  | 204.94
Итого | [8 empty] | 13744 | 13744 |  |  |  | 1051.69
Накладные расходы 68% ФОТ (от 13 744) | [8 empty] | 9346
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 13 744) | [8 empty] | 5498
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 28588 |  |  |  |  | 1051.69
Итого | [8 empty] | 28588 |  |  |  |  | 1051.69
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 13744
Накладные расходы | [8 empty] | 9346
Сметная прибыль | [8 empty] | 5498
Итого по разделу 12 ТН 35 кВ, ТН 6 кВ, АЧР-35 кВ | [8 empty] | 28588 |  |  |  |  | 1051.69
Раздел 13. Линия 6 кВ
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итоги по разделу 13 Линия 6 кВ :
Итого
Справочно, в текущих ценах:
Итого по разделу 13 Линия 6 кВ
Раздел 14. Дуговая защита; Центральная сигнализация; Контроль уровня в маслосборнике
220 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 2 | 13.53 | 13.53 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.44 | 2.88
221 | ФЕРп01-04-063-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) | компл. | 2 | 535.87 | 535.87 |  |  | 1072 | 1072 |  |  | 42.48 | 84.96
222 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 18 | 33.01 | 33.01 |  |  | 594 | 594 |  |  | 2.88 | 51.84
223 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 18 | 8.25 | 8.25 |  |  | 149 | 149 |  |  | 0.72 | 12.96
224 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0.6; ТЗ=0.6) | шт | 14 | 16.46 | 16.46 |  |  | 230 | 230 |  |  | 1.458 | 20.41
225 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 120 | 14.26 | 14.26 |  |  | 1711 | 1711 |  |  | 1.22 | 146.4
226 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 4 | 274.77 | 274.77 |  |  | 1099 | 1099 |  |  | 23.49 | 93.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4882 | 4882 |  |  |  | 413.41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8) (Поз. 220-226)) | [8 empty] | 3906 | 3906 |  |  |  | 330.73
Накладные расходы | [8 empty] | 2656
Сметная прибыль | [8 empty] | 1562
Итоги по разделу 14 Дуговая защита; Центральная сигнализация; Контроль уровня в маслосборнике :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 220-226 | [8 empty] | 4882 | 4882 |  |  |  | 413.41
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 3906 | 3906 |  |  |  | 330.73
Накладные расходы 68% ФОТ (от 3 906) | [8 empty] | 2656
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 906) | [8 empty] | 1562
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8124 |  |  |  |  | 330.73
Итого | [8 empty] | 8124 |  |  |  |  | 330.73
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3906
Накладные расходы | [8 empty] | 2656
Сметная прибыль | [8 empty] | 1562
Итого по разделу 14 Дуговая защита; Центральная сигнализация; Контроль уровня в маслосборнике | [8 empty] | 8124 |  |  |  |  | 330.73
Раздел 15. АУРА, Учет энергии
227 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0.8; ТЗ=0.8) | шт | 2 | 13.53 | 13.53 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.44 | 2.88
228 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | шт | 2 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 4890 | 4890 |  |  | 173.52 | 347.04
229 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1.1.47.ОП Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0.7; ТЗ=0.7) | схема | 108 | 23.11 | 23.11 |  |  | 2496 | 2496 |  |  | 2.016 | 217.73
230 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 150 | 21.69 | 21.69 |  |  | 3254 | 3254 |  |  | 1.62 | 243
231 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 2 | 14.26 | 14.26 |  |  | 29 | 29 |  |  | 1.22 | 2.44
232 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 2 | 274.77 | 274.77 |  |  | 550 | 550 |  |  | 23.49 | 46.98
233 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | шт | 2 | 82.98 | 82.98 |  |  | 166 | 166 |  |  | 6.48 | 12.96
234 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 214 | 20.75 | 20.75 |  |  | 4441 | 4441 |  |  | 1.62 | 346.68
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 15853 | 15853 |  |  |  | 1219.71
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13623 | 13623 |  |  |  | 1049.14
Накладные расходы | [8 empty] | 9264
Сметная прибыль | [8 empty] | 5449
Итоги по разделу 15 АУРА, Учет энергии :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 227-232
Итого Поз. 227-232 | [8 empty] | 11246 | 11246 |  |  |  | 860.07
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 8997 | 8997 |  |  |  | 688.06
Итоги по Поз. 233-234
Итого Поз. 233-234 | [8 empty] | 4607 | 4607 |  |  |  | 359.64
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 5782 | 5782 |  |  |  | 451.35
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 4626 | 4626 |  |  |  | 361.08
Итого | [8 empty] | 13623 | 13623 |  |  |  | 1049.14
Накладные расходы 68% ФОТ (от 13 623) | [8 empty] | 9264
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 13 623) | [8 empty] | 5449
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 28336 |  |  |  |  | 1049.14
Итого | [8 empty] | 28336 |  |  |  |  | 1049.14
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 13623
Накладные расходы | [8 empty] | 9264
Сметная прибыль | [8 empty] | 5449
Итого по разделу 15 АУРА, Учет энергии | [8 empty] | 28336 |  |  |  |  | 1049.14
Раздел 16. Сбор сигналов и питание для RTU560
235 | ФЕРп01-06-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | шт | 3 | 227.05 | 227.05 |  |  | 681 | 681 |  |  | 18 | 54
236 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | шт | 251 | 21.69 | 21.69 |  |  | 5444 | 5444 |  |  | 1.62 | 406.62
237 | ФЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3 | шт | 18 | 86.77 | 86.77 |  |  | 1562 | 1562 |  |  | 6.48 | 116.64
238 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (1.1.47.ОП Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0.7; ТЗ=0.7) | схема | 18 | 23.11 | 23.11 |  |  | 416 | 416 |  |  | 2.016 | 36.29
239 | ФЕРп01-09-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 | шт | 251 | 53.29 | 53.29 |  |  | 13376 | 13376 |  |  | 4.5 | 1129.5
240 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | шт | 52 | 268.38 | 268.38 |  |  | 13956 | 13956 |  |  | 20.26 | 1053.52
241 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 303 | 19.52 | 19.52 |  |  | 5915 | 5915 |  |  | 1.62 | 490.86
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 41350 | 41350 |  |  |  | 3287.43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 34286 | 34286 |  |  |  | 2730.08
Накладные расходы | [8 empty] | 23314
Сметная прибыль | [8 empty] | 13714
Итоги по разделу 16 Сбор сигналов и питание для RTU560 :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 235-240
Итого Поз. 235-240 | [8 empty] | 35435 | 35435 |  |  |  | 2796.57
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 28348 | 28348 |  |  |  | 2237.26
Итоги по Поз. 241
Итого Поз. 241 | [8 empty] | 5915 | 5915 |  |  |  | 490.86
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 7423 | 7423 |  |  |  | 616.03
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 5938 | 5938 |  |  |  | 492.82
Итого | [8 empty] | 34286 | 34286 |  |  |  | 2730.08
Накладные расходы 68% ФОТ (от 34 286) | [8 empty] | 23314
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 34 286) | [8 empty] | 13714
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 71314 |  |  |  |  | 2730.08
Итого | [8 empty] | 71314 |  |  |  |  | 2730.08
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 34286
Накладные расходы | [8 empty] | 23314
Сметная прибыль | [8 empty] | 13714
Итого по разделу 16 Сбор сигналов и питание для RTU560 | [8 empty] | 71314 |  |  |  |  | 2730.08
Раздел 17. Комплексное опробование
242 | ФЕРп01-13-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт. | компл. | 2 | 1361.84 | 1361.84 |  |  | 2724 | 2724 |  |  | 94.77 | 189.54
243 | ФЕРп01-13-021-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 30 шт. | компл. | 1 | 6855.77 | 6855.77 |  |  | 6856 | 6856 |  |  | 477.09 | 477.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 9580 | 9580 |  |  |  | 666.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9618 | 9618 |  |  |  | 669.3
Накладные расходы | [8 empty] | 6540
Сметная прибыль | [8 empty] | 3847
Итоги по разделу 17 Комплексное опробование :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 242-243 | [8 empty] | 9580 | 9580 |  |  |  | 666.63
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 12023 | 12023 |  |  |  | 836.62
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 9618 | 9618 |  |  |  | 669.3
Накладные расходы 68% ФОТ (от 9 618) | [8 empty] | 6540
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 9 618) | [8 empty] | 3847
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 20005 |  |  |  |  | 669.3
Итого | [8 empty] | 20005 |  |  |  |  | 669.3
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 9618
Накладные расходы | [8 empty] | 6540
Сметная прибыль | [8 empty] | 3847
Итого по разделу 17 Комплексное опробование | [8 empty] | 20005 |  |  |  |  | 669.3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 368644 | 368644 |  |  |  | 28894.51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 322589 | 322589 |  |  |  | 25293.27
Накладные расходы | [8 empty] | 219361
Сметная прибыль | [8 empty] | 129036
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итоги по Поз. 1-4, 8-9, 17-21, 26, 30-37, 39-42, 46-58, 60, 86-87, 104-109, 122-126, 140-144, 156-159, 185-186, 201-203, 233-234, 241-243
Итого Поз. 1-4, 8-9, 17-21, 26, 30-37, 39-42, 46-58, 60, 86-87, 104-109, 122-126, 140-144, 156-159, 185-186, 201-203, 233-234, 241-243 | [8 empty] | 135653 | 135653 |  |  |  | 10674.8
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.255; ТЗ=1.255" | [8 empty] | 170245 | 170245 |  |  |  | 13396.87
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 136196 | 136196 |  |  |  | 10717.5
Итоги по Поз. 5-7, 10-16, 22-25, 27-29, 38, 43-45, 59, 61-85, 88-103, 110-121, 127-139, 145-155, 160, 177-184, 187-200, 220-232, 235-240
Итого Поз. 5-7, 10-16, 22-25, 27-29, 38, 43-45, 59, 61-85, 88-103, 110-121, 127-139, 145-155, 160, 177-184, 187-200, 220-232, 235-240 | [8 empty] | 232991 | 232991 |  |  |  | 18219.71
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)" | [8 empty] | 186393 | 186393 |  |  |  | 14575.77
Итого | [8 empty] | 322589 | 322589 |  |  |  | 25293.27
Накладные расходы 68% ФОТ (от 322 589) | [8 empty] | 219361
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 322 589) | [8 empty] | 129036
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 670986 |  |  |  |  | 25293.27
Итого | [8 empty] | 670986 |  |  |  |  | 25293.27
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 322589
Накладные расходы | [8 empty] | 219361
Сметная прибыль | [8 empty] | 129036
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 670986 |  |  |  |  | 25293.27
Составил: ___________________________Огулева И. В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В. А.
(должность, подпись, расшифровка)