## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
ПС 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01
(локальная смета)
|  | на | Приобретение и монтаж оборудования. КТПБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3326/079-П-022.029.000-Э1-ИОС1-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________128911,415 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________77,715 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________694,649 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________128139,051 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________151,732 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12566,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ(М)-110-5АН-L/35-12-И/6 - 2х40000-63-А-1-85-ХЛ1 (Комплектность, согласно техническим требованиям на проектирование, изготовление, поставку 1980614/1489Д-Р-023.048.000-ЭП-01-ТТ-001 с учетом ЗИП). Перевод в цена на 01.01.2000г. 505982402,55/4,28=118220187,51 (ПЗ = 505982402,55/4,28-505982402,55) | компл | 1 | 118220187.51 |  |  |  | 118220187.51
в составе:
2 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Силовой трансформатор ТДТН-40000/110 УХЛ1, номинальное напряжение 115+-9х1,78%/38,5+-2х2,5%/6,6 кВ схема соединения обмоток Ун/Ун/Д-0-11, номинальная мощность 40000 кВА (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
3 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Выключатель элегазовый колонковый наружной установки 110 кВ, номинальный ток 2500кА, ток отключения 31,5 кА с пружинным приводом. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
4 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Трансформатор тока наружной установки для сети 110 кВ 0,2S/0,2//10P/10P/10P. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 6
5 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Трансформатор тока наружной установки для сети 110 кВ 0,2/10P/10Р (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
6 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Комплект для ввода выключателя и трансформаторов в работу: баллон с элегазом 40л (2шт); баллон с азотом 7л (1шт), баллон с хладоном 7л (2шт) (ПЗ = 0/4,28-0) | комплект | 1
7 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Трансформатор напряжения для сети 110 кВ 100/V3/0,1: /V3/0,1:V3/0,1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 6
8 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Ограничитель перенапряжений нелинейный номинальное напряжение 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 6
9 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Ограничитель перенапряжений нелинейный для нейтрали номинальное напряжение 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
10 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Кронштейны с опорными изоляторами для силовых трансформаторов на строронах 35, 6 кВ и нейтрали 110В (ПЗ = 0/4,28-0) | компл
ОРУ 110кВ, в том числе:
11 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок разъединителя 110кВ трехполюсного с раъединителем 110кВ с двумя з.н. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 6
12 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок разъединителя 110кВ трехполюсного с раъединителем 110кВ с одним з.н. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
13 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок выключателя 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
14 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок ТТ 110кВ. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
15 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок ТН 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
16 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок ЗОН-110 кВ и ОПН-110 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
17 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок ОПН-110 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
18 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок опорный изоляторов 110 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 4
19 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок приема ВЛ 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
20 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Ошиновка ОРУ 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
21 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Ошиновка гибкая (УМ) 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
ОРУ 35кВ, в том числе:
22 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок выключателя ввода 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
23 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок выключателя линии 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 8
24 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок секционного выключателя 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
25 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок ТН 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
26 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Блок с опорными изоляторами 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 33
27 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Ошиновка жестская ОРУ 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
28 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Ошиновка гибкая 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
Модульное здание РУ 6кВ (20 ячеек):
29 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф СВ 6кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
30 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф СР 6кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
31 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф глухого ввода (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
32 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф линии 6 кВ 1 с.ш. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 6
33 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф линии 6 кВ 2 с.ш. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 6
34 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф ввода 6кВ Т1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
35 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф ввода 6кВ Т2 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
36 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф шинного ТН 6кВ 1 с.ш. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
37 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф шинного ТН 6кВ 2 с.ш. (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
38 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Панель ввода питания оперативных шинок (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
39 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Панель автоматики обогрева и освещения модульного здоания (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
40 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Панель автоматики обогрева и освещения модульного здоания (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
41 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф управления вентиляцией (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
42 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф устройства дуговой защиты 1 с.ш. 6 кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
43 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф устройства дуговой защиты 2 с.ш. 6 кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
44 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Блок с опорными изоляторами 6кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 11
45 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Ошиновка трансформатора на стороне 6кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
46 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Трансформатор собственных нужд ТМГ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
ОПУ:
Панели управления:
47 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Панель управления ВЛ 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
48 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Панель управления Т1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
49 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Панель управления СВ 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
50 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Панель управления Т2 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
51 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Панель управления ВЛ 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
52 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | - Шкаф центральной сигнализации (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
Шкафы релейной защиты:
53 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты и управления выключателем 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
54 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты и АРН трансформатора Т1, автоматика выключателя 110кВ Т1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
55 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты и АРН трансформатора Т2, автоматика выключателя 110кВ Т2 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
56 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты СВ 35кВ, питание оперативной блокировки (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
57 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты ВВ 35кВ Т1, Т2 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
58 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты ВЛ 35кВ 1 СШ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
59 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты ВЛ 35кВ 2 СШ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
60 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф защиты ТН 35 кВ, АЧР 35кВ контроля уровня масла в маслосборнике (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
61 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф ТМ №1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
62 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф ТМ №2 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
63 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф блокирующего комплекта ВЧ защиты ВЛ 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
64 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф блокирующего комплекта ВЧ защиты ВЛ 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
65 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф ПКЭ (приборов контроля качества электроэнергии) (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
Шкафы учета:
66 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф счетчиков 110кВ, 35 кВ 1 секции (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
67 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф счетчиков 110кВ, 35 кВ 2 секции (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
68 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф преобразователей (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
69 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф АУРА-1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
70 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф АУРА-2 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
71 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф оперативной блокировки разъединетелей 110, 35 и 6 кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
72 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Панели щита постоянного тока (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
73 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Панели щита переменного тока (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 7
74 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Зарядно-выпрямительное устройство (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
75 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф организации питания цепей оперативной блокировки разъединителей (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
76 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Панель освещения и обогрева модульного здания (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
77 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Ящик управления охранным освещением ЯУО 9602-3474 У3.1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
78 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Ящик автоматического включения резерва Я 8301-3464 У3.1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
79 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Пункт распределительный ПР11-3059-21УЗ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
80 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф с аккумуляторной батареей (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 2
81 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Ящик автоматического включения резерва Я 8301-3464 У3.1 (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
82 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Пункт распределительный ПР11-3059-21УЗ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
83 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Шкаф аппаратуры связи (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
84 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Автоматизированное рабочее место с полным набором офисных средств (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 3
85 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | БАВР (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
86 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Система собственных нужд (ПЗ = 0/4,28-0) | компл.
87 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Система оперативного постоянного тока (ПЗ = 0/4,28-0) | компл.
88 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Оборудование системы обогрева (ПЗ = 0/4,28-0) | компл.
89 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Оборудование системы вентиляции (ПЗ = 0/4,28-0) | компл.
90 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Автоматическая установка компенсации реактивной мощности (УКРМ-1-6,3-900 К УХЛ1) (ПЗ = 0/4,28-0) | компл. | 2
91 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Площадки обслуживания приводов разъединителей 110кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 16
92 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Площадки обслуживания приводов выключателей и разъединителей блоков 35кВ (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 11
93 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Светильник концентрированного светораспределения с защитным стеклом в комплекте с лампой 1000Вт, шт (ПЗ = 0/4,28-0) | компл | 16
94 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Кабельно-проводниковая продукция вторичных и силовых цепей всех классов напряжения, согласно кабельного журнала, разработанного заводом-изготовителем (за исключением кабелей отходящих присоединений 6(10) кВ). (ПЗ = 0/4,28-0)
95 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Туалетный модуль с емкостью-септиком и возможностью откачки (ПЗ = 0/4,28-0) | копмл. | 1
96 О | Счет-фактура №1287 от 16.02.2017 г."РН-Снабжение-Нефтеюганск" | Вагон-дом для размещения вахтовых бригад на 4-8 человек с душевой кабиной, с зоной для приготовления и приема пищи (на санях) (ПЗ = 0/4,28-0) | копмл. | 1
Линейная арматура
97 | ФССЦ-20.1.01.02-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-120-8 | 100 шт | 0,18 18 / 100 | 3191 |  |  |  | 574.38
98 | ФССЦ-20.1.01.02-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 6505 |  |  |  | 390.3
99 | ФССЦ-20.1.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим аппаратный прессуемый: 3А4А-400-2 | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 90819 |  |  |  | 3632.76
100 | ФССЦ-20.1.01.02-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-8 | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 3191 |  |  |  | 63.82
101 | ФССЦ-20.1.01.02-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-16-1 | шт | 2 | 140 |  |  |  | 280
102 | ФССЦ-20.1.01.02-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-20-1 | шт | 6 | 148.12 |  |  |  | 888.72
103 | КП № 71.110.0607/11 от 07.07.2017 "ЭТМ" | Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1. Перевод в цена на 01.01.2000г. 225,42/8,17=27,59 (МАТ = 225,42/8,17-225,42) | шт | 2 | 27.59 |  |  |  | 55.18
Гирлянда изоляторов 10хПС70Е натяжная одноцепная для одного провода АС-120/19 мм2 -6 шт.
104 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые высоковольтные нормального исполнения, со слаборазвитой поверхностью изоляционной детали, класса 70, модификации Е, с малой строительной высотой, из стекла щелочного, для переменного тока, с замком марки V - шплинтообразным ПС70Е 212V. Перевод в цена на 01.01.2000г. 789,90/8,17=96,68 (МАТ = 789,9/8,17-789,9) | шт | 60 | 96.68 |  |  |  | 5800.8
105 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Серьга СРС-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 98,00/8,17=12,00 (МАТ = 98/8,17-98) | шт | 6 | 12 |  |  |  | 72
106 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Ушко однолапчатое У1-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 242,40/8,17=29,67 (МАТ = 242,4/8,17-242,4) | шт | 6 | 29.67 |  |  |  | 178.02
107 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Узел крепления КГП-7-3. Перевод в цена на 01.01.2000г. 159,10/8,17=19,47 (МАТ = 159,1/8,17-159,1) | шт | 6 | 19.47 |  |  |  | 116.82
108 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1. Перевод в цена на 01.01.2000г. 115,60/8,17=14,15 (МАТ = 115,6/8,17-115,6) | шт | 6 | 14.15 |  |  |  | 84.9
109 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6. Перевод в цена на 01.01.2000г. 555,00/8,17=67,93 (МАТ = 555/8,17-555) | шт | 6 | 67.93 |  |  |  | 407.58
Гирлянда изоляторов 9хПС70Е поддерживающая для подвески высокочастотного заградителя-4 компл
110 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые высоковольтные нормального исполнения, со слаборазвитой поверхностью изоляционной детали, класса 70, модификации Е, с малой строительной высотой, из стекла щелочного, для переменного тока, с замком марки V - шплинтообразным ПС70Е 212V. Перевод в цена на 01.01.2000г. 789,90/8,17=96,68 (МАТ = 789,9/8,17-789,9) | шт | 36 | 96.68 |  |  |  | 3480.48
111 | ФССЦ-20.1.02.21-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: КГП-7-2Б (МАТ = 54,73/8,17-54,73) | шт | 4 | 6.7 |  |  |  | 26.8
112 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Серьга СРС-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 98,00/8,17=12,00 (МАТ = 98/8,17-98) | шт | 4 | 12 |  |  |  | 48
Подвеска высокочастотного заградителя -2 шт
113 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Ушко однолапчатое У1К-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 255,30/8,17=31,25 (МАТ = 255,3/8,17-255,3) | шт | 4 | 31.25 |  |  |  | 125
114 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Звено промежуточное двойное 2ПР-7-1. Перевод в цена на 01.01.2000г. 152,40/8,17=18,65 (МАТ = 152,4/8,17-152,4) | шт | 4 | 18.65 |  |  |  | 74.6
115 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1. Перевод в цена на 01.01.2000г. 115,60/8,17=14,15 (МАТ = 115,6/8,17-115,6) | шт | 4 | 14.15 |  |  |  | 56.6
116 | ФССЦ-20.1.01.11-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим: плашечный соединительный ПА 4-1 | шт | 8 | 18.5 |  |  |  | 148
Гирлянда изоляторов 7хПС70Е натяжная одноцепная для одного провода АС- 120/19 мм2 - 24 компл
117 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые высоковольтные нормального исполнения, со слаборазвитой поверхностью изоляционной детали, класса 70, модификации Е, с малой строительной высотой, из стекла щелочного, для переменного тока, с замком марки V - шплинтообразным ПС70Е 212V. Перевод в цена на 01.01.2000г. 789,90/8,17=96,68 (МАТ = 789,9/8,17-789,9) | шт | 168 | 96.68 |  |  |  | 16242.24
118 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Серьга СРС-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 98,00/8,17=12,00 (МАТ = 98/8,17-98) | шт | 24 | 12 |  |  |  | 288
119 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Ушко однолапчатое У1-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 242,40/8,17=29,67 (МАТ = 242,4/8,17-242,4) | шт | 24 | 29.67 |  |  |  | 712.08
120 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Узел крепления КГП-7-3. Перевод в цена на 01.01.2000г. 159,10/8,17=19,47 (МАТ = 159,1/8,17-159,1) | шт | 24 | 19.47 |  |  |  | 467.28
121 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1. Перевод в цена на 01.01.2000г. 115,60/8,17=14,15 (МАТ = 115,6/8,17-115,6) | шт | 24 | 14.15 |  |  |  | 339.6
122 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6. Перевод в цена на 01.01.2000г. 555,00/8,17=67,93 (МАТ = 555/8,17-555) | шт | 24 | 67.93 |  |  |  | 1630.32
Гирлянда изоляторов 7хПС70Е поддерживающая одноцепная для одного провода АС-120/19 мм2 -24 компл
123 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые высоковольтные нормального исполнения, со слаборазвитой поверхностью изоляционной детали, класса 70, модификации Е, с малой строительной высотой, из стекла щелочного, для переменного тока, с замком марки V - шплинтообразным ПС70Е 212V. Перевод в цена на 01.01.2000г. 789,90/8,17=96,68 (МАТ = 789,9/8,17-789,9) | шт | 168 | 96.68 |  |  |  | 16242.24
124 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Серьга СРС-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 98,00/8,17=12,00 (МАТ = 98/8,17-98) | шт | 24 | 12 |  |  |  | 288
125 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Ушко однолапчатое У1К-7-16. Перевод в цена на 01.01.2000г. 255,30/8,17=31,25 (МАТ = 255,3/8,17-255,3) | шт | 24 | 31.25 |  |  |  | 750
126 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Узел крепления КГП-7-3. Перевод в цена на 01.01.2000г. 159,10/8,17=19,47 (МАТ = 159,1/8,17-159,1) | шт | 24 | 19.47 |  |  |  | 467.28
127 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-12. Перевод в цена на 01.01.2000г. 522/8,17=63,89 (МАТ = 522/8,17-522) | шт | 24 | 63.89 |  |  |  | 1533.36
Узел присоединения спуска ВЛ к блоку приема ОРУ 110 кВ - 6 компл
128 | ФССЦ-20.1.02.21-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: КГП-9/12-3 | шт | 6 | 32.42 |  |  |  | 194.52
129 | ФССЦ-01.7.15.10-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба: СК-12-1А | шт | 6 | 54.7 |  |  |  | 328.2
130 | ФССЦ-22.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1 | шт | 6 | 46.56 |  |  |  | 279.36
131 | ФССЦ-22.2.02.04-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт | 6 | 40.06 |  |  |  | 240.36
132 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6. Перевод в цена на 01.01.2000г. 555,00/8,17=67,93 (МАТ = 555/8,17-555) | шт | 6 | 67.93 |  |  |  | 407.58
133 | ФССЦ-20.1.01.02-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-150-8 | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 2695 |  |  |  | 161.7
Узел присоединения спусков ВЛ к блоку приема ОРУ 35 кВ - 24 компл
134 | ФССЦ-20.1.02.21-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: КГП-9/12-3 | шт | 24 | 32.42 |  |  |  | 778.08
135 | ФССЦ-01.7.15.10-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба: СК-12-1А | шт | 24 | 54.7 |  |  |  | 1312.8
136 | ФССЦ-22.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1 | шт | 24 | 46.56 |  |  |  | 1117.44
137 | ФССЦ-22.2.02.04-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт | 24 | 40.06 |  |  |  | 961.44
138 | Счет №473-У от 14.08.2017 АО "АИЗ" | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6. Перевод в цена на 01.01.2000г. 555,00/8,17=67,93 (МАТ = 555/8,17-555) | шт | 24 | 67.93 |  |  |  | 1630.32
139 | ФССЦ-20.1.01.02-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-8 | 100 шт | 0,24 24 / 100 | 3191 |  |  |  | 765.84
140 О | ТКП №414 от 02.08.2017 ООО "Электротехкомплект" представительство ЗАО "ЗЭТО" | Шинные опоры ШО-110.II-УХЛ1 для гибкой ошиновки на напряжение 110 кВ для крепления одного провода с опорными изоляторами С4-450-II-УХЛ1. Согласно4056-Р-038.022.001-Э1-ЭП-02.ОЛ14. Перевод в цены 2001 г. 41735/1,18/4,28=8263,70 ПЗ=41735/1,18 (ПЗ = 35368,64/4,28-35368,64) | шт | 6 | 8263,7 41735/1,18 |  |  |  | 49582.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 118333412.51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 128206877.46
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1-96, 140) | [8 empty] | 7096186.18
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1-96, 140) | [8 empty] | 1504391.47
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы МАТ=1,06 (Поз. 103-115, 117-127, 132, 138) | [8 empty] | 3091.5
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 (Поз. 103-115, 117-127, 132, 138) | [8 empty] | 1092.33
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-96, 140) | [8 empty] | 1268703.47
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Итоги по Строительным работам
Материалы:
Итоги по Поз. 97-102, 116, 128-131, 133-137, 139
Итого Поз. 97-102, 116, 128-131, 133-137, 139 | [8 empty] | 12117.72
Итоги по Поз. 103-115, 117-127, 132, 138
Итого Поз. 103-115, 117-127, 132, 138 | [8 empty] | 51525.08
Всего с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы МАТ=1,06" | [8 empty] | 54616.58
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02" | [8 empty] | 55708.91
Итого | [8 empty] | 67826.63
Итого | [8 empty] | 67826.63
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 1-96, 140 | [8 empty] | 118269769.71
Всего с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)" | [8 empty] | 125365955.89
Всего с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [8 empty] | 126870347.36
Всего с учетом "МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)" | [8 empty] | 128139050.83
Итого | [8 empty] | 128139050.83
Итого | [8 empty] | 128206877.46
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 67826.63
Оборудование | [8 empty] | 128139050.83
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 128206877.46
Раздел 2. Материалы по ТСЦ
141 | ФССЦ-21.2.01.02-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 120/19 мм2 | т | 0,22137 470*0,471/1000 | 32007.25 |  |  |  | 7085.44
142 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,01508 4*3,77/1000 | 5763 |  |  |  | 86.91
143 | ФССЦ-08.3.05.02-0054 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм | т | 0,2826 12*23,55/1000 | 6800.42 |  |  |  | 1921.8
144 | ФССЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм | т | 0.011 | 6691.21 |  |  |  | 73.6
145 | ФССЦ-08.3.07.01-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0.103 | 5763 |  |  |  | 593.59
146 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 500 | 9.04 |  |  |  | 4520
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 14281.34
Итоги по разделу 2 Материалы по ТСЦ :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 14281.34
Итого | [8 empty] | 14281.34
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 14281.34
Итого по разделу 2 Материалы по ТСЦ | [8 empty] | 14281.34
Раздел 3. Монтажные работы
147 | ФЕРм08-01-025-21 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А - мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) | шт | 1 | 81293.3 | 37383.32 | 39444.81 | 4162.87 | 81293.3 | 37383.32 | 39444.81 | 4162.87 | 3886 | 3886 | 320.73 | 320.73
148 | ФЕРм08-01-001-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А | шт | 2 | 18811.03 | 5637.32 | 10924.1 | 1189.1 | 37622.06 | 11274.64 | 21848.2 | 2378.2 | 586 | 1172 | 100.38 | 200.76
149 | ФЕРм08-01-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка масла для трансформаторов: 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т | т | 12 | 67.8 | 24.82 | 42.48 | 3.01 | 813.6 | 297.84 | 509.76 | 36.12 | 2.58 | 30.96 | 0.24 | 2.88
150 | ФЕРм08-01-010-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ | т | 12 | 187.28 | 43.29 | 143.12 | 3.01 | 2247.36 | 519.48 | 1717.44 | 36.12 | 4.5 | 54 | 0.24 | 2.88
151 | ФЕРм08-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прогрев маслонаполненных вводов напряжением: 110 кВ | компл. | 2 | 732.64 | 563.73 | 61.29 | 13.77 | 1465.28 | 1127.46 | 122.58 | 27.54 | 58.6 | 117.2 | 1.27 | 2.54
152 | ФЕРм08-01-011-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200А с двумя заземляющими ножами | компл. | 6 | 1662.91 | 470.42 | 883.67 | 147.9 | 9977.46 | 2822.52 | 5302.02 | 887.4 | 48.9 | 293.4 | 12.74 | 76.44
153 | ФЕРм08-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 12 | 89.83 | 46.18 | 5.72 | 0.61 | 1077.96 | 554.16 | 68.64 | 7.32 | 4.8 | 57.6 | 0.05 | 0.6
154 | ФЕРм08-01-057-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный | шт | 6 | 157.73 | 90.14 | 18.55 | 2.21 | 946.38 | 540.84 | 111.3 | 13.26 | 9.37 | 56.22 | 0.18 | 1.08
155 | ФЕРм08-01-011-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200А с одним заземляющим ножом | компл. | 2 | 1662.91 | 470.42 | 883.67 | 147.9 | 3325.82 | 940.84 | 1767.34 | 295.8 | 48.9 | 97.8 | 12.74 | 25.48
156 | ФЕРм08-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 2 | 89.83 | 46.18 | 5.72 | 0.61 | 179.66 | 92.36 | 11.44 | 1.22 | 4.8 | 9.6 | 0.05 | 0.1
157 | ФЕРм08-01-057-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный | шт | 2 | 157.73 | 90.14 | 18.55 | 2.21 | 315.46 | 180.28 | 37.1 | 4.42 | 9.37 | 18.74 | 0.18 | 0.36
158 | ФЕРм08-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель воздушный напряжением: 110 кВ, тип ВВУ | компл. | 3 | 9737.51 | 2703.22 | 6413.92 | 954.75 | 29212.53 | 8109.66 | 19241.76 | 2864.25 | 281 | 843 | 77.84 | 233.52
159 | ФЕРм08-01-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: 110 кВ | компл. | 3 | 1051.36 | 242.42 | 364.88 | 47.63 | 3154.08 | 727.26 | 1094.64 | 142.89 | 25.2 | 75.6 | 3.7 | 11.1
160 | ФЕРм08-01-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор напряжения: 110 кВ | компл. | 2 | 1303.36 | 237.61 | 634.73 | 94.03 | 2606.72 | 475.22 | 1269.46 | 188.06 | 24.7 | 49.4 | 7.7 | 15.4
161 | ФЕРм08-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник вентильный напряжением: 110 кВ | компл. | 8 6+2 | 1306.67 | 294.37 | 637.25 | 82.9 | 10453.36 | 2354.96 | 5098 | 663.2 | 30.6 | 244.8 | 6.42 | 51.36
162 | ФЕРм08-01-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. к счетчику импульсов разрядного тока | Предохранитель | шт | 8 | 29.32 | 10.87 | 4.86 | 0.62 | 234.56 | 86.96 | 38.88 | 4.96 | 1.13 | 9.04 | 0.05 | 0.4
163 | ФЕРм08-01-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель однополюсный напряжением: 110 кВ | шт | 2 | 507.74 | 124.1 | 298.11 | 70.39 | 1015.48 | 248.2 | 596.22 | 140.78 | 12.9 | 25.8 | 6.59 | 13.18
164 | ФЕРм08-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 2 | 89.83 | 46.18 | 5.72 | 0.61 | 179.66 | 92.36 | 11.44 | 1.22 | 4.8 | 9.6 | 0.05 | 0.1
165 | ФЕРм08-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Опора шинная напряжением: 110 кВ | шт | 6 | 200.25 | 33.77 | 89.44 | 12.51 | 1201.5 | 202.62 | 536.64 | 75.06 | 3.51 | 21.06 | 1 | 6
166 | ФЕРм08-01-021-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шина сборная напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | пролет | 12 | 2128.18 | 403.08 | 1714.59 | 110.58 | 25538.16 | 4836.96 | 20575.08 | 1326.96 | 41.9 | 502.8 | 9.64 | 115.68
167 | ФЕРм08-01-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ | шт | 58 6+4+24+24 | 195.01 | 46.56 | 147.52 | 15.37 | 11310.58 | 2700.48 | 8556.16 | 891.46 | 4.84 | 280.72 | 1.31 | 75.98
168
169 | ФЕРм08-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 1000А двумя заземляющими ножами | компл. | 14 | 893.52 | 302.07 | 396.99 | 46.1 | 12509.28 | 4228.98 | 5557.86 | 645.4 | 31.4 | 439.6 | 3.45 | 48.3
170 | ФЕРм08-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 42 (2+1)*14 | 89.83 | 46.18 | 5.72 | 0.61 | 3772.86 | 1939.56 | 240.24 | 25.62 | 4.8 | 201.6 | 0.05 | 2.1
171 | ФЕРм08-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами | компл. | 10 | 893.52 | 302.07 | 396.99 | 46.1 | 8935.2 | 3020.7 | 3969.9 | 461 | 31.4 | 314 | 3.45 | 34.5
172 | ФЕРм08-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 20 (1+1)*10 | 89.83 | 46.18 | 5.72 | 0.61 | 1796.6 | 923.6 | 114.4 | 12.2 | 4.8 | 96 | 0.05 | 1
173 | ФЕРм08-01-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим к вакуумному | Выключатель воздушный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ | компл. | 11 | 5319.13 | 1481.48 | 3347.23 | 490.74 | 58510.43 | 16296.28 | 36819.53 | 5398.14 | 154 | 1694 | 39.78 | 437.58
174 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт | 2 | 1890.27 | 289.56 | 888.72 | 120.52 | 3780.54 | 579.12 | 1777.44 | 241.04 | 30.1 | 60.2 | 9.44 | 18.88
175 | ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 9 | 388.71 | 34.62 | 60.86 | 7.28 | 3498.39 | 311.58 | 547.74 | 65.52 | 3.49 | 31.41 | 0.58 | 5.22
176 | ФЕРм08-01-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Предохранитель | шт | 8 | 29.32 | 10.87 | 4.86 | 0.62 | 234.56 | 86.96 | 38.88 | 4.96 | 1.13 | 9.04 | 0.05 | 0.4
177 | ФЕРм08-03-573-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 2 | 111 | 23.51 | 81.6 | 9.54 | 222 | 47.02 | 163.2 | 19.08 | 2.37 | 4.74 | 0.83 | 1.66
178 | ФЕРм08-01-122-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 1 | 969.47 | 950.46 |  |  | 969.47 | 950.46 |  |  | 98.8 | 98.8
179 | ФЕРм08-01-121-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-14, СК-14, С-16, СК-16 | шт | 17 | 150.09 | 59.45 |  |  | 2551.53 | 1010.65 |  |  | 6.18 | 105.06
180 | ФЕРм08-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | шт | 24 | 109.72 | 45.98 | 61.42 | 18.66 | 2633.28 | 1103.52 | 1474.08 | 447.84 | 4.78 | 114.72 | 1.83 | 43.92
181 | ФЕРм08-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 (Коэффициент на 1 фазу ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)) | шт | 2 | 36.21 | 15.17 | 20.27 | 6.16 | 72.42 | 30.34 | 40.54 | 12.32 | 1.5774 | 3.15 | 0.6039 | 1.21
182 | ФЕРм08-01-023-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 | шт | 6 | 701.57 | 80.52 | 615.24 | 43 | 4209.42 | 483.12 | 3691.44 | 258 | 8.37 | 50.22 | 3.93 | 23.58
183 | ФЕРм08-01-023-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 | шт | 17 | 1762.78 | 321.31 | 1426.64 | 157.73 | 29967.26 | 5462.27 | 24252.88 | 2681.41 | 33.4 | 567.8 | 15.03 | 255.51
184 | ФЕРм08-01-122-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи | шт | 1 | 171.72 | 168.35 |  |  | 171.72 | 168.35 |  |  | 17.5 | 17.5
185 | ФЕРм08-01-105-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматическое распределительное устройство массой: до 0,1 т | шт | 2 | 657.44 | 177.97 |  |  | 1314.88 | 355.94 |  |  | 18.5 | 37
186 | ФЕРм08-03-571-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | м | 1.8 | 1866.5 | 235.1 | 442.23 | 42.38 | 3359.7 | 423.18 | 796.01 | 76.28 | 23.7 | 42.66 | 3.2 | 5.76
187 | ФЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 6 4+2 | 82.14 | 23.51 | 55.1 | 5.93 | 492.84 | 141.06 | 330.6 | 35.58 | 2.37 | 14.22 | 0.53 | 3.18
Модульное здание РУ 6 кВ (20 ячеек)
188 | ФЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | шт | 20 | 3382.04 | 315.54 | 2934.4 | 288.87 | 67640.8 | 6310.8 | 58688 | 5777.4 | 32.8 | 656 | 24.38 | 487.6
189 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 16 14+2 | 9.23 | 6.94 | 1.78 | 0.26 | 147.68 | 111.04 | 28.48 | 4.16 | 0.7 | 11.2 | 0.02 | 0.32
190 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Металлические конструкции | т | 0.912 | 13013.71 | 598.36 | 431.51 | 43.67 | 11868.5 | 545.7 | 393.54 | 39.83 | 62.2 | 56.73 | 3.48 | 3.17
191 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -24.62 | 9.04 |  |  |  | -222.56
192 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0.912 | 11500 |  |  |  | -10488
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 432119.77 | 120098.65 | 266883.67 | 30354.89 |  | 12480.99 |  | 2530.46
Накладные расходы | [8 empty] | 150453.54
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 150453,54) (Поз. 147-190) | [8 empty] | 150453.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 97794.8
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 150453,54) (Поз. 147-190) | [8 empty] | 97794.8
Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 691078.67 |  |  |  |  | 12480.99 |  | 2530.46
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | -10710.56
Итого | [8 empty] | 680368.11 |  |  |  |  | 12480.99 |  | 2530.46
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 45137.45
Машины и механизмы | [8 empty] | 266883.67
ФОТ | [8 empty] | 150453.54
Накладные расходы | [8 empty] | 150453.54
Сметная прибыль | [8 empty] | 97794.8
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [8 empty] | 680368.11 |  |  |  |  | 12480.99 |  | 2530.46
Раздел 4. Монтаж АУКРМ
193 | ФЕР25-16-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка на фундаменты блок -боксов массой до 10 тн (монтаж АУКРМ) | шт | 2 | 3755.12 | 412.6 | 3265.51 | 226.65 | 7510.24 | 825.2 | 6531.02 | 453.3 | 42.89 | 85.78 | 17.01 | 34.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 7510.24 | 825.2 | 6531.02 | 453.3 |  | 85.78 |  | 34.02
Накладные расходы | [8 empty] | 1610.91
В том числе, справочно:
126% ФОТ (от 1278,5) (Поз. 193) | [8 empty] | 1610.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 767.1
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 1278,5) (Поз. 193) | [8 empty] | 767.1
Итоги по разделу 4 Монтаж АУКРМ :
Магистральные и промысловые трубопроводы | [8 empty] | 9888.25 |  |  |  |  | 85.78 |  | 34.02
Итого | [8 empty] | 9888.25 |  |  |  |  | 85.78 |  | 34.02
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 154.02
Машины и механизмы | [8 empty] | 6531.02
ФОТ | [8 empty] | 1278.5
Накладные расходы | [8 empty] | 1610.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 767.1
Итого по разделу 4 Монтаж АУКРМ | [8 empty] | 9888.25 |  |  |  |  | 85.78 |  | 34.02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 118787323.86 | 120923.85 | 273414.69 | 30808.19 |  | 12566.77 |  | 2564.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 128660788.81 | 120923.85 | 273414.69 | 30808.19 |  | 12566.77 |  | 2564.48
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1-96, 140) | [8 empty] | 7096186.18
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1-96, 140) | [8 empty] | 1504391.47
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы МАТ=1,06 (Поз. 103-115, 117-127, 132, 138) | [8 empty] | 3091.5
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 (Поз. 103-115, 117-127, 132, 138) | [8 empty] | 1092.33
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-96, 140) | [8 empty] | 1268703.47
Накладные расходы | [8 empty] | 152064.45
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 150453,54) (Поз. 147-190) | [8 empty] | 150453.54
126% ФОТ (от 1278,5) (Поз. 193) | [8 empty] | 1610.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 98561.9
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 1278,5) (Поз. 193) | [8 empty] | 767.1
65% ФОТ (от 150453,54) (Поз. 147-190) | [8 empty] | 97794.8
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 77714.88 |  |  |  |  | 85.78 |  | 34.02
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 694649.45 |  |  |  |  | 12480.99 |  | 2530.46
Итого Оборудование | [8 empty] | 128139050.83
Итого | [8 empty] | 128911415.16 |  |  |  |  | 12566.77 |  | 2564.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 127399.44
Машины и механизмы | [8 empty] | 273414.69
ФОТ | [8 empty] | 151732.04
Оборудование | [8 empty] | 128139050.83
Накладные расходы | [8 empty] | 152064.45
Сметная прибыль | [8 empty] | 98561.9
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 128911415.16 |  |  |  |  | 12566.77 |  | 2564.48
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)