## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-06
(локальная смета)
|  | на | Приоберетние монтаж оборудования. Пожарная сигнализация ОПУ и ЗРУ 6 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3326/079-П-022.029.000-ИОС1-01
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,888 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,934 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________97,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
ОПУ (Стоимость оборудования учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02))
1 О |  | Дымовой датчик | шт | 6
ЗРУ 6 кВ (Стоимость оборудования учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02))
2 О |  | Дымовой датчик | шт | 3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Оборудование
Итого
В том числе:
Итого по разделу 1 Оборудование
Раздел 2. Материалы
ОПУ (Стоимость материалов учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02))
3 |  | Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 120
4 |  | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-ХКабель КСПВ 2х0,5 | м | 123,6 120*1,03
ЗРУ 6 кВ (Стоимость материалов учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02))
5 |  | Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 70
6 |  | Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-ХКабель КСПВ 2х0,5 | м | 72,1 70*1,03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итоги по разделу 2 Материалы :
Материалы для монтажных работ
Итого
В том числе:
Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Монтажные работы
ОПУ
7 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 1.2 | 1009.54 | 260.94 | 147.98 | 4.52 | 1211.45 | 313.13 | 177.58 | 5.42 | 27.76 | 33.31 | 0.36 | 0.43
8 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1.2 | 55.26 | 42.21 | 1.78 | 0.26 | 66.31 | 50.65 | 2.14 | 0.31 | 4.49 | 5.39 | 0.02 | 0.02
9 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 6 | 18.91 | 16.16 |  |  | 113.46 | 96.96 |  |  | 1.68 | 10.08
10 | ФЕРм10-08-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкция для установки извещателя | шт | 6 | 5.54 | 3.37 | 0.97 |  | 33.24 | 20.22 | 5.82 |  | 0.35 | 2.1
11 | ФЕРм10-01-051-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 шт | 2.4 | 49.06 | 48.1 |  |  | 117.74 | 115.44 |  |  | 5 | 12
ЗРУ 6 кВ
12 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.7 | 1009.54 | 260.94 | 147.98 | 4.52 | 706.68 | 182.66 | 103.59 | 3.16 | 27.76 | 19.43 | 0.36 | 0.25
13 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.7 | 55.26 | 42.21 | 1.78 | 0.26 | 38.68 | 29.55 | 1.25 | 0.18 | 4.49 | 3.14 | 0.02 | 0.01
14 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 3 | 18.91 | 16.16 |  |  | 56.73 | 48.48 |  |  | 1.68 | 5.04
15 | ФЕРм10-08-002-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкция для установки извещателя | шт | 3 | 5.54 | 3.37 | 0.97 |  | 16.62 | 10.11 | 2.91 |  | 0.35 | 1.05
16 | ФЕРм10-01-051-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного низкочастотного | 10 шт | 1.2 | 49.06 | 48.1 |  |  | 58.87 | 57.72 |  |  | 5 | 6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2419.78 | 924.92 | 293.29 | 9.07 |  | 97.54 |  | 0.71
Накладные расходы | [8 empty] | 878.16
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 348,93) (Поз. 9-11, 14-16) | [8 empty] | 293.1
100% ФОТ (от 585,06) (Поз. 7-8, 12-13) | [8 empty] | 585.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 589.65
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 348,93) (Поз. 9-11, 14-16) | [8 empty] | 209.36
65% ФОТ (от 585,06) (Поз. 7-8, 12-13) | [8 empty] | 380.29
Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 2988.47 |  |  |  |  | 61.27 |  | 0.71
Монтаж оборудования | [8 empty] | 899.12 |  |  |  |  | 36.27
Итого | [8 empty] | 3887.59 |  |  |  |  | 97.54 |  | 0.71
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1201.57
Машины и механизмы | [8 empty] | 293.29
ФОТ | [8 empty] | 933.99
Накладные расходы | [8 empty] | 878.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 589.65
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [8 empty] | 3887.59 |  |  |  |  | 97.54 |  | 0.71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2419.78 | 924.92 | 293.29 | 9.07 |  | 97.54 |  | 0.71
Накладные расходы | [8 empty] | 878.16
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 348,93) (Поз. 9-11, 14-16) | [8 empty] | 293.1
100% ФОТ (от 585,06) (Поз. 7-8, 12-13) | [8 empty] | 585.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 589.65
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 348,93) (Поз. 9-11, 14-16) | [8 empty] | 209.36
65% ФОТ (от 585,06) (Поз. 7-8, 12-13) | [8 empty] | 380.29
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3887.59 |  |  |  |  | 97.54 |  | 0.71
Итого Оборудование
Итого | [8 empty] | 3887.59 |  |  |  |  | 97.54 |  | 0.71
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1201.57
Машины и механизмы | [8 empty] | 293.29
ФОТ | [8 empty] | 933.99
Накладные расходы | [8 empty] | 878.16
Сметная прибыль | [8 empty] | 589.65
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3887.59 |  |  |  |  | 97.54 |  | 0.71
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)