## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Подстанция 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04-02
(локальная смета)
|  | на | Приобретение и монтаж оборудования. АСУ ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3326/079-П-022.029.000-Э1-ИОС7-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________558,695 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________306,878 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________251,817 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________22,663 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2286,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Шкаф №13Р ТМ1 ПЗ=984696/4,28 (ПЗ = 230069,16/4,28-230069,16) | шт | 1 | 53754,48 984696/4,28 |  |  |  | 53754.48
2 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Шкаф №14Р ТМ2 ПЗ=1876074/4,28 (ПЗ = 438335,05/4,28-438335,05) | шт | 1 | 102414,73 1876074/4,28 |  |  |  | 102414.73
3 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Шкаф ТМ3 ПЗ=588470/4,28 (ПЗ = 137492,99/4,28-137492,99) | шт | 1 | 32124,53 588470/4,28 |  |  |  | 32124.53
4 О |  | Стоимость шкафа измерительных преобразователей учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02) (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
5 О |  | Стоимость автоматизированного рабочего места инженера АСУТП учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02) (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
6 О |  | Стоимость автоматизированного рабочего места инженера РЗА учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02) (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
7 О |  | Стоимость автоматизированного рабочего места дежурного учтена в счет-фактуре №1287 от 16.02.2017г. на КТПБ (ЛС №02-02-02) (ПЗ = 0/4,28-0) | шт | 1
8 | Счет на оплату №420 от 06.07.2017 ООО "Цифровые измерительные системы" | Разветвитель интерфейса 3хRS485 ПР-3 МАТ=450/1,18 | шт | 10 | 381,36 450/1,18 |  |  |  | 3813.6
9 | ФССЦ-20.1.02.23-0141 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25- 6,8КОМ | 100 шт | 0,12 12 / 100 | 18 |  |  |  | 2.16
10 О | Прайс-лист ООО "Инженерный центр "Энергосервис" 2 кв. 2016 | Защитный экран TS-SRS ПЗ=9990/1,18/4,28 (ПЗ = 1978,06/4,28-1978,06) | шт | 5 | 462,16 9990/1,18/4,28 |  |  |  | 2310.8
11 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Источник беcперебойного питания 1500 VA, 390 W,PW 9130 1500VA RM ПЗ=93521/4,28 (ПЗ = 21850,7/4,28-21850,7) | шт | 3 | 5105,3 93521/4,28 |  |  |  | 15315.9
12 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Медиаконвертер ПЗ=35288/4,28 (ПЗ = 8244,86/4,28-8244,86) | шт | 2 | 1926,37 35288/4,28 |  |  |  | 3852.74
13 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Коммутатор DES-1024D ПЗ=8641/4,28 (ПЗ = 2018,93/4,28-2018,93) | шт | 1 | 471,71 8641/4,28 |  |  |  | 471.71
Комплект ЗИП
14 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Жесткий диск на промышленные сервера АСУ ТП SSDSC2BA100G301 ПЗ=15020/4,28 (ПЗ = 3509,35/4,28-3509,35) | шт | 2 | 819,94 15020/4,28 |  |  |  | 1639.88
15 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Коммуникационный контроллер (питание 24 VDC,«Синком-ДК» (2000ТС/1000ТИ/500ТУ/FBD)2000ТС/1000ТИ/500ТУ/FBD, 2RS232/RS485 (IDC-10F), 2RS485 (IDC-10F), Ethernet (RJ45), CAN порт (RJ11), GPS порт (RJ45), разъемы МТУ и МТС (IDC-10F) на DIN35-рейку) ПЗ=34000/4,28 (ПЗ = 7943,93/4,28-7943,93) | шт | 3 | 1856,06 34000/4,28 |  |  |  | 5568.18
16 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Коммуникационный контроллер (питание 24 VDC,«Синком-Д» (2000ТС/1000ТИ/500ТУ/FBD)2000ТС/1000ТИ/500ТУ/FBD, 2RS232/RS485 (IDC-10F), 2RS485 (IDC-10F), Ethernet (RJ45), CAN порт (RJ11), GPS порт (RJ45), на DIN35-рейку) ПЗ=32000/4,28 (ПЗ = 7476,64/4,28-7476,64) | шт | 3 | 1746,88 32000/4,28 |  |  |  | 5240.64
17 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Клеммник COM-порта для контроллера п. 4.2 ПЗ=1768/4,28 (ПЗ = 413,08/4,28-413,08) | шт | 5 | 96,51 1768/4,28 |  |  |  | 482.55
18 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Модуль ввода ТС (8ТС, входные сигналы 24 VDC,«МТС-8.1/24» ПЗ=12149/4,28 (ПЗ = 2838,55/4,28-2838,55) | шт | 6 | 663,21 12149/4,28 |  |  |  | 3979.26
19 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Модуль телеуправления (8ТУ, питание 24 VDC)«МТУ-4.РК» ПЗ=13581/4,28 (ПЗ = 3173,13/4,28-3173,13) | шт | 5 | 741,39 13581/4,28 |  |  |  | 3706.95
20 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Блок питания 30 W, 24 VDC DR30-24 ПЗ=5648/4,28 (ПЗ = 1319,63/4,28-1319,63) | шт | 2 | 308,32 5648/4,28 |  |  |  | 616.64
21 О | Прайс лист "УралСервисНаладка" 2 кв.2016 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц ПЗ=8641/4,28 (ПЗ = 2018,93/4,28-2018,93) | шт | 2 | 471,71 8641/4,28 |  |  |  | 943.42
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 236238.17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 255910.65
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 8-9, 1-7, 10-21) | [8 empty] | 14174.29
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-9, 1-7, 10-21) | [8 empty] | 3004.95
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-7, 10-21) | [8 empty] | 2493.24
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Итоги по Монтажным работам
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 8 | [8 empty] | 3813.6
Всего с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)" | [8 empty] | 4042.42
Всего с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [8 empty] | 4090.93
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 9 | [8 empty] | 2.16
Всего с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)" | [8 empty] | 2.29
Всего с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [8 empty] | 2.32
Итого | [8 empty] | 4093.25
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 1-7, 10-21 | [8 empty] | 232422.41
Всего с учетом "МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)" | [8 empty] | 246367.75
Всего с учетом "МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)" | [8 empty] | 249324.16
Всего с учетом "МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01)" | [8 empty] | 251817.4
Итого | [8 empty] | 251817.4
Итого | [8 empty] | 255910.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4093.25
Оборудование | [8 empty] | 251817.4
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 255910.65
Раздел 2. Материалы
22 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель КИПЭП4х2х0,6 (МАТ = 195,25/8,17-195,25) | м | 1346,4 1320*1,02 | 23.9 |  |  |  | 32178.96
23 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГЭн(А)г-LS 4х1,5 мм2 0.66 кВ (МАТ = 85,66/8,17-85,66) | м | 1101,6 1080*1,02 | 10.48 |  |  |  | 11544.77
24 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГэнг-Ls сеч.7х1,5 мм2 0.66 кВ (МАТ = 145,62/8,17-145,62) | м | 158,1 155*1,02 | 17.82 |  |  |  | 2817.34
25 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГэнг-Ls сеч.10х1,5 мм2 0.66 кВ (МАТ = 203,09/8,17-203,09) | м | 851,7 835*1,02 | 24.86 |  |  |  | 21173.26
26 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГэнг-Ls сеч.19х1,5 мм2 0.66 кВ (МАТ = 376,38/8,17-376,38) | м | 1718,7 1685*1,02 | 46.07 |  |  |  | 79180.51
27 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГэнг-Ls сеч.27х1,5 мм2 0.66 кВ (МАТ = 533,36/8,17-533,36) | м | 596,7 585*1,02 | 65.28 |  |  |  | 38952.58
28 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГЭн(А)г-LS 4x2,5 0.66 кВ (МАТ = 133,56/8,17-133,56) | м | 280,5 275*1,02 | 16.35 |  |  |  | 4586.18
29 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГЭн(А)г-LS 7x2,5 0.66 кВ (МАТ = 226,8/8,17-226,8) | м | 652,8 640*1,02 | 27.76 |  |  |  | 18121.73
30 | ТКП №952 от 08.08.2017г. ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" | Кабель контрольный КВВГЭн(А)г-LSFR 7x1,5 0.66 кВ (МАТ = 255,22/8,17-255,22) | м | 122,4 120*1,02 | 31.24 |  |  |  | 3823.78
31 | Прайс лист "А-кабель" 2 кв. 2016 | Кабель оптический самонесущий диэлектрический ОКЛЖ-Т-01-6-24-10/125/0,36/0,22-3,5/18-30,0 МАТ=32,55/1,18/4,29 (МАТ = 6,43/8,17-6,43) | м | 0,0918 90*1,02/1000 | 0,79 32,55/1,18/4,29 |  |  |  | 0.07
32 | ООО "СТ-ГРУПП" от 17.08.2017г. | Разъемы под витую пару типа RJ-45 МАТ=9,59/1,18 (МАТ = 8,13/8,17-8,13) | шт | 100 | 1 9,59/1,18 |  |  |  | 100
33 | ФССЦ-24.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметром: 16 мм | 10 м | 37,595 (365*1,03) / 10 | 14.99 |  |  |  | 563.55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 213042.73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 230296.04
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы МАТ=1,06 (Поз. 22-32) | [8 empty] | 12748.75
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 (Поз. 22-32) | [8 empty] | 4504.56
Итоги по разделу 2 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 230296.04
Итого | [8 empty] | 230296.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 230296.04
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 230296.04
Раздел 3. Монтажные работы.
34 | ФЕРм11-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат напольный, масса: до 0,5 т | шт | 4 | 301.53 | 208.21 | 80.26 | 11.26 | 1206.12 | 832.84 | 321.04 | 45.04 | 23.5 | 94 | 0.9 | 3.6
35 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (ПР3) | шт | 10 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 97.4 | 89 | 6.6 | 1.2 | 1.03 | 10.3 | 0.01 | 0.1
36 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резисторы и конденсаторы (прим.) | шт | 12 | 6.25 | 5.16 |  |  | 75 | 61.92 |  |  | 0.52 | 6.24
37 | ФЕРм11-04-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт..(КИПЭП 4x2x0.6, RJ45) | шт | 100 | 25.53 | 19.36 |  |  | 2553 | 1936 |  |  | 2.06 | 206
38 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 6 | 6.25 | 5.16 |  |  | 37.5 | 30.96 |  |  | 0.52 | 3.12
39 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 60.6 | 221.46 | 135.93 | 49.51 | 5.02 | 13420.48 | 8237.36 | 3000.31 | 304.21 | 14.13 | 856.28 | 0.4 | 24.24
40 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 21 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 3760.05 | 2014.11 | 956.97 | 105.42 | 9.97 | 209.37 | 0.4 | 8.4
41 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 14 | 245.31 | 105.92 | 65.87 | 7.79 | 3434.34 | 1482.88 | 922.18 | 109.06 | 11.01 | 154.14 | 0.62 | 8.68
42 | ФЕРм08-02-147-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 37.5 | 225 | 144.97 | 50.17 | 5.02 | 8437.5 | 5436.38 | 1881.38 | 188.25 | 15.07 | 565.13 | 0.4 | 15
43 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 3.65 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 844.46 | 653.28 | 122.24 | 8.25 | 19.04 | 69.5 | 0.18 | 0.66
44 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 шт | 9.91 | 158.67 | 113.68 |  |  | 1572.42 | 1126.57 |  |  | 11.3 | 111.98
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 35438.27 | 21901.3 | 7210.72 | 761.43 |  | 2286.06 |  | 60.68
Накладные расходы | [8 empty] | 22380.5
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 1219,45) (Поз. 36, 38, 44) | [8 empty] | 1024.34
97% ФОТ (от 2904,08) (Поз. 34-35, 37) | [8 empty] | 2816.96
100% ФОТ (от 18539,2) (Поз. 39-43) | [8 empty] | 18539.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 14669.8
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 1219,45) (Поз. 36, 38, 44) | [8 empty] | 731.67
65% ФОТ (от 21443,28) (Поз. 34-35, 37, 39-43) | [8 empty] | 13938.13
Итоги по разделу 3 Монтажные работы. :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 8561.13 |  |  |  |  | 310.3 |  | 3.7
Монтаж оборудования | [8 empty] | 3440.93 |  |  |  |  | 121.34
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 60486.51 |  |  |  |  | 1854.42 |  | 56.98
Итого | [8 empty] | 72488.57 |  |  |  |  | 2286.06 |  | 60.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 6326.25
Машины и механизмы | [8 empty] | 7210.72
ФОТ | [8 empty] | 22662.73
Накладные расходы | [8 empty] | 22380.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 14669.8
Итого по разделу 3 Монтажные работы. | [8 empty] | 72488.57 |  |  |  |  | 2286.06 |  | 60.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 484719.17 | 21901.3 | 7210.72 | 761.43 |  | 2286.06 |  | 60.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 521644.96 | 21901.3 | 7210.72 | 761.43 |  | 2286.06 |  | 60.68
В том числе, справочно:
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 8-9, 1-7, 10-21) | [8 empty] | 14174.29
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 8-9, 1-7, 10-21) | [8 empty] | 3004.95
МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для станочного оборудования ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-7, 10-21) | [8 empty] | 2493.24
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы МАТ=1,06 (Поз. 22-32) | [8 empty] | 12748.75
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 (Поз. 22-32) | [8 empty] | 4504.56
Накладные расходы | [8 empty] | 22380.5
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 1219,45) (Поз. 36, 38, 44) | [8 empty] | 1024.34
97% ФОТ (от 2904,08) (Поз. 34-35, 37) | [8 empty] | 2816.96
100% ФОТ (от 18539,2) (Поз. 39-43) | [8 empty] | 18539.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 14669.8
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 1219,45) (Поз. 36, 38, 44) | [8 empty] | 731.67
65% ФОТ (от 21443,28) (Поз. 34-35, 37, 39-43) | [8 empty] | 13938.13
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 306877.86 |  |  |  |  | 2286.06 |  | 60.68
Итого Оборудование | [8 empty] | 251817.4
Итого | [8 empty] | 558695.26 |  |  |  |  | 2286.06 |  | 60.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 240715.54
Машины и механизмы | [8 empty] | 7210.72
ФОТ | [8 empty] | 22662.73
Оборудование | [8 empty] | 251817.4
Накладные расходы | [8 empty] | 22380.5
Сметная прибыль | [8 empty] | 14669.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 558695.26 |  |  |  |  | 2286.06 |  | 60.68
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)