## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "______ " _______________2017 г.
"Подстанция 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-04
(локальная смета)
|  | на | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3326/079-П-022.029.000-Э1-КР-03
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________513,489 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________63,827 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7384,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажно-изоляционные работы
1 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (20538 руб.): 84% от ФОТ СП (11003 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 19,25 1925 / 100 | 1270.15 | 1270.15 |  |  |  | 24450 | 24450 |  |  | 162.84 | 3134.67
Устройство защитного кожуха Д-377х8 мм, L=40 м (3 шт.)
2 | ФЕР25-07-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 300-450 мм - Фиксация трубопровода с помощью трубоукладчиков (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (118 руб.): 126% от ФОТ СП (56 руб.): 60% от ФОТ | км труб | 0,12 40*3/1000 | 2637.43 | 666.36 | 1971.07 | 118.54 |  | 316 | 80 | 236 | 14 | 78.12 | 9.37
3 | ФЕР22-01-011-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1960 руб.): 137% от ФОТ СП (1274 руб.): 89% от ФОТ | км | 0,12 40*3/1000 | 40134.56 | 8855.46 | 27576.43 | 3062.76 |  | 4816 | 1063 | 3309 | 368 | 855.6 | 102.67
4 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 8 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м | 120.5 | 501.48 |  |  |  |  | 60428
5 | ФЕР04-02-007-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм(40мх2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1014 руб.): 118% от ФОТ СП (438 руб.): 51% от ФОТ | рез | 240 80*3 | 7.83 | 3.16 | 2.74 | 0.42 |  | 1879 | 758 | 658 | 101 | 0.348 | 83.52
6 | ФЕР04-02-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм(40мх2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5565 руб.): 118% от ФОТ СП (2405 руб.): 51% от ФОТ | сварка | 240 80*3 | 68.56 | 19.37 | 28.45 | 0.28 |  | 16454 | 4649 | 6828 | 67 | 2.136 | 512.64
7 | ФЕР22-02-008-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм - Изоляция лентой "Полилен" в 1 слой с оберткой "Полилен-ОБ" в 1 слой (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (666 руб.): 137% от ФОТ СП (433 руб.): 89% от ФОТ | км | 0,12 40*3/1000 | 90160.06 | 779.78 | 44005.73 | 3266.76 |  | 10819 | 94 | 5281 | 392 | 79.896 | 9.59
8 | ФССЦ-01.7.06.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | -178,8 -Ф10.р1 | 30 |  |  |  |  | -5364
9 | ФССЦ-01.7.06.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | 405 135*3 | 18.19 |  |  |  |  | 7367
10 | ФССЦ-01.7.07.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | 405 135*3 | 32 |  |  |  |  | 12960
11 | ФССЦ-01.2.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка битумно-полимерная (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0,03 10*3/1000 | 29927.89 |  |  |  |  | 898
12 | ФЕР25-07-022-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб: Ду 350 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (67 руб.): 126% от ФОТ СП (32 руб.): 60% от ФОТ | стык | 6 2*3 | 41.7 | 5.99 | 31.9 | 2.89 |  | 250 | 36 | 191 | 17 | 0.66 | 3.96
13 | ФССЦ-24.3.05.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 350 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 6 | 449.74 |  |  |  |  | 2698
14 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов - Установка спейсеров на трубопровод (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (780 руб.): 137% от ФОТ СП (506 руб.): 89% от ФОТ | 10 шт | 6 (20*3) / 10 | 366.7 | 52.25 | 314.45 | 42.43 |  | 2200 | 314 | 1886 | 255 | 5.76 | 34.56
15 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольца центрирующие для труб диаметром: 70мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 20 | 2.79 |  |  |  |  | 56
16 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольца центрирующие для труб диаметром: 159 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 40 20*2 | 2.79 |  |  |  |  | 112
17 | ТСЦ-301-0040 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп прим | Хомуты стяжные (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт. | 6 2*3 | 14.37 |  |  |  |  | 86
Устройство защитного кожуха Д-426х9 мм, L=40 м (3 шт.)
18 | ФЕР25-07-023-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 300-450 мм - Фиксация трубопровода с помощью трубоукладчиков (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (118 руб.): 126% от ФОТ СП (56 руб.): 60% от ФОТ | км труб | 0,12 40*3/1000 | 2637.43 | 666.36 | 1971.07 | 118.54 |  | 316 | 80 | 236 | 14 | 78.12 | 9.37
19 | ФЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (2728 руб.): 137% от ФОТ СП (1772 руб.): 89% от ФОТ | км | 0,12 40*3/1000 | 55861.93 | 12084.66 | 39630.28 | 4505.53 |  | 6703 | 1450 | 4756 | 541 | 1167.6 | 140.11
20 | ФССЦ-23.5.01.08-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 9 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м | 120.5 | 741.27 |  |  |  |  | 89323
21 | ФЕР04-02-007-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм(40мх2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1014 руб.): 118% от ФОТ СП (438 руб.): 51% от ФОТ | рез | 240 80*3 | 7.83 | 3.16 | 2.74 | 0.42 |  | 1879 | 758 | 658 | 101 | 0.348 | 83.52
22 | ФЕР04-02-006-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 377 мм(40мх2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5565 руб.): 118% от ФОТ СП (2405 руб.): 51% от ФОТ | сварка | 240 80*3 | 68.56 | 19.37 | 28.45 | 0.28 |  | 16454 | 4649 | 6828 | 67 | 2.136 | 512.64
23 | ФЕР22-02-008-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм - Изоляция лентой "Полилен" в 1 слой с оберткой "Полилен-ОБ" в 1 слой (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (666 руб.): 137% от ФОТ СП (433 руб.): 89% от ФОТ | км | 0,12 40*3/1000 | 90160.06 | 779.78 | 44005.73 | 3266.76 |  | 10819 | 94 | 5281 | 392 | 79.896 | 9.59
24 | ФССЦ-01.7.06.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | -178,8 -Ф10.р1 | 30 |  |  |  |  | -5364
25 | ФССЦ-01.7.06.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | 405 135*3 | 18.19 |  |  |  |  | 7367
26 | ФССЦ-01.7.07.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | 405 135*3 | 32 |  |  |  |  | 12960
27 | ФССЦ-01.2.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка битумно-полимерная (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0,03 10*3/1000 | 29927.89 |  |  |  |  | 898
28 | ФЕР25-07-022-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб: Ду 350 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (67 руб.): 126% от ФОТ СП (32 руб.): 60% от ФОТ | стык | 6 2*3 | 41.7 | 5.99 | 31.9 | 2.89 |  | 250 | 36 | 191 | 17 | 0.66 | 3.96
29 | ФССЦ-24.3.05.06-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 350 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 6 | 449.74 |  |  |  |  | 2698
30 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов - Установка спейсеров на трубопровод (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (780 руб.): 137% от ФОТ СП (506 руб.): 89% от ФОТ | 10 шт | 6 (20*3) / 10 | 366.7 | 52.25 | 314.45 | 42.43 |  | 2200 | 314 | 1886 | 255 | 5.76 | 34.56
31 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольца центрирующие для труб диаметром: 219 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 60 20*3 | 10.68 |  |  |  |  | 641
32 | ТСЦ-301-0040 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп прим | Хомуты стяжные (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт. | 6 2*3 | 14.37 |  |  |  |  | 86
Устройство защитного кожуха Д-530х9 мм, L=40 м (2 шт.)
33 | ФЕР25-07-023-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 500 мм - Фиксация трубопровода с помощью трубоукладчиков (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (84 руб.): 126% от ФОТ СП (40 руб.): 60% от ФОТ | км труб | 0,08 40*2/1000 | 3573.92 | 663.29 | 2910.63 | 175.04 |  | 286 | 53 | 233 | 14 | 77.76 | 6.22
34 | ФЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1818 руб.): 137% от ФОТ СП (1181 руб.): 89% от ФОТ | км | 0,08 40*2/1000 | 55861.93 | 12084.66 | 39630.28 | 4505.53 |  | 4469 | 967 | 3170 | 360 | 1167.6 | 93.41
35 | ФССЦ-23.5.01.08-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 9 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м | 80.32 | 854.28 |  |  |  |  | 68616
36 | ФЕР04-02-007-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 530 мм(40мх2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (865 руб.): 118% от ФОТ СП (374 руб.): 51% от ФОТ | рез | 160 80*2 | 10.2 | 4.03 | 3.65 | 0.55 |  | 1632 | 645 | 584 | 88 | 0.444 | 71.04
37 | ФЕР04-02-006-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 530 мм(40мх2) (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (4868 руб.): 118% от ФОТ СП (2104 руб.): 51% от ФОТ | сварка | 160 80*2 | 89.51 | 25.36 | 37.64 | 0.42 |  | 14322 | 4058 | 6022 | 67 | 2.796 | 447.36
38 | ФЕР22-02-008-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (508 руб.): 137% от ФОТ СП (330 руб.): 89% от ФОТ | км | 0,08 40*2/1000 | 107252.33 | 999.12 | 48788.06 | 3641.08 |  | 8580 | 80 | 3903 | 291 | 105.06 | 8.4
39 | ФССЦ-01.7.06.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | -151 -Ф1.р1 | 30 |  |  |  |  | -4530
40 | ФССЦ-01.7.06.03-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | 270 135*2 | 18.19 |  |  |  |  | 4911
41 | ФССЦ-01.7.07.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | м2 | 270 135*2 | 32 |  |  |  |  | 8640
42 | ФССЦ-01.2.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка битумно-полимерная (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0,02 10*2/1000 | 29927.89 |  |  |  |  | 599
43 | ФЕР25-07-022-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляция термоусаживающимися манжетами типа "Canusa" вручную стыков изолированных труб: Ду 500 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (83 руб.): 126% от ФОТ СП (40 руб.): 60% от ФОТ | стык | 4 2*2 | 58.63 | 12.95 | 39.58 | 3.59 |  | 235 | 52 | 158 | 14 | 1.428 | 5.71
44 | ФССЦ-24.3.05.06-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 500 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 4 | 599.66 |  |  |  |  | 2399
45 | ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов - Установка спейсеров на трубопровод (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (519 руб.): 137% от ФОТ СП (337 руб.): 89% от ФОТ | 10 шт | 4 (20*2) / 10 | 366.7 | 52.25 | 314.45 | 42.43 |  | 1467 | 209 | 1258 | 170 | 5.76 | 23.04
46 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кольца центрирующие для труб диаметром: 325 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт | 40 20*2 | 10.68 |  |  |  |  | 427
47 | ТСЦ-301-0040 И2-Пр. Минстроя России от 14.03.14 №97/пр; Пр. РСТ ХМАО от 08.05.14 №50-нп прим | Хомуты стяжные (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт. | 4 2*2 | 14.37 |  |  |  |  | 57
48 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (12880 руб.): 84% от ФОТ СП (6900 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 | 19,25 1925 / 100 | 796.5 | 796.5 |  |  |  | 15333 | 15333 |  |  | 106.2 | 2044.35
Раздел 2. Доставка материалов
49 | ФССЦпг-03-01-01-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 34.771 | 77.93 |  | 77.93 |  |  | 2710 |  | 2710
50 | ФССЦпг-03-01-01-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (Добавить до 207км ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7); МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 34.771 | 2.18 |  | 2.18 |  |  | 76 |  | 76
51 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | -34.771 | 21.79 |  | 21.79 |  |  | -758 |  | -758
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 417126 | 60222 | 55581 | 3605 |  | 7384.26
Накладные расходы | [9 empty] | 63269
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 39783) (Поз. 1, 48) | [9 empty] | 33418
118% ФОТ (от 16008) (Поз. 5-6, 21-22, 36-37) | [9 empty] | 18889
126% ФОТ (от 427) (Поз. 2, 12-13, 15-18, 28-29, 31-33, 43-44, 46-47) | [9 empty] | 538
137% ФОТ (от 7609) (Поз. 3-4, 7-11, 14, 19-20, 23-27, 30, 34-35, 38-42, 45) | [9 empty] | 10424
Сметная прибыль | [9 empty] | 33094
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 39783) (Поз. 1, 48) | [9 empty] | 17902
51% ФОТ (от 16008) (Поз. 5-6, 21-22, 36-37) | [9 empty] | 8164
60% ФОТ (от 427) (Поз. 2, 12-13, 15-18, 28-29, 31-33, 43-44, 46-47) | [9 empty] | 256
89% ФОТ (от 7609) (Поз. 3-4, 7-11, 14, 19-20, 23-27, 30, 34-35, 38-42, 45) | [9 empty] | 6772
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 1, 48 | [9 empty] | 39783 | 39783 |  |  |  | 5179.02
Накладные расходы 84% ФОТ (от 39 783) | [9 empty] | 33418
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 783) | [9 empty] | 17902
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 91103 |  |  |  |  | 5179.02
Магистральные и промысловые трубопроводы:
Итого Поз. 2, 12-13, 15-18, 28-29, 31-33, 43-44, 46-47 | [9 empty] | 10913 | 337 | 1245 | 90 |  | 38.59
Накладные расходы 126% ФОТ (от 427) | [9 empty] | 538
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 427) | [9 empty] | 256
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 11707 |  |  |  |  | 38.59
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 3-4, 7-11, 14, 19-20, 23-27, 30, 34-35, 38-42, 45 | [9 empty] | 311782 | 4585 | 30730 | 3024 |  | 455.93
Накладные расходы 137% ФОТ (от 7 609) | [9 empty] | 10424
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 609) | [9 empty] | 6772
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 328978 |  |  |  |  | 455.93
Скважины:
Итого Поз. 5-6, 21-22, 36-37 | [9 empty] | 52620 | 15517 | 21578 | 491 |  | 1710.72
Накладные расходы 118% ФОТ (от 16 008) | [9 empty] | 18889
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 16 008) | [9 empty] | 8164
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 79673 |  |  |  |  | 1710.72
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 49-51 | [9 empty] | 2028 |  | 2028
Итого | [9 empty] | 513489 |  |  |  |  | 7384.26
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 301323
Машины и механизмы | [9 empty] | 55581
ФОТ | [9 empty] | 63827
Накладные расходы | [9 empty] | 63269
Сметная прибыль | [9 empty] | 33094
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 513489 |  |  |  |  | 7384.26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 417126 | 60222 | 55581 | 3605 |  | 7384.26
Накладные расходы | [9 empty] | 63269
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 39783) (Поз. 1, 48) | [9 empty] | 33418
118% ФОТ (от 16008) (Поз. 5-6, 21-22, 36-37) | [9 empty] | 18889
126% ФОТ (от 427) (Поз. 2, 12-13, 15-18, 28-29, 31-33, 43-44, 46-47) | [9 empty] | 538
137% ФОТ (от 7609) (Поз. 3-4, 7-11, 14, 19-20, 23-27, 30, 34-35, 38-42, 45) | [9 empty] | 10424
Сметная прибыль | [9 empty] | 33094
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 39783) (Поз. 1, 48) | [9 empty] | 17902
51% ФОТ (от 16008) (Поз. 5-6, 21-22, 36-37) | [9 empty] | 8164
60% ФОТ (от 427) (Поз. 2, 12-13, 15-18, 28-29, 31-33, 43-44, 46-47) | [9 empty] | 256
89% ФОТ (от 7609) (Поз. 3-4, 7-11, 14, 19-20, 23-27, 30, 34-35, 38-42, 45) | [9 empty] | 6772
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 1, 48 | [9 empty] | 39783 | 39783 |  |  |  | 5179.02
Накладные расходы 84% ФОТ (от 39 783) | [9 empty] | 33418
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 39 783) | [9 empty] | 17902
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 91103 |  |  |  |  | 5179.02
Магистральные и промысловые трубопроводы:
Итого Поз. 2, 12-13, 15-18, 28-29, 31-33, 43-44, 46-47 | [9 empty] | 10913 | 337 | 1245 | 90 |  | 38.59
Накладные расходы 126% ФОТ (от 427) | [9 empty] | 538
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 427) | [9 empty] | 256
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 11707 |  |  |  |  | 38.59
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 3-4, 7-11, 14, 19-20, 23-27, 30, 34-35, 38-42, 45 | [9 empty] | 311782 | 4585 | 30730 | 3024 |  | 455.93
Накладные расходы 137% ФОТ (от 7 609) | [9 empty] | 10424
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 609) | [9 empty] | 6772
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 328978 |  |  |  |  | 455.93
Скважины:
Итого Поз. 5-6, 21-22, 36-37 | [9 empty] | 52620 | 15517 | 21578 | 491 |  | 1710.72
Накладные расходы 118% ФОТ (от 16 008) | [9 empty] | 18889
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 16 008) | [9 empty] | 8164
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 79673 |  |  |  |  | 1710.72
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 49-51 | [9 empty] | 2028 |  | 2028
Итого | [9 empty] | 513489 |  |  |  |  | 7384.26
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 301323
Машины и механизмы | [9 empty] | 55581
ФОТ | [9 empty] | 63827
Накладные расходы | [9 empty] | 63269
Сметная прибыль | [9 empty] | 33094
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 513489 |  |  |  |  | 7384.26
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)