## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
ПС 110/35/6 кВ "Среднеугутская-2"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06-01
(локальная смета)
|  | на | Приобретение и монтаж оборудования.Виденаблюдение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 3326/079-П-022.029.000-ИОС7-01
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________120,004 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,809 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________52,242 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________63,953 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10,258 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1042,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 О | Прайс-лист "Бевард" 2 кв. 2016 | Видеокамера цветная BD4690RV ПЗ=29900/1,18/4,28 (ПЗ = 5920,32/4,28-5920,32) | шт | 16 | 1383,25 29900/1,18/4,28 |  |  |  | 22132
2 О | Прайс-лист "Бевард" 2 кв. 2016 | Видеорегистратор BRVL2 ПЗ=112000/1,18/4,28 (ПЗ = 22176,46/4,28-22176,46) | шт | 1 | 5181,42 112000/1,18/4,28 |  |  |  | 5181.42
3 О | Прайс-лист "Бевард" 2 кв. 2016 | Жесткий диск BRVX-1 ПЗ=9900/1,18/4,28 (ПЗ = 1960,24/4,28-1960,24) | шт | 1 | 458 9900/1,18/4,28 |  |  |  | 458
4 О | Прайс-лист "НИКС" 2 кв. 2016 | Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ DGS-3120-24SC/*EI ПЗ=71800/1,18/4,28 (ПЗ = 14216,7/4,28-14216,7) | шт | 1 | 3321,66 71800/1,18/4,28 |  |  |  | 3321.66
5 О | Прайс-лист "Тфортис" 2 кв. 2016 | Управляемый гигабитный коммутатор TFortis PSW-1G4F-UPS (1 шт- ЗИП) ПЗ=45450/1,18/4,28 (ПЗ = 8999,29/4,28-8999,29) | шт | 7 | 2102,64 45450/1,18/4,28 |  |  |  | 14718.48
6 О | Прайс-лист "X-COM" 2 кв. 2016 | SPF Модуль оптический 1Гбит/с WDM 1310нм/1550нм ("синий-желтый"), 1xSC, SM TBSF-13-3-12gSC-3i 1310/1550 (1 шт -ЗИП) ПЗ=3379/1,18/4,28 (ПЗ = 669,06/4,28-669,06) | пара | 8 | 156,32 3379/1,18/4,28 |  |  |  | 1250.56
Телекоммуникационный шкаф
7 О | Ritall 1 кв. 2016 | Приборный шкаф TS Шкаф 600x2200x600 с МП, RAL7035 ПЗ=550,63*80/4,28 (ПЗ = 10292,15/4,28-10292,15) | шт | 1 | 2404,71 550,63*80/4,28 |  |  |  | 2404.71
8 О | Ritall 1 кв. 2016 | TS Боковые стенки RAL7035 2200x600mm 2шт ПЗ=131,27*80/4,28 (ПЗ = 2453,64/4,28-2453,64) | компл | 1 | 573,28 131,27*80/4,28 |  |  |  | 573.28
9 О | Ritall 1 кв. 2016 | Горизонтальные шины ПЗ=42,14*80/4,28 (ПЗ = 787,66/4,28-787,66) | компл | 1 | 184,03 42,14*80/4,28 |  |  |  | 184.03
10 О | Ritall 1 кв. 2016 | 19" профили ПЗ=63,09*80/4,28 (ПЗ = 1179,25/4,28-1179,25) | шт | 1 | 275,53 63,09*80/4,28 |  |  |  | 275.53
11 О | Ritall 1 кв. 2016 | Дистанцирующие болты, 4шт ПЗ=26,27*80/4,28 (ПЗ = 491,03/4,28-491,03) | компл | 1 | 114,73 26,27*80/4,28 |  |  |  | 114.73
12 О | Ritall 1 кв. 2016 | Крыша с вводом кабеля ПЗ=79,54*80/4,28 (ПЗ = 1486,73/4,28-1486,73) | шт | 1 | 347,37 79,54*80/4,28 |  |  |  | 347.37
13 О | Ritall 1 кв. 2016 | Вентиляционная панель 2 шт ПЗ=185,12*80/4,28 (ПЗ = 3460,19/4,28-3460,19) | компл | 1 | 808,46 185,12*80/4,28 |  |  |  | 808.46
14 О | Ritall 1 кв. 2016 | Дополнительн. вентилятор ПЗ=34,45*80/4,28 (ПЗ = 643,93/4,28-643,93) | шт | 1 | 150,45 34,45*80/4,28 |  |  |  | 150.45
15 О | Ritall 1 кв. 2016 | Пол с вентиляционной решеткой ПЗ=43,00*80/1,18/4,28 (ПЗ = 681,13/4,28-681,13) | компл | 1 | 159,14 43,00*80/1,18/4,28 |  |  |  | 159.14
16 О | Ritall 1 кв. 2016 | Фильтрующая прокладка ПЗ=13,45*80/4,28 (ПЗ = 251,4/4,28-251,4) | шт | 1 | 58,74 13,45*80/4,28 |  |  |  | 58.74
17 О | Ritall 1 кв. 2016 | Лицевая панель цоколя ПЗ=78,60*80/4,28 (ПЗ = 1469,16/4,28-1469,16) | шт | 1 | 343,26 78,60*80/4,28 |  |  |  | 343.26
18 О | Ritall 1 кв. 2016 | Панели цоколя боковая 2шт ПЗ=20,25*80/4,28 (ПЗ = 378,5/4,28-378,5) | компл | 1 | 88,43 20,25*80/4,28 |  |  |  | 88.43
19 О | Ritall 1 кв. 2016 | Блок розеток 7 позиц. 1шт ПЗ=42,87*80/4,28 (ПЗ = 801,31/4,28-801,31) | шт | 1 | 187,22 42,87*80/4,28 |  |  |  | 187.22
20 О | Ritall 1 кв. 2016 | Комплект заземления (шина-провод) ПЗ=23,30*80/4,28 (ПЗ = 435,51/4,28-435,51) | шт | 1 | 101,75 23,30*80/4,28 |  |  |  | 101.75
21 О | Ritall 1 кв. 2016 | 19" полка ПЗ=38,75*80/4,28 (ПЗ = 724,3/4,28-724,3) | шт | 1 | 169,23 38,75*80/4,28 |  |  |  | 169.23
22 О | Ritall 1 кв. 2016 | Гайки М6 с контактом ,50шт ПЗ=14,31*80/4,28 (ПЗ = 267,48/4,28-267,48) | уп | 1 | 62,5 14,31*80/4,28 |  |  |  | 62.5
23 О | Ritall 1 кв. 2016 | Винты M6, крест 100 шт ПЗ=9,55*80/4,28 (ПЗ = 178,5/4,28-178,5) | уп | 0.5 | 41,71 9,55*80/4,28 |  |  |  | 20.86
24 О | Прайс-лист "X-COM" 2 кв. 2016 | Кросс оптический стоечный, ШКОС-С-1U/2-24-SC-24-SC/SM-24SC/UPC-ССД ПЗ=4590/1.18/4.28 (ПЗ = 908,84/4,28-908,84) | шт | 1 | 212,35 4590/1.18/4.28 |  |  |  | 212.35
25 О | Прайс-лист "Бастион" 2 кв. 2016 | Источник бесперебойного электропитания в стойку 19"SKAT-UPS 1000 Rack с батареями аккумуляторные 100Ач -2шт ПЗ=29860/1,18/4,28 (ПЗ = 5912,4/4,28-5912,4) | шт | 1 | 1381,4 29860/1,18/4,28 |  |  |  | 1381.4
26 О | Прайс-лист "Бастион" 2 кв. 2016 | Полка для монтажа в стойки 19' ПЗ=1500/1,18/4,28 (ПЗ = 297,01/4,28-297,01) | шт | 1 | 69,39 1500/1,18/4,28 |  |  |  | 69.39
27 О | Прайс-лист "Бевард" 2 кв. 2016 | Универсальный адаптер для крепления IP камер ПЗ=2300/1,18/4,28 (ПЗ = 455,41/4,28-455,41) | шт | 12 | 106,4 2300/1,18/4,28 |  |  |  | 1276.8
28 О | Прайс-лист "Форт-Телеком" 2кв. 2016 | Уличный шкаф IP54, 500х400х220 мм, сплайс-кассета, DIN рейка ПЗ=7060/1,18/4,28 (ПЗ = 1397,91/4,28-1397,91) | шт | 5 | 326,61 7060/1,18/4,28 |  |  |  | 1633.05
29 О | Прайс-лист "Форт-Телеком" 2кв. 2016 | Кронштейн на опору ПЗ=1600/1,18/4,28 (ПЗ = 316,81/4,28-316,81) | шт | 5 | 74,02 1600/1,18/4,28 |  |  |  | 370.1
АРМ системы видеонаблюдения в составе:
30 О | Прайс-лист 2 кв. 2016 | Монитор 19" ПЗ=12190/1,18/4,28 (ПЗ = 2413,67/4,28-2413,67) | шт | 1 | 563,94 12190/1,18/4,28 |  |  |  | 563.94
31 О | Прайс-лист "Техпрайм" 2 кв. 2016 | Клавиатура ПЗ=1920/1,18/4,28 (ПЗ = 380,17/4,28-380,17) | шт | 1 | 88,82 1920/1,18/4,28 |  |  |  | 88.82
32 О | Прайс-лист "Эльдорадо" 2 квю 2016 | Мышь ПЗ=950/1,18/4,28 (ПЗ = 188,1/4,28-188,1) | шт | 1 | 43,95 950/1,18/4,28 |  |  |  | 43.95
Автоматические выключатели:
33 О | Прайс-лист"Технолог" 2 кв. 2016 | Автоматический выключатель С60N 1P 10А ПЗ=197,17/1,18/4,28 (ПЗ = 39,04/4,28-39,04) | шт | 12 | 9,12 197,17/1,18/4,28 |  |  |  | 109.44
34 О | Прайс-лист"Технолог" 2 кв. 2016 | Автоматический выключатель С60N 1P 16А ПЗ=184,72/1,18/4,28 (ПЗ = 36,58/4,28-36,58) | шт | 1 | 8,55 184,72/1,18/4,28 |  |  |  | 8.55
35 О | Прайс-лист"Технолог" 2 кв. 2016 | Автоматический выключатель С60N 1P 25А ПЗ=213,05/1,18/4,28 (ПЗ = 42,18/4,28-42,18) | шт | 1 | 9,86 213,05/1,18/4,28 |  |  |  | 9.86
36 О | Прайс-лист"Технолог" 2 кв. 2016 | Автоматический выключатель 32А, С ПЗ=240,82/1,18/4,28 (ПЗ = 47,68/4,28-47,68) | шт | 1 | 11,14 240,82/1,18/4,28 |  |  |  | 11.14
37 О | Прайс-лист "Электрощит" 2 кв. 2016 | Щит распределительный ЯОУ-8502В ПЗ=2950/1,18/4,28 (ПЗ = 584,11/4,28-584,11) | шт | 1 | 136,47 2950/1,18/4,28 |  |  |  | 136.47
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 59027.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 63952.71
Итоги по разделу 1 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 63952.71
Итого | [8 empty] | 63952.71
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 63952.71
Итого по разделу 1 Оборудование | [8 empty] | 63952.71
Раздел 2. Материалы
42 | Прайс-лист"Оптические технологии" 2 кв. 2016 | Оптический кабель, многомодовый, G.651, МM 62,5/125 СЛ-ОКМБ-02НУ-2М6-2,5 МАТ=86,19/1,18/4,29 (МАТ = 17,03/8,17-17,03) | м | 637,5 625*1,02 | 2,08 86,19/1,18/4,29 |  |  |  | 1326
43 | Прайс-лист"Энергопортал" 2 кв.2016 | Силиконовый огнестойкий герметик "Силотерм ЭП-71" МАТ=365/1,18/4,29 (МАТ = 72,1/8,17-72,1) | шт | 5 | 8,83 365/1,18/4,29 |  |  |  | 44.15
44 | Прайс-лист"Руссконект" 2 кв. 2016 | Кабельные стяжки TY-FAST,стойкие к УФ излучени. МАТ=1,04/1,18/4,29 (МАТ = 0,21/8,17-0,21) | 100шт | 1 | 0,03 1,04/1,18/4,29 |  |  |  | 0.03
45 | Прайс-лист "Кабель-С" 2 кв. 2016 | Кабель сетевой "витая пара" КВПЭфнг(А)-HF-5e 4x2x0.52 МАТ=90.68/1.18/4.29 (МАТ = 17,91/8,17-17,91) | м | 357 350*1,02 | 2,19 90.68/1.18/4.29 |  |  |  | 781.83
46 | ООО "Кабель ПК" 1 кв 2016 г | Силовой кабель ВВГнг-LSFR сеч 3х1,5 МАТ=67037,50/4,29 (МАТ = 15626,46/8,17-15626,46) | км | 0,5763 565*1.02/1000 | 1912,66 67037,50/4,29 |  |  |  | 1102.27
47 | ООО "Кабель ПК" 1 кв 2016 г | Силовой кабель ВВГнг-LSFR сеч 3х2,5 МАТ=88338,75/4,29 (МАТ = 20591,78/8,17-20591,78) | км | 0,0102 10*1,02/1000 | 2520,41 88338,75/4,29 |  |  |  | 25.71
48 | ООО "Кабель ПК" 1 кв 2016 г | Силовой кабель ВВГнг-LSFR сеч 3х6 МАТ=166148,75/4,29 (МАТ = 38729,31/8,17-38729,31) | км | 0,0051 5*1,02/1000 | 4740,43 166148,75/4,29 |  |  |  | 24.18
49 | ООО "Кабель ПК" 1 кв 2016 г | Силовой кабель ВВГнг сеч.1х4 МАТ=25453,75/4,29 (МАТ = 5933,28/8,17-5933,28) | км | 0,031 округл(30*1,02/1000;3) | 726,23 25453,75/4,29 |  |  |  | 22.51
50 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Лента монтажная С202 19*50м (кассета) МАТ=1855/4,29 (МАТ = 432,4/8,17-432,4) | шт | 2 | 52,93 1855/4,29 |  |  |  | 105.86
51 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Замок для хомута (100шт/уп) МАТ=930/4,29 (МАТ = 216,78/8,17-216,78) | уп | 1 | 26,53 930/4,29 |  |  |  | 26.53
52 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Клещи натяжные МАТ=5500/4,29 (МАТ = 1282,05/8,17-1282,05) | шт | 1 | 156,92 5500/4,29 |  |  |  | 156.92
53 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Патч-корд оптический SC-SC, 2м ШОС-SM/2,0мм-SC/UPC-2,0м-ССД МАТ=148,92/4,29 (МАТ = 34,71/8,17-34,71) | шт | 15 | 4,25 148,92/4,29 |  |  |  | 63.75
Доукомплектация шкафов CrossBox-2:
55 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Адаптер оптический (розетка) SC SM МАТ=18,28/4,29 (МАТ = 4,26/8,17-4,26) | шт | 20 | 0,52 18,28/4,29 |  |  |  | 10.4
56 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Оптический пигтейл ШОС-SM/0,9мм--SC/UPC-p/t-1,0м ССД МАТ=65,89/4,29 (МАТ = 15,36/8,17-15,36) | шт | 20 | 1,88 65,89/4,29 |  |  |  | 37.6
57 | Прайс-лист "СвязьСтройДеталь" 2кв.2016 | Комплект для защиты сварки (гильзы 10 шт/уп.) ССД КДЗС 4525 МАТ=4,62/4,29 (МАТ = 1,08/8,17-1,08) | шт | 3 | 0,13 4,62/4,29 |  |  |  | 0.39
58 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Металлорукав O15 мм в гладкой EVA оболочке 607Е016 МАТ=375,15/50/4,29 (МАТ = 1,75/8,17-1,75) | м | 61.2 | 0,21 375,15/50/4,29 |  |  |  | 12.85
59 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Муфта металлорукав-коробка МАТ=344,15/4,29 (МАТ = 80,22/8,17-80,22) | шт | 15 | 9,82 344,15/4,29 |  |  |  | 147.3
60 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Гайка МАТ=25,13/4,29 (МАТ = 5,86/8,17-5,86) | шт | 15 | 0,72 25,13/4,29 |  |  |  | 10.8
61 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Прокладка уплотнительная МАТ=15,58/4,29 (МАТ = 3,63/8,17-3,63) | шт | 15 | 0,44 15,58/4,29 |  |  |  | 6.6
62 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Концевая втулка МАТ=94,60/4,29 (МАТ = 22,05/8,17-22,05) | шт | 15 | 2,7 94,60/4,29 |  |  |  | 40.5
63 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Термоусаживаемая трубка толстостенная 19/6 мм МАТ=317,48/4,29 (МАТ = 74/8,17-74) | шт | 5 | 9,06 317,48/4,29 |  |  |  | 45.3
64 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Термоусаживаемая трубка толстостенная 40/12 мм МАТ=302,7/4,29 (МАТ = 70,56/8,17-70,56) | шт | 10 | 8,64 302,7/4,29 |  |  |  | 86.4
65 | Прайс лист ООО "Айди-Электро" 2 кв. 2016 | Проходной клемный зажим 2,5мм МАТ=22,59/4,29 (МАТ = 5,27/8,17-5,27) | шт | 30 | 0,65 22,59/4,29 |  |  |  | 19.5
66 | Прайс-лист "Оптком" 2 кв. 2016 | Узел крепления УПШ-03-2 МАТ=239/1,18/4,29 (МАТ = 47,21/8,17-47,21) | шт | 12 | 5,78 239/1,18/4,29 |  |  |  | 69.36
67 | Прайс-лист "ЭТМ" 2 кв. 2016 | Полоса перфорированная, оцинкованная, 40х3 К107Ц (2м) МАТ=166/2/1,18/4,29 (МАТ = 16,4/8,17-16,4) | м | 6 | 2,01 166/2/1,18/4,29 |  |  |  | 12.06
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4178.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 4518.12
Итоги по разделу 2 Материалы :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 4518.12
Итого | [8 empty] | 4518.12
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4518.12
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 4518.12
Раздел 3. Материалы по ТСЦ
38 | ФССЦ-24.3.03.13-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599- 2001) | 10 м | 68,136 668*1.02/10 | 158.51 |  |  |  | 10800.24
39 | ФССЦ-24.3.01.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 25 мм | м | 61,2 60*1.02 | 3.3 |  |  |  | 201.96
40 | ФССЦ-23.3.06.02-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 30,9 30*1.03 | 156.98 |  |  |  | 4850.68
76 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0,05 округл(3,769*13.2/1000;3) | 5763 |  |  |  | 288.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16141.03
Итоги по разделу 3 Материалы по ТСЦ :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 16141.03
Итого | [8 empty] | 16141.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16141.03
Итого по разделу 3 Материалы по ТСЦ | [8 empty] | 16141.03
Раздел 4. Монтажные работы
41 | ФЕРм10-09-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | компл. | 16 | 210.59 | 155.25 |  |  | 3369.44 | 2484 |  |  | 15 | 240
79 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | шт | 18 | 32.79 | 4.54 | 5.05 | 0.6 | 590.22 | 81.72 | 90.9 | 10.8 | 0.52 | 9.36 | 0.06 | 1.08
81 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 7 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 68.18 | 62.3 | 4.62 | 0.84 | 1.03 | 7.21 | 0.01 | 0.07
82 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 223.97 | 23.01 | 24.01 | 2.51 | 223.97 | 23.01 | 24.01 | 2.51 | 2.32 | 2.32 | 0.2 | 0.2
84 | ФЕРм08-03-571-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | 2 | 242.87 | 58.23 | 167.09 | 21.08 | 485.74 | 116.46 | 334.18 | 42.16 | 5.87 | 11.74 | 1.68 | 3.36
86 | ФЕРм08-03-599-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1 | 92.87 | 34.62 | 3.87 | 0.5 | 92.87 | 34.62 | 3.87 | 0.5 | 3.49 | 3.49 | 0.04 | 0.04
88 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 15 | 35.98 | 14.84 | 1.05 |  | 539.7 | 222.6 | 15.75 |  | 1.56 | 23.4
89 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 6.68 | 348.03 | 258.69 | 63.7 | 6.53 | 2324.84 | 1728.05 | 425.52 | 43.62 | 27.52 | 183.83 | 0.52 | 3.47
91 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.6 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 138.82 | 107.39 | 20.09 | 1.36 | 19.04 | 11.42 | 0.18 | 0.11
93 | ФЕРм08-02-407-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0.3 | 666.8 | 321.1 | 233.67 | 29.12 | 200.04 | 96.33 | 70.1 | 8.74 | 34.16 | 10.25 | 2.32 | 0.7
95 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6.1 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 1092.21 | 585.05 | 277.98 | 30.62 | 9.97 | 60.82 | 0.4 | 2.44
97 | ФЕРм10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 100 м | 6.25 | 498.97 | 155.25 | 327.04 | 34.22 | 3118.56 | 970.31 | 2044 | 213.88 | 15 | 93.75 | 2.95 | 18.44
99 | ФЕРм08-02-374-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | шт | 1 | 353.56 | 26.99 | 320 | 30.37 | 353.56 | 26.99 | 320 | 30.37 | 2.57 | 2.57 | 2.25 | 2.25
101 | ФЕРм10-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м | 3.5 | 1290.77 | 336.5 | 137.68 | 15.39 | 4517.7 | 1177.75 | 481.88 | 53.87 | 37.1 | 129.85 | 1.53 | 5.36
103 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 8 | 15.68 | 8.85 | 1.78 | 0.26 | 125.44 | 70.8 | 14.24 | 2.08 | 0.92 | 7.36 | 0.02 | 0.16
71 | ФЕРм10-06-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 | шт | 5 | 30.98 | 24.03 | 5.3 |  | 154.9 | 120.15 | 26.5 |  | 1.86 | 9.3
68 | ФЕРм10-06-058-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: 24 | шт | 1 | 130.96 | 91.09 | 30.27 |  | 130.96 | 91.09 | 30.27 |  | 7.05 | 7.05
54 | ФЕРм10-06-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 | шт | 5 | 30.98 | 24.03 | 5.3 |  | 154.9 | 120.15 | 26.5 |  | 1.86 | 9.3
69 | ФЕРм10-06-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 | участок | 1 | 39.92 | 34.87 | 4.35 |  | 39.92 | 34.87 | 4.35 |  | 2.46 | 2.46
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 17721.97 | 8153.64 | 4214.76 | 441.35 |  | 825.48 |  | 37.68
Накладные расходы | [8 empty] | 8386.92
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 3808,14) (Поз. 41, 79, 101) | [8 empty] | 3198.84
97% ФОТ (от 63,14) (Поз. 81) | [8 empty] | 61.25
100% ФОТ (от 3173,26) (Поз. 82, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 99, 103) | [8 empty] | 3173.26
126% ФОТ (от 1550,45) (Поз. 97, 71, 68, 54, 69) | [8 empty] | 1953.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 5473.86
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 3808,14) (Поз. 41, 79, 101) | [8 empty] | 2284.88
65% ФОТ (от 3236,4) (Поз. 81-82, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 99, 103) | [8 empty] | 2103.66
70% ФОТ (от 1550,45) (Поз. 97, 71, 68, 54, 69) | [8 empty] | 1085.32
Итоги по разделу 4 Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 13961.08 |  |  |  |  | 379.21 |  | 6.44
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [8 empty] | 170.47 |  |  |  |  | 7.21 |  | 0.07
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 10813.07 |  |  |  |  | 317.2 |  | 12.73
Прокладка и монтаж междугородных линий связи | [8 empty] | 6638.13 |  |  |  |  | 121.86 |  | 18.44
Итого | [8 empty] | 31582.75 |  |  |  |  | 825.48 |  | 37.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5353.57
Машины и механизмы | [8 empty] | 4214.76
ФОТ | [8 empty] | 8594.99
Накладные расходы | [8 empty] | 8386.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 5473.86
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [8 empty] | 31582.75 |  |  |  |  | 825.48 |  | 37.68
Раздел 5. Строительные работы
124 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.05 | 920.4 | 920.4 |  |  | 966.42 | 966.42 |  |  | 118 | 123.9
125 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.05 | 663.75 | 663.75 |  |  | 696.94 | 696.94 |  |  | 88.5 | 92.93
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1663.36 | 1663.36 |  |  |  | 216.83
Накладные расходы | [8 empty] | 1397.22
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 1663,36) (Поз. 124-125) | [8 empty] | 1397.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 748.51
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1663,36) (Поз. 124-125) | [8 empty] | 748.51
Итоги по разделу 5 Строительные работы :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 3809.09 |  |  |  |  | 216.83
Итого | [8 empty] | 3809.09 |  |  |  |  | 216.83
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1663.36
Накладные расходы | [8 empty] | 1397.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 748.51
Итого по разделу 5 Строительные работы | [8 empty] | 3809.09 |  |  |  |  | 216.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 98732.23 | 9817 | 4214.76 | 441.35 |  | 1042.31 |  | 37.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 103997.19 | 9817 | 4214.76 | 441.35 |  | 1042.31 |  | 37.68
Накладные расходы | [8 empty] | 9784.14
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 5471,5) (Поз. 124-125, 41, 79, 101) | [8 empty] | 4596.06
97% ФОТ (от 63,14) (Поз. 81) | [8 empty] | 61.25
100% ФОТ (от 3173,26) (Поз. 82, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 99, 103) | [8 empty] | 3173.26
126% ФОТ (от 1550,45) (Поз. 97, 71, 68, 54, 69) | [8 empty] | 1953.57
Сметная прибыль | [8 empty] | 6222.37
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 1663,36) (Поз. 124-125) | [8 empty] | 748.51
60% ФОТ (от 3808,14) (Поз. 41, 79, 101) | [8 empty] | 2284.88
65% ФОТ (от 3236,4) (Поз. 81-82, 84, 86, 88-89, 91, 93, 95, 99, 103) | [8 empty] | 2103.66
70% ФОТ (от 1550,45) (Поз. 97, 71, 68, 54, 69) | [8 empty] | 1085.32
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3809.09 |  |  |  |  | 216.83
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 52241.9 |  |  |  |  | 825.48 |  | 37.68
Итого Оборудование | [8 empty] | 63952.71
Итого | [8 empty] | 120003.7 |  |  |  |  | 1042.31 |  | 37.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 26012.72
Машины и механизмы | [8 empty] | 4214.76
ФОТ | [8 empty] | 10258.35
Оборудование | [8 empty] | 63952.71
Накладные расходы | [8 empty] | 9784.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 6222.37
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 120003.7 |  |  |  |  | 1042.31 |  | 37.68
Составил: ___________________________Губская А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В.А.
(должность, подпись, расшифровка)